## Лист1
Приложение 1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ"Д-Р ТОТА ВЕНКОВА"АД_гр.ГАБРОВО
ОБЕКТ: Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- ІІ-ри етап – „ Отделение по Нервни болести – VІІІ ет.” | Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – Отделение по Нервни болести IХет.”
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | мярка | количе ство | ед.цена | сума
І. СМР - Ремонт на "основен корпус"
I.I | Извършване СМР - Ремонт на един етаж - "Нервно отделение"
1 | Демонтаж дървени прозорци 120/200 | бр | 13 |  | 0
2 | Демонтаж врати, вкл. каси | бр | 29 |  | 0
3 | Демонтаж ал.витрина180/125 | бр | 1 |  | 0
4 | Събаряне тухлена зидария | м3 | 24 |  | 0
5 | Къртене на мозайка | м2 | 50 |  | 0
6 | Къртене на теракот | м2 | 44 |  | 0
7 | Демонтаж тоалетни мивки | бр. | 13 |  | 0
8 | Демонтаж фаянс | м2 | 146 |  | 0
9 | Очукване колони и греди от бетон | м | 99 |  | 0
10 | Очукване на стара мазилка | м2 | 150 |  | 0
11 | Изрязване на стари щрангове | бр. | 20 |  | 0
12 | Разширяване отвори на врати /болнични стаи/ | бр. | 5 |  | 0
13 | Демонтиране на балатум | м2 | 244 |  | 0
14 | Стъргане на под | м2 | 244 |  | 0
15 | Сваляне строителни отпадъци до ниво терен, товарене, пренос, превоз/вкл.такса депониране отпадъци/ | м3 | 80 |  | 0
16 | Стъргане стара боя по стени и тавани 70% | м2 | 635 |  | 0
17 | Уплътняване фуги с монтажна пяна | м | 36 |  | 0
18 | Мазилка изкъртени стени | м2 | 185 |  | 0
19 | Изпълнение на тухлена зидария с дебелина 25 см. | м3 | 5 |  | 0
20 | Демонтаж и монтаж метални скари в коридор | бр. | 12 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял мин.5 камерна 120/200 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 16 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял мин.5 камерна 120/200 см с двуплоскостно отваряне | м2 | 16 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял мин.5 камерна 130/300 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 4 |  | 0
24 | Изкърпване мозайка по подове около врати | бр. | 21 |  | 0
25 | Направа мозаечни первази | м | 51 |  | 0
26 | Боядисване мозаечни первази с блажна боя | м | 133 |  | 0
27 | Доставка и монтаж подпрозоречни дъски | м | 16 |  | 0
28 | Обръщане на прозорци вън и вътре с гипскартон или XPS, включително боядисване | м | 110 |  | 0
29 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. мрежа | м2 | 1200 |  | 0
30 | Грундиране на подове и стени | м2 | 2000 |  | 0
31 | Изграждане стени от влагоустойчив гипсокартон с d=15см /трислоен/ и вата | м2 | 72 |  | 0
32 | Изграждане стени от гипсокартон с d=12см и вата | м2 | 90 |  | 0
33 | Усилване конструкция врати WC / UA профил/ | м | 40 |  | 0
34 | Доставка и монтаж мет.врата 1250/2100 | бр. | 7 |  | 0
35 | Доставка и монтаж Ал.врата 1600/2100 | бр. | 1 |  | 0
36 | Доставка и монтаж Ал.врата 1300/2100 | бр. | 1 |  | 0
37 | Доставка и монтаж мет.врата 900/2100 | бр. | 8 |  | 0
38 | Доставка и монтаж мет.врата 800/2100 | бр- | 11 |  | 0
39 | Доставка и монтаж Ал.врата 800/2100 | бр. | 2 |  | 0
40 | Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвор950/2100 | бр. | 1 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на ал. витрина 4800/2800мм плътна на височина 2000мм, с врата в нея, еднокрилна. | м2 | 13.44 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на Ал.врати за кух.асансьор | м2 | 2 |  | 0
43 | Метална конструкция за оформяне отвори врати | кг. | 55.8 |  | 0
44 | Анкери | бр. | 7 |  | 0
45 | Обличане греди с гипсокартон или хрs | м | 56 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 530 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см включително фугиране | м2 | 190 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на теракот min 30/30см, нехлъзгаща повърхност, включително фугиране | м2 | 82 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на РVС лайсни | м | 85 |  | 0
50 | Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 590 |  | 0
51 | Обръщане около входни врати с гипсокартон | м | 130 |  | 0
52 | Обличане тръби с гипсокартон | м | 52 |  | 0
53 | Доставка и монтаж преходни лайсни | м | 30 |  | 0
54 | Силикониране около первази врати | м | 153 |  | 0
55 | Доставка и монтаж PVC покритие на под без фуги с d min 2,0мм, завършващ полиоретанов слой /PUR/ с износоустойчивост мин. 0,3 мм | м2 | 470 |  | 0
56 | Доставка и монтаж PVC покритие за стени без фуги с d min 1,0мм | м2 | 70 |  | 0
57 | Саморазливна замазка d=10мм | м2 | 360 |  | 0
58 | Доставка и монтаж завършващ РVС профил /стаи | м | 350 |  | 0
59 | Доставка и монтаж Холкер | м | 350 |  | 0
60 | Боядисване латекс (цвят) трикратно, с устойчивост на латекса на мокро триене мин. Клас 3 съгл. стандарт EN 13300 или еквивалент | м2 | 1200 |  | 0
61 | Стъргане и боядисване радиатори | бр. | 12 |  | 0
62 | Доставка и монтаж PVC тръби Ф110 за хоризонтали | м | 15 |  | 0
63 | Доставка и монтаж гъвкави връзки (ал.) Ф125 | м | 14 |  | 0
64 | Доставка на умивалник среден формат и сифон | бр | 11 |  | 0
65 | Монтаж умивалник среден формат и сифон | бр | 11 |  | 0
66 | Монтаж аусгуст | бр. | 1 |  | 0
67 | Доставка моноблок | бр | 9 |  | 0
68 | Монтаж моноблок | бр | 9 |  | 0
69 | Доставка душ батерия | бр | 10 |  | 0
70 | Монтаж душ батерия | бр | 10 |  | 0
71 | Доставка едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж | бр | 13 |  | 0
72 | Монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж | бр | 13 |  | 0
73 | Доставка моноблок - инвалиден | бр | 1 |  | 0
74 | Монтаж моноблок - инвалиден | бр | 1 |  | 0
75 | Доставка и монтаж ръкохватка за инвалидна WC- комплект | бр. | 1 |  | 0
76 | Доставка едноръкохватна смесителна батерия за стенен монтаж - за инвалиди | бр | 1 |  | 0
77 | Монтаж едноръкохватна смесителна батерия за стенен монтаж - за инвалиди | бр | 1 |  | 0
78 | Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см | бр | 10 |  | 0
79 | Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало | бр. | 10 |  | 0
80 | Доставка на капак за тоалетно седало | бр. | 10 |  | 0
81 | Монтаж на капак за тоалетно седало | бр. | 10 |  | 0
82 | Доставка и монтаж СК 1/2" | бр | 22 |  | 0
83 | Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов | бр | 9 |  | 0
84 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30 | бр. | 10 |  | 0
85 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/20 | бр. | 5 |  | 0
86 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 15/20 | бр. | 1 |  | 0
87 | Преправяне капаци на ревизионни отвори | бр. | 12 |  | 0
88 | Направа на прагове на тоалетни | бр. | 7 |  | 0
89 | Къртене на канали в тух. Зидария | м | 72 |  | 0
90 | Измазване на канали в тух.зидария | м | 28 |  | 0
91 | Доставка и монтаж PP тръба Ф20 студена и Ф20 топла включително фасонни части /тапа, преход, разклонител, коляно, муфа, УКБ | м | 100 |  | 0
92 | Доставка и монтаж PP СК Ф20 | бр | 22 |  | 0
93 | Доставка и монтаж СК ВРН | бр | 15 |  | 0
94 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45 | бр | 10 |  | 0
95 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45 | бр | 21 |  | 0
96 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45 | бр | 19 |  | 0
97 | Доставка и монтаж PVC коляно ф50 | бр | 41 |  | 0
98 | Доставка и монтаж PVC дъга ф50 | бр | 67 |  | 0
99 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110 | м | 40 |  | 0
100 | Доставка и монтаж PVC коляно Ф 110 | бр | 11 |  | 0
101 | Доставка и монтаж PVC дъга Ф 110 | бр | 32 |  | 0
102 | Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110 | бр | 7 |  | 0
103 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50 | м | 35 |  | 0
104 | Доставка и монтаж хидроизолационна лента в бани | м | 56 |  | 0
105 | Доставка и монтаж буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см | м | 80 |  | 0
106 | Доставка и монтаж предпазен ъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм | бр. | 60 |  | 0
107 | Доставка и монтаж стопери за врата с подов монтаж | бр. | 9 |  | 0
108 | Доставка и монтаж на венециански хоризонтални улиминиеви щори с ламели 25 мм ширина със странично водене | м2 | 42 |  | 0
109 | Доставка и монтаж на венециански хоризонтални улиминиеви щори с ламели 25 мм ширина без странично водене | м2 | 39 |  | 0
110 | Доставка и монтаж комарници | м2 | 10 |  | 0
IІ. СМР - Ремонт на "интензивен сектор"
II.I | Извършване СМР - Ремонт на един етаж - "интензивен сектор"
1 | Демонтаж дървени прозорци 550/250 | бр. | 1 |  | 0
2 | Демонтаж врати | бр | 20 |  | 0
3 | Демонтаж дървени витрини 230/450 | бр | 2 |  | 0
4 | Демонтаж тоалетна мивка | бр | 7 |  | 0
5 | Демонтаж фаянсови плочки | м2 | 95 |  | 0
6 | Събаряне тухлена зидария | м3 | 0.5 |  | 0
7 | Демонтаж балатум | м2 | 160 |  | 0
8 | Стъргане на под | м2 | 65 |  | 0
9 | Къртене на стоманобетон | м3 | 0.5 |  | 0
10 | Къртене на канали в замазка | м | 14 |  | 0
11 | Ръчно изнасяне строителни отпадъци, превоз/вкл. Такса депониране/ | м3 | 10 |  | 0
12 | Саморазливна замазка d=10мм | м | 160 |  | 0
13 | Доставка и монтаж PVC покритие на под без фуги с d min 2,0мм, завършващ полиоретанов слой /PUR/ с износоустойчивост мин. 0,3 мм | м2 | 200 |  | 0
14 | Доставка и монтаж холкер | м | 100 |  | 0
15 | Доставка и монтаж завършващ РVС профил /стаи | м | 100 |  | 0
16 | Доставка и монтаж PVC покритие за стени без фуги с d min 1,0мм | м2 | 17 |  | 0
17 | Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 112 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на окачен таван коридор малък сектор с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 57 |  | 0
19 | Разширяване отвори на врати /болнични стаи/ | бр. | 3 |  | 0
20 | Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвори 1600/2100 | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвори 1300/2100 | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж Ал.врата - 2200/3000 | бр. | 1 |  | 0
23 | Доставка и монтаж ал.витрина 2300/3800 | бр. | 2 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял мин. 5 камерна 550/250 см неотваряема | бр. | 1 |  | 0
25 | Доставка и монтаж Ал.врата - 800/2050 | бр. | 3 |  | 0
26 | Доставка и монтаж Ал.врата - 750/2050 | бр. | 3 |  | 0
27 | Доставка и монтаж мет.врата1250/2100 | бр. | 3 |  | 0
28 | Доставка и монтаж мет.врата - 8900/2100 | бр. | 2 |  | 0
29 | Доставка и монтаж мет.врата - 800/2100 | бр- | 5 |  | 0
30 | Вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 10.8 |  | 0
31 | Изкърпване вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 12 |  | 0
32 | Изграждане преградна стени от влагоустойчив гипсокартон | м2 | 10 |  | 0
33 | Гипсова шпакловка по стени, вкл. Мрежа | м2 | 60.4 |  | 0
34 | Грундиране по подове и стени | м2 | 700 |  | 0
35 | Боядисване латекс (цвят) трикратно, с устойчивост на латекса на мокро триене мин. Клас 3 съгл. стандарт EN 13300 или еквивалент | м2 | 600 |  | 0
36 | Обръщане около врати с гипсокартон или XPS | м | 128 |  | 0
37 | Доставка и монтаж PVC лайсни | м | 128 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см включително фугиране | м2 | 154.5 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на теракот min 30/30см, нехлъзгаща повърхност, включително фугиране | м2 | 40 |  | 0
40 | Стъргане и боядисване радиатори | бр. | 12 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30 | бр. | 4 |  | 0
42 | Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов | бр | 7 |  | 0
43 | Къртене на канали в тух. Зидария | м. | 14 |  | 0
44 | Измазване на канали в тух.зидария | м. | 14 |  | 0
45 | Доставка и монтаж PP тръба Ф20 студена и Ф20 топла включително фасонни части /тапа, преход, разклонител, коляно, муфа, УКБ | м | 25 |  | 0
46 | Доставка и монтаж PP СК Ф20 | бр | 4 |  | 0
47 | Доставка и монтаж СК ВРН | бр | 4 |  | 0
48 | Доставка и монтаж СК 1/2" | бр | 4 |  | 0
49 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45 | бр | 10 |  | 0
50 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45 | бр | 4 |  | 0
51 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45 | бр | 9 |  | 0
52 | Доставка и монтаж PVC коляно ф50 | бр | 9 |  | 0
53 | Доставка и монтаж PVC дъга ф50 | бр | 22 |  | 0
54 | Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110 | бр | 3 |  | 0
55 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50 | м | 25 |  | 0
56 | Доставка на умивалник среден формат и сифон | бр | 7 |  | 0
57 | Монтаж умивалник среден формат и сифон | бр | 7 |  | 0
58 | Доставка моноблок | бр | 4 |  | 0
59 | Монтаж моноблок | бр | 4 |  | 0
60 | Доставка душ батерия | бр | 4 |  | 0
61 | Монтаж душ батерия | бр | 4 |  | 0
62 | Доставка едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж | бр | 7 |  | 0
63 | Монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж | бр | 7 |  | 0
64 | Доставка на капак за тоалетно седало | бр. | 4 |  | 0
65 | Монтаж на капак за тоалетно седало | бр. | 4 |  | 0
66 | Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см | бр | 10 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало | бр. | 4 |  | 0
68 | Доставка и монтаж буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см | м | 30 |  | 0
69 | Доставка и монтаж на предпазен ъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм | бр. | 18 |  | 0
III. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Демонтаж съществуващи щрангове от стоманени тръби-1" с дължина 3,5 метра. | бр . | 20 |  | 0
2 | Демонтаж на радиаторни връзки 1/2" | м. | 20 |  | 0
3 | Демонтаж на чугунени радиатори до 15 ребра,вкл.вентил и холендър и пренасяне ръчно и с асансьор извън сградата. | бр. | 24 |  | 0
4 | Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 10 ребра / мин.110 В/ребро-Т65/50 о С/ | бр. | 19 |  | 0
5 | Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 12 ребра /мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/ | бр. | 2 |  | 0
6 | Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 15 ребра /мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/ | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 18 ребра /мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/ | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 20 ребра / мин.110 В/ребро-Т65/50 о С/ | бр. | 1 |  | 0
9 | Докомплектоване радиатори с тапи,ръчен обезвъздушител,щепсали,конзоли. | бр. | 24 |  | 0
10 | Направа на укрепваща стойка комплект, за радиатор/към конструкция за гипсокартон | бр. | 24 |  | 0
11 | Монтаж на алуминиев радиатор,до 20 ребра. | бр. | 24 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава -1/2" | бр. | 24 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на секретен холендър 1/2" | бр. | 24 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на адаптор 16/2-1/2" | бр. | 100 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на тръба с ал.вложка ф16/2 | м. | 60 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на тръба с ал..вложка ф32/3 | м. | 115 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на прес коляно 32/32 | бр. | 40 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на прес адаптор 32-1"-ж. | бр. | 40 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на прес тройник 32-1/2- 32 | бр. | 10 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на поцинкован тройник 1/2'+ нипел 1/2" | бр. | 20 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на поцинкован тройник 1" с ВРН 1"-1/2" /2 бр./ и нипел 1" | бр. | 10 |  | 0
22 | Монтаж на щуцен с резба 1" ,чрез заварка на съществуващ щранг | бр. | 20 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на заглушка/капа/ за тръба 1" | бр. | 20 |  | 0
24 | Хидравличина проба на отоплителна инсталация 8,9,10 етаж | бр. | 1 |  | 0
25 | Топла проба за отоплително тяло | бр. | 25 |  | 0
IV. ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф110 ,хоризонтално под тавана на 9 етаж,със скоби. | м. | 34 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на тройник PVC 110 | бр. | 3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на коляно PVC 110 | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф100 | м. | 12 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на вентилатор с авт.жалузи или клапа -ф100,60 м3/ч,40 Ра | бр. | 8 |  | 0
V. ОХЛАЖДАНЕ СЪС СПЛИТ СИСТЕМИ
1 | Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно тяло-отопление/охлаждане =3,5/3,8 КВ ,Дебит 600 м3/ч -Инвертор ,Клас А++/А+ | бр. | 1 |  | 0
2 | Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно тяло-отопление/охлаждане =5,6/5,0 КВ ,Дебит 760 м3/ч-Инвертор ,Клас А++/А+ | бр. | 1 |  | 0
3 | Монтаж вътрешно и външно тяло | бр. | 2 |  | 0
4 | Медни тръби ,комплект с изолация и ел.кабел за връзка между вътрешно и външно тяло. | м. | 17 |  | 0
5 | Пуск,проби ,дозареждане на сплит система | бр. | 2 |  | 0
VI. Медицинска система за централизирано подаване на кислород - "Нервно отделение" основен сектор
1 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 15х1 | м | 30 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 12х1 | м | 30 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 10х1 | м | 60 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на декоративно покритие на медните тръби 40х25 | м | 16 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на етажно газово разпределително табло за един газ- EN ISO 7396-1 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на доза за кислород за външен монтаж - DIN | бр. | 10 |  | 0
7 | Доставка на ротаметър 0-15 л/мин., с щекер и овлажнител 250мл от полипропилен DIN | бр. | 10 |  | 0
8 | Продухване на инсталацията | м | 120 |  | 0
9 | Изпробване за якост и плътност | м | 120 |  | 0
10 | Провеждане на 72 часова пробана цялата инсталация DIN | бр. | 1 |  | 0
VII. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ
VII. 1. Етаж 9 нервно отделение основен сектор
1 | Доставка и монтаж ел табло етажно - | бр | 1 |  | 0
2 | Доставка и полагане кабел СВТ 5х25мм2 -основно захранване | м | 42 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на АП 3р, 100А кр. "С" - модулен | бр | 1 |  | 0
4 | Доставка и полагане на кабелна скара 100/60 | м | 30 |  | 0
5 | Доставка и полагане на кабелна скара 200/60 | м | 47 |  | 0
6 | Направа на лампени излази до 7м кабел СВТ | бр | 143 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x12W със защита IP44 на тераса | бр | 3 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x18W със защита IP44 в мокри пощещения | бр | 6 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 1х20W 60/30см | бр | 21 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 1х45W 60/60см | бр | 39 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W луна | бр | 22 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 18W луна | бр | 7 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W над легло | бр | 31 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление LED 8 W.акумулиращ блок със автомномност 30 мин. | бр | 5 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен | бр | 17 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен | бр | 24 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен | бр | 2 |  | 0
18 | Рамки за ключове и контакти 2 поз. | бр | 41 |  | 0
19 | Рамки за ключове и контакти 3 поз. | бр | 11 |  | 0
20 | Рамки за ключове и контакти 4 поз. | бр | 3 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А ПКОМ | бр | 4 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А | бр | 167 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКОМ | бр | 62 |  | 0
24 | Направа на контактни излази до 8м кабел СВТ | бр | 171 |  | 0
25 | Доставка и полагане на гофр тръба 20мм | м | 1100 |  | 0
26 | Пробиване отвори в стена ф20 мм | бр | 45 |  | 0
27 | Измерване якост на кабели НН | бр | 1 |  | 0
28 | Направа суха разделка на кабел НН до 25мм2 | бр | 2 |  | 0
29 | Пускане и нападка на монтирани ел. табла | бр | 1 |  | 0
30 | Електрически измервания по електробезопасност | к-т | 1 |  | 0
VII.2. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45 | бр | 4 |  | 0
2 | Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45+RJ11 | бр | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на суич 12 порта | бр | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж абонатен контакт TV | бр | 10 |  | 0
5 | Доставка и монтаж кутия за TV сплитер | бр | 10 |  | 0
6 | Доставка и изтегляне кабел RG6 / РК-75ома | м | 160 |  | 0
7 | Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24 | м | 480 |  | 0
8 | Доставка и полагане гофр.тръба 16мм | м | 420 |  | 0
9 | Пробиване отвори в стена | бр | 10 |  | 0
10 | Прозвъняване линия | бр | 16 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на Рутер | бр. | 2 |  | 0
12 | Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3х1.5мм2 | м | 52 |  | 0
VII.3. Пожароизвестяване
1 | Доставка и монтаж на Пожароизвестителна централа FS4000/8 | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на aкумулатор оловен 12VDC 4.5Ah | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F | бр. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31 | бр. | 14 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050 | бр. | 4 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030 | бр. | 20 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на топлинен диференциален пожароизвестител FD3020 | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на основи серия 8000 D | бр. | 21 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm2 | м. | 610 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5mm2 | м. | 25 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф=16mm | м. | 390 |  | 0
VII.4. Оповестяване
1 | Доставка на сестрински пулт ВГ | бр. | 1 |  | 0
2 | Mонтаж на сестрински пулт ВГ | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка на захранващ модул | бр. | 1 |  | 0
4 | Mонтаж на захранващ модул | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 31 |  | 0
6 | Mонтаж на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 31 |  | 0
7 | Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 8 |  | 0
8 | Mонтаж на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 8 |  | 0
9 | Доставка на лампа стая | бр. | 8 |  | 0
10 | Mонтаж на лампа стая | бр. | 8 |  | 0
11 | Доставка на бутон ресет | бр. | 8 |  | 0
12 | Mонтаж на бутон ресет | бр. | 8 |  | 0
13 | Доставка на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 |  | 0
14 | Mонтаж на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG | м. | 420 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм | м. | 30 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на ПКОМ разкл. Кутия | бр. | 8 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на UPS 200VA | бр. | 1 |  | 0
19 | Пуско-наладъчни работи | бр. | 1 |  | 0
20 | Комплексни изпитаия и 72 часови проби | бр. | 1 |  | 0
VIII. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ
VIII.1. Етаж 9 нервно отделение интензивен сектор
1 | Доставка и монтаж ел табло етажно РТ1 ет.9 | бр | 1 |  | 0
2 | Доставка и полагане кабел СВТ 5х16мм2 -основно захранване | м | 60 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на АП 3р, 80А кр. "С" -модулен | бр | 1 |  | 0
4 | Досавка и монтаж на кабелен канал с капак 100/60мм | м | 18 |  | 0
5 | Доставка и полагане на кабелна скара 100/60 | м | 56 |  | 0
6 | Направа на лампени излази до 7м с кабел СВТ | бр | 71 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x10W със защита IP44 на тераса | бр | 4 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x18W със защита IP44 в мокри пощещения | бр | 2 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 1х20W 60/30см | бр | 16 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 1х45W 60/60см | бр | 19 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W луна | бр | 16 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 12W луна | бр | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W над легло | бр | 8 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление LED 6 W.акумулиращ блок със автомномност 30 мин. | бр | 4 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен | бр | 13 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен | бр | 11 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен | бр | 4 |  | 0
18 | Рамки за ключове и контакти 2 поз. | бр | 12 |  | 0
19 | Рамки за ключове и контакти 3 поз. | бр | 5 |  | 0
20 | Рамки за ключове и контакти 4 поз. | бр | 8 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А | бр | 77 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А ПКОМ | бр | 2 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКОМ | бр | 35 |  | 0
24 | Направа на контактни излази до 8м с кабел СВТ | бр | 79 |  | 0
25 | Доставка и полагане на гофр тръба 20мм | м | 620 |  | 0
26 | Пробиване отвори в стена ф20 мм | бр | 24 |  | 0
27 | Измерване якост на кабели НН | бр | 1 |  | 0
28 | Направа суха разделка на кабел НН до 16мм2 | бр | 2 |  | 0
29 | Пускане и нападка на монтирани ел. табла | бр | 1 |  | 0
VIII.2. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45 | бр | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45+RJ11 | бр | 4 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на суич 12 порта | бр | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж абонатен контакт TV | бр | 3 |  | 0
5 | Доставка и монтаж кутия за TV сплитер | бр | 3 |  | 0
6 | Доставка и изтегляне кабел RG6 / РК-75ома | м | 65 |  | 0
7 | Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24 | м | 305 |  | 0
8 | Доставка и полагане гофр.тръба 16мм | м | 290 |  | 0
9 | Пробиване отвори в стена | бр | 6 |  | 0
10 | Пробиване отвори в плоча | бр | 10 |  | 0
11 | Прозвъняване линия | бр | 6 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на Рутер | бр. | 1 |  | 0
13 | Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3х1.5мм2 | м | 32 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на слаботоково табло/rack шкаф 24 "U"/ | бр | 1 |  | 0
15 | Пускане и нападка на слаботоково табло/rack шкаф/ | бр | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж телефонен кабелен ТПЖП 10х2х0.5 мм2 | м | 50 |  | 0
VIII.3.Пожароизвестяване
1 | Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31 | бр. | 10 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050 | бр. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030 | бр. | 13 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на основи серия 8000 D | бр. | 13 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm2 | м. | 280 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч ф=16mm | м. | 240 |  | 0
VIII.4. Оповестяване
1 | Доставка на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 8 |  | 0
2 | Mонтаж на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 8 |  | 0
3 | Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 1 |  | 0
4 | Mонтаж на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка на лампа стая | бр. | 3 |  | 0
6 | Mонтаж на лампа стая | бр. | 3 |  | 0
7 | Доставка на бутон ресет | бр. | 3 |  | 0
8 | Mонтаж на бутон ресет | бр. | 3 |  | 0
9 | Доставка на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 |  | 0
10 | Mонтаж на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG | м. | 225 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм | м. | 15 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на ПКОМ разкл. Кутия | бр. | 6 |  | 0
| Всичко : |  |  |  | 0
| Непредвидени разходи в размер на 5% от ст-ста без ДДС |  |  |  | 0
| Обща стойност |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| Общо: |  |  |  | 0
Изготвил:
…………………………..