МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com

ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р НИКОЛИНА ГЕНЕВА

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД-06-363/08.05.2018Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА УЧАСТИЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

# ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

# С ПРЕДМЕТ:

# "ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА КЛИНИЧНА, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, КРЪВЕН ЦЕНТЪР И ПАТОХИСТОЛОГИЧНА И ЦИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  НА МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД - ГАБРОВО"

Одобрена с Решение № …………………/……………….2018 г.

# СЪДЪРЖАНИЕ

# ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Гаранцията за изпълнение

Раздел VІ. Документация за участие

Раздел VІІ. Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на договор

Раздел Х. Общи изисквания и етични клаузи

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 70, АЛ.2, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово - 5300,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, тел: 066 800638, факс: 066 804424, e-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, интернет адрес: http//mbalgabrovo.com – Профил на купувача –http://zop.mbalgabrovo.com/auction/221/

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово е Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2  т. 16 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки/ЗОП/,Правилника за прилагане на обществени поръчки/ППЗОП/ и приложимите подзаконови, национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет през предходните 12 месеца, съгласно разпоредбите на чл.18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал.1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане.

Съобразно изготвените от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово справки направени на базата на действителната обща стойност на сключени договори със същия предмет, за предходната финансова година и коригирана с предвидените промени в количеството на съответните доставки, прогнозния бюджет на Възложителя за изпълнение на доставките, предмет на настоящата поръчка е 292 996.97 /двеста деведесет и две хиляди, деветстотин деветдесет и шест лв. и 97 ст./ лв. без включено ДДС или 351 596.36 /триста петдесет и една хиляди, петстотин деветдесет и шест лв. и 36 ст./лв с включено ДДС.

При съобразяване на изискванията и разпоредбата на чл.27 от ППЗОП, са на лице условията за провеждане на открита процедура по чл.18, ал.1 т.1 от ЗОП.

Възложителят провежда предвидената в ЗОП – открита процедура – като прилага предвидените  в Глава девета от ЗОП правила.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на лечебното заведение.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на лечебното заведение.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е предал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2  от ЗОП.

Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат  изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на МБАЛ Габрово.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички позиции и/или номенклатурни единици включени в съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица не е основание за отстраняване на същия от участие в процедурата. За обособени позиции с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 и 31 се представя задължително оферта за всички номенклатури от съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица е основание за отстраняване на същия от участие в процедурата за тази обособена позиция. Не се допуска представянето на варианти.

1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Участникът следва да предостави информация за Липса на свързаност в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител на друг кандидат или  участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.

1.7. Офертата и заявлението за участие се изготвят на български език.

1.8. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в документацията водещи до отстраняване на офертата.

Основанията по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 и чл.55 ал.1 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП се попълва в ЕЕДОП както следва:

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления / същия следва да ги декларира като ги посочи в ЕЕДОП/:

а) участие в престъпна организация –по чл.321 и 321а от НК;

б) Корупция – по чл.301-307 от НК;

в) Измама – по чл.209 -213 от НК;

г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности – по чл.108а, ал.1 от НК;

д)Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл.253, 253а, или 253б от НК и по чл.108а, ал.2 от НК;

е)  детски труд или други форми на трафик на хора – по чл.192а или 159а -159г от НК;

В част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в чл.54,ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 се попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.4 –т.7от ЗОП се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП за престъпления по чл.172 и чл.352 -353е от НК се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването и;

- Срока на наложеното наказание;

В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума по отделно. Когато се предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието.

1.9. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лицата, специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с пълномощно – оригинал или нотариално заверено.

1.10. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл.102 и чл.42, ал.5 от ЗОП.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума;

- Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението.

- Дейностите, които ще изпълнява всеки един член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

Възложителят съгласно  чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване  обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

1.11. Освен в посочените в т. 1.8 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.11.1 в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 39 от ППЗОП;

1.11.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.11.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 47 от ППЗОП

- МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖНОСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, ДОКАЗВАНЕ ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ /ЧЛ.56, АЛ.1 ОТ ЗОП/

2.1 При наличие на основание за отстраняване в процедурата на основание чл.54, ал.1 от ЗОП, съответния участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже съответното, че е:

а) погасил задълженията по чл.54, ал.1, т.3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени.

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение.

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТТА /ПРАВОСПОСОБНОСТТА/ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ.

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите, в т. ч. и тези, които са за част от номенклатурните единици от обособените позиции. Тъй като обхватът на поръчката е доставка на реактиви, консумативи и биопродукти, критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции, респ. всички номенклатурни единици.

3.1 Критерий за подбор, които се отнасят за годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците

3.1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на територията на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с  медицински изделия  в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП.

3.2. Критерий за подбор, които се отнасят за  икономическо и финансово състояние

3.2.1. Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.

3.3. Критерий за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участниците

3.3.1. Участникът да има най‐малко две изпълнени доставки на стоки изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, като доставките да са същия или сходен предмет и обем на обществената поръчка (Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи).

Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на идентични или сходни реактиви, консумативи и биопродукти.

Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката като попълни Списъка посочен в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В от ЕЕДОП.

При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да представи информация за всяка позиция за изпълнена дейност с предмет, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката.

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във вид на Удостоверения/Референции или други документи с които се доказва тяхното изпълнение

3.3.2 Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват приложим за изпълнение на настоящата поръчка или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата. Доказва се със сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация  с посочване на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на производителя в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП.

3.3.3 Предлаганите реактиви, биопродукти и консумативи трябва да са с остатъчен срок на годност не по‐малкък от 50 /петдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за обособени позиции с № 1; 3; 8; 13, необособени позиции с № 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26 и позиции с № 2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.21; 7.22; 7.24; 7.25; 7.26; 7.27; 7.28; 7.29; 7.30; 7.31; 7.32; 7.33; 7.34; 7.35; 7.36; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.12; 10.13; 14.1; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.13; 24.14; 24.15; 24.16; 24.21; 24.23; 24.24; 24.27; 24.33; 24.34; 24.35; 25.14; 25.15; 25.16; 27.10; 27.33; 27.34; 27.35; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.5; 28.6; 28.9; 28.10; 28.13; 28.14; 28.16; 28.17; 28.18; 28.19; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.6; 29.7; 29.8; 29.9; 29.10; 29.11; 29.12; 29.13; 29.14; 30.7; 30.8; 30.10; 30.13; 30.15; 30.16; 30.18; 30.25; 30.29; 30.30 и не по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за всички останали позиции.

Същото се доказва с представяне на декларация в свободен текст, издадена от участника, в която декларира, че предлаганите от него реактиви, биопродукти и консумативи имат остатъчен срок на годност не по-малко от обявения от производителя спрямо датата на доставката.

- ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА

4.1. Участниците могат да използват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност.

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват на изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

4.3. Когато участникът се позовава на капацитет на трети лица, посочва това в Час II Раздел от ЕЕДОП и приложимите полета на Част IV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ /ЕЕДОП при участие в процедурата и съответните документи при сключване на договор/ за поетите от трети лица задължения.

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря  на някое от условията по т.4.4.

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.4.2 -4.4.

4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в случай, че представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

5.1 Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, които ще им възложат ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП.

5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерий за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

5.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

6.1. В Част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентификационна информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника /обединението/консорциума/, като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано участникът следва да извърши регистрация по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагането на настоящата обществена поръчка.

6.2. В част II, раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната  и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участник за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

6.3. Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Предходни и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Подготовка на образец на електронен ЕЕДОП/Съгласно методическото указание на АОП с Изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г/ както следва:

- Възложителят използва за създаване на електронния документ ЕЕДОП осигурена от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за електронен ЕЕДОП /еЕЕДОП/. Системата може да се достъпи чрез Портала на обществени поръчки, секция РОП и е-услуги / Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.

Забележка: Съгласно указания на ЕК еЕЕДОП работи с последната версия на най-разпространените браузъри, като Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се избегнат евентуални проблеми, се препоръчва използване на последната версия на съответния браузър. Уточнено е също, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на смартфони и таблетни компютри.

Системата за еЕЕДОП предоставя възможност:

А) на възложителите да съставят образец за ЕЕДОП за конкретна процедура, както и да използват попълнените данни при подготвяне на образци на ЕЕДОП за следващи процедури;

Б) на стопанските субекти да попълват нов ЕЕДОП, повторно да използват информацията от него, да изтеглят и да разпечатват ЕЕДОП за дадена процедура.

За настоящата процедура Възложителят е създал Образец на еЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на изискванията за лично състояние по чл.54 от ЗОП и определените от възложителя изисквания за лично състояние по чл.55 от ЗОПна участниците, и маркиране  на полетата, които съответстват на критериите за подбор.

Създаденият от Възложителя еЕЕДОП се запазва във файлове в два формата:

-PDF-подходящ за преглед и

-XML –подходящ за компютърна обработка.

Генерираните файлове /wspd-request/ са предоставени на участниците по електронен път чрез публикуването им в досието на настоящата обществена поръчка в „Профил на купувача“ в едно с останалата документация и образци по процедурата. Връзка към системата за еЕЕДОП: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg#1

Попълване на еЕЕДОП от участниците:

- Генерираният от Възложителя еЕЕДОП да се изтегли и в двата файлови формата.

- Участниците в обществената поръчка следва да заредят в системата  получения XML файл, да попълнят необходимите данни и да го изтеглят /espd-response/, след което еЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица съгласно чл.40 и чл.41 от ППЗОП.

Забележка: Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDFформат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.

Предоставяне на еЕЕДОП на Възложителя:

- Предоставяните от участниците  еЕЕДОП /espd-response.xml/ ще бъдат разглеждани от комисията на възложителя с използване на функцията за преглед в системата.

- Възложителят изисква предоставения еЕЕДОП да е подписан с електронен подпис и приложен на оптичен носител към пакета документи /в опаковката по настоящата процедура на CD заедно с таблицата за техническо съответствие/. При предоставяне на еЕЕДОП, попълнен през системата на ЕК за еЕЕДОП, с електронен подпис следва да бъде подписан файла в PDF формат. Форматът, в който се предоставя документът не може да позволява редактиране на неговото съдържание.

- Възложителят допуска участникът да предостави електронен ЕЕДОП чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документа следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок на получаване за заявленията/офертите.

- Стопанските субекти /кандидатите или участниците в обществента поръчка/ могат повторно да използват информацията от ЕЕДОП, предоставян в предходни процедури за възлагане на обществени поръчки, при условие  че той е XML формат. За целта се прилага съответната функционалност /използване на съществуващ ЕЕДОП/обединяване на два ЕЕДОП/.

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да предоставят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

При поискване от страна на Възложителя, участниците са длъжни да предоставят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейноста си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които заемат.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците могат да представят оферта  за една, няколко или всички позиции и/или номенклатурни единици включени в съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица не е основание за отстраняване на същия от участие в процедурата. За обособени позиции с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 и 31  се представя задължително оферта за всички номенклатури от съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица е основание за отстраняване на същия от участие в процедурата за тази обособена позиция

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки  участник може да представи само една оферта. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация за това обстоятелство.

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документите, които са представени на чужд език се представят и в превод на български, а само в изрично посочените в документацията случаи, документите се представят в официален превод на български език.

Настоящата документация е изготвена с цел да помогне на участниците да се запознаят с условията, да подготвят своите документи за участие в тази процедура съгласно ЗОП.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията не се закупува и не се предоставя на хартиен носител. На основание чл.32, ал.1 от ЗОП, от датата на публикуване на обявлението и решението за обществена поръчка в регистъра на АОП, на всички заинтересовани лица се предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на интернет страницата на Възложителя.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

2.1. Място и срок за подаване на оферти

2.1.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул.  „Д-р Илиев Детския” № 1, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

2.1.2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

2.1.3. Офертите се подават в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която трябва да бъде отбелязана следната информация:

До МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД

гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1

ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

От: ……………………………………………………………………………………………..

/наименование на участника/

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………

Телефон: …………………………………………………………………………………….

Факс: ………………………………………………………………………………………….

Е-мейл: ……………………………………………………………………………………….

Позиция/номенклатурна единица №: ……………………………………..

2.1.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ регистрационен документ.

2.1.5. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в не запечатана, прозрачна или скъсана опаковка, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

2.1.6. Когато към 16:30 часа на датата, определена като краен срок за получаване на оферти пред деловодството на МБАЛ Габрово все още има чакащи лица,  те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

2.1.7. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.1.8. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение / Промяна на офертата, към вх. № …………………..“

2.1.9.  Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти съгласно чл.100, ал.7, ал.8 и ал.11 от ЗОП.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата  и съгласно чл.100, ал.12 от ЗОП.

2.3. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

2.4. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОСТРИ

Участниците следва да представят мостри за оферираните изделия по обособена позиция или номенклатурна единица подробно описани и посочени в Приложение №1, 2, 3 и 4 неразделна част от документацията, където с код 1 е отбелязано съответно искане за предоставяне на мостри, а с код 0 – не се изисква предоставяне на мостри, а само каталог и/или брошура на предлаганото медицинско изделие.

Участникът следва да представи по две мостри за всяка позиция за която се изисква предоставяне на мостри и за които съответно той участва.

| П№ | Спецификация | м.е. | Количество за м.е. | Мостра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Автоматични ланцети за вземане на периферна кръв дълбочина на убождане 1.8 мм, игла със силиконов стерилен протектор 23G гама стерилизация, V образно тяло с анатомичен профил | бр | 4400 | да |
| 6.2. | Автоматични ланцети за вземане на периферна кръв, дълбочина на убождане 2 мм, игла със силиконов стерилен протектор 17G, гама стерилизация, V образно тяло с анатомичен профил | бр | 4000 | да |
| 6.5. | Вакуумна епруветка, конична обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на урина, до 10 мл | бр | 100 | да |
| 6.6. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за коагулация до 3 мл 13x75 мм, с единичен маркер за количество кръв; 3.2% Na 3 - citrate, с протекция моларността на цитрата | бр | 16000 | да |
| 6.7. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с гел сепаратор и клот активатор до 4 мл 13x75 мм, с единичен маркер за количеството кръв | бр | 22000 | да |
| 6.8. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот активатор, без сепариращ гел, до 4 мл | бр | 3000 | да |
| 6.9. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ с К2ЕДТА до 3 мл. | бр | 32000 | да |
| 6.10. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв с LiH до 4 мл с единичен маркер за количество кръв | бр | 9000 | да |
| 6.11. | Епруветка затворена система СУЕ, /венозна кръв/. Обем до 1.6 мл и време на отчитане до 30 мин /при валидирана сравнимост на резултатите с референтен метод/, пластмасова | бр | 5000 | да |
| 6.12. | Игли за вземане на кръв 20G | бр | 500 | да |
| 6.13. | Игли за вземане на кръв 21G | бр | 6000 | да |
| 6.14. | Игли за вземане на кръв 22G | бр | 1500 | да |
| 6.15. | Игли за за вземане на кръв 21G, с камера визуализираща попадането на иглата във вената | бр | 40500 | да |
| 6.16. | Игли за за вземане на кръв 22G, с камера визуализираща попадането на иглата във вената | бр | 5700 | да |
| 6.17. | Игли тип Бътерфлай 21G за вземане на кръв с луер адаптор | бр | 1000 | да |
| 6.18. | Игли тип Бътерфлай 23G за вземане на кръв | бр | 700 | да |
| 6.19. | Игли тип Бътерфлай: за вземане на кръв със заключващо устройство за иглата след използване 21G | бр | 300 | да |
| 6.20. | Игли тип Бътерфлай: за вземане на кръв със заключващо устройство за иглата след използване 23G | бр | 500 | да |
| 6.21. | Комплект микроепруветка, дозираща капилярка и капачка за ретикулоцити | бр | 500 | да |
| 6.22. | Комплект микроепруветка, дозираща капилярка и пипета за отчитане на периферна СУЕ | бр | 300 | да |
| 6.23. | Комплект микроепруветка, дозираща капилярка с натриев флуорид за кръвна захар до 250 мкл | бр | 300 | да |
| 6.24. | Комплект микроепруветка, дозираща капилярка с LiH и сепариращ гел до 500 мкл мл | бр | 300 | да |
| 6.25. | Луер адаптор | бр | 200 | да |
| 6.26. | Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за коагулация до 300 мкл | бр | 200 | да |
| 6.27. | Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за серум до 300 мкл. | бр | 800 | да |
| 6.28. | Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за хематология с ЕДТА до 200 мкл | бр | 1000 | да |
| 6.29. | Острие за накапване на кръвна натривка | бр | 300 | да |
| 6.31. | Стативи за СУЕ за венозна кръв за съответните епруветки | бр | 15 | да |
| 6.32. | Стерилен комплект от холдер с вграден луер адаптер, еднократен комплект | бр | 500 | да |
| 6.33. | Холдер /държател/ Пластмасов за еднократна употреба, механично заключване на иглата след манипулация /превенция от биологичен риск/ | бр | 100 | да |
| 9.1. | Тестове за урина – белтък и глюкоза | ленти | 400 | да |
| 9.2. | Тестове за урина – билирубин, уробилиноген | ленти | 400 | да |
| 9.3. | Тестове за урина – глюкоза, кетони | ленти | 3000 | да |
| 9.4. | Тестове за урина – рН, белтък, глюкоза, кетони, нитрити, кръв, левкоцити, относително тегло, билирубин, уробилиноген | ленти | 1000 | да |
| 11.2. | Епруветка цилиндрична ф16 - 10 мл, нестерилни | бр | 6000 | да |
| 11.3. | Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни | бр | 9000 | да |
| 11.5. | Конична епруветка с ф16/100, 10 мл, полистирол, нестерилна, неградуирана | бр | 2000 | да |
| 11.6. | Кръвни ланцети, стоманени, гарантиращи порезна рана с дълбочина на убождането 3 мм, стерилни, опаковани по единично | бр | 26000 | да |
| 11.7. | Кювети за коагулометър “Амелунг” КС 4А, "CE" маркировка + сачми | бр | 300 | да |
| 11.8. | Микроепруветка с капаче тип "BEKMAN", ф 6/27 0.25мл, нестерилна, полиетилен | бр | 2000 | да |
| 11.9. | Микроепруветки с капаче Епендорф, ф 12/37 1.5 мл, нестерилна от полипропилен | бр | 10000 | да |
| 11.10. | Наконечник за пипета тип "BEKMAN", бял, 10 µL, полипропилен | бр | 5000 | да |
| 11.12. | Реакционни сегменти за коагулометър "Старт 4" | бр | 2000 | да |
| 11.13. | Сачми за коагулометър "Старт4" | бр | 1000 | да |
| 11.14. | Серологични пипети - 2 мл, за еднократна употреба, разграфени на 1/100 мл, стерилни | бр | 2000 | да |
| 11.15. | Серологични пипети - 5 мл, за еднократна употреба, разграфени на 1/ 10 мл, стерилни | бр | 5000 | да |
| 11.16. | Серологични пипети -10 мл, за еднократна употреба, разграфени на 1/ 10 мл, стерилни | бр | 5000 | да |
| 11.17. | Стъкла предметни за микроскопиране 76 x26 mm с шлифовани краища, без матирано поле | бр | 6000 | да |
| 11.18. | Съдчета за проби за анализатор Pentra 400 - бели | бр | 20000 | да |
| 11.19. | Съдчета за проби за анализатор Pentra 400 - жълти | бр | 500 | да |
| 11.20. | Съдчета за проби за анализатор Pentra 400 - зелени | бр | 500 | да |
| 11.21. | Съдчета за проби за апарат Техникон/RA , /0.5 мл/, полистирол | бр | 20000 | да |
| 11.23. | Филтърна хартия - пакетна, синя лента | лист | 10 | да |
| 11.24. | ФУНИИ стъклени с ф 50 мм | бр | 10 | да |
| 11.25. | Eppendorf универсални наконечници, жълти, 200 µL , нестерилни | бр | 90000 | да |
| 11.26. | Eppendorf универсални наконечници, сини до 1000 µL , нестерилни | бр | 10000 | да |
| 11.27. | Gillson универсални наконечници, жълти, 200 µL, нестерилни | бр | 30000 | да |
| 28.13. | Плаки U-образни с извити гнезда за TPHA с капак | бр | 100 | да |
| 28.15. | Стерилен контейнер за урина за скрининг на уроинфекции, съдържащ плака с хромогенни среди за детекция на Г/+/ и Г/-/ бактерии и коки | бр | 200 | да |

За останалите обособени позиции от техническата спецификация за които не е поставено изискване за предоставяне на мостра , участниците следва да представят  каталози, брошури за предлаганите от тях консумативи , заедно с Техническото предложение.

Мострите да са  в оригинална опаковка. В случай на невъзможност за представяне на оригинална опаковка / при опаковки от по 100 бр в опаковка и др./, участника следва да изпрати снимка на самата оригинална опаковка на медицинското изделие. За всяка обособена позиция или под позиция от обособена позиция посочена в таблицата по-горе се представят по 2 броя мостри. Върху опаковката на мострите за всяка номенклатурна единица от съответната обособена позиция да е поставен поредния номер от Техническата спецификация, Имената и печат на  участника. Липсата на мостри  и/или каталог /брошура/за някоя обособена позиция или под позиция, за която се изискват такива е основание за отстраняване на участника за съответната обособена позиция. Мострите и каталозите ще бъдат разглеждани заедно с Техническото предложение на участника.

Мострите се предават запечатани в кашон от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху кашона участникът записва:

МБАЛ”Д-р Тота Венкова”

гр. Габрово, ул.”Д-р Илиев Детския” № 1

МОСТРИ

за участие в открита процедура с предмет: ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА КЛИНИЧНА, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, КРЪВЕН ЦЕНТЪР И ПАТОХИСТОЛОГИЧНА И ЦИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД ГР. ГАБРОВО

Позиции за които се подават мостри: .............................................................................................

...................................................................................................................................

_______________________________________________
име на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, мострите на участника, определен за изпълнител, остават за сравнение на съответствието при изпълнението на договора при материално отговорното лице на възложителя до изтичане на срока на действие на договора.

На основание чл.76, ал.1 от ППЗОП мострите на всички останали участници в процедурата се връщат при поискване от страна на участника срещу подпис от него на място в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД в срок до 10 дни от влизането на Решението за избор на изпълнител в сила.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва да подготвят своята оферта/заявление в съответствие с изискванията на Възложителя.

3.2. Офертата/заявлението трябва да бъде представена на български език.

3.3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат.

3.4. Всички необходими документи, които участникът представя с офертата/заявлението, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.

3.5. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно.

4.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

Офертата на участника представлява съвкупност от документи, доказващи съответствието на участника с изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация и с изискванията на ЗОП и ППЗОП.

Всеки участник трябва да представи:

4.1. Оферта за участие – Съгласно образец №1

4.2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - записано съглано изискванията на CD носител.

В съответствие с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП в настоящата процедура Възложителят допуска представяне на само едно заявление за участие, когато участникът участва за повече от една обособена позиция и критерият за подбор е еднакъв за отделните позиции.

4.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

4.4.  При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; При участник обединение, което не е юридическо лице – документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

4.5.  Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка – Образец №2;

4.6.Декларация в свободен текст, издадена от участник, в която декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят на изискванията заложени в чл.82 от ЗМИ и имат остатъчен срок на годност не по-малко от 50 /петдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за обособени позиции с № 1; 3; 8; 13, необособени позиции с № 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26 и позиции с № 2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.21; 7.22; 7.24; 7.25; 7.26; 7.27; 7.28; 7.29; 7.30; 7.31; 7.32; 7.33; 7.34; 7.35; 7.36; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.12; 10.13; 14.1; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.13; 24.14; 24.15; 24.16; 24.21; 24.23; 24.24; 24.27; 24.33; 24.34; 24.35; 25.14; 25.15; 25.16; 27.10; 27.33; 27.34; 27.35; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.5; 28.6; 28.9; 28.10; 28.13; 28.14; 28.16; 28.17; 28.18; 28.19; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.6; 29.7; 29.8; 29.9; 29.10; 29.11; 29.12; 29.13; 29.14; 30.7; 30.8; 30.10; 30.13; 30.15; 30.16; 30.18; 30.25; 30.29; 30.30 и не по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за всички останали позиции.

4.7. Техническо предложение съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето което подписва офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

б) предложение за изпълнение на поръчката в Съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – Съгласно образец № 3 придружен от Образец 3А – подават се толкова Предложение за изпълнение на поръчката за колкото обособени позиции или номенклатурни единици участникът участва, заедно с едно техническо  предложение за всички позиции записано на магнитен или CD носител, поставено в отделен плик и надписано „Технически оферти – CD“,  който е изготвен с помощта на предоставения програмен продукт.

в ) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите от участника срокове – Съгласно образец № 4;

г) Официални документи от производителя за техническите характеристики на изделието, модел, производител, брошури и каталози за изделието /в превод и на български език/; Върху брошурите да бъде вписан поредният номер за всяка обособена позиция и номенклатурна единица за която участникът участва. От предоставените материали на участника трябва да е видно за коя номенклатурна единица участва, да има подробно описание на продукта и при възможност снимков материал.

д) Декларация за  нанесена "СЕ" маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

е) Декларация за съответствие с Директива 98/79 ЕС, издадена от производителя или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79 ЕС,  издаден  от нотифициран  орган по смисъла на ЗМИ.

4. 11. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - в приложимите случаи – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

4. 12. «Ценово предложение» (изготвено по образец на хартиен носител) – Образец № 5. Последното се поставя в ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОРЗАЧЕН ПЛИК С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”, който също се поставя в ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - подават се толкова плика Предлагани ценови параметри за колкото обособени позиции участникът участва, заедно с едно ценово предложение за всички позиции записано на магнитен или CD носител, поставено в отделен плик и надписано „Ценови оферти – CD“,  който е изготвен с помощта на предоставения програмен продукт.

В колона „Търговско име” се попълва търговското наименование на реактива/медицинско изделие,

В колона „Брой в опаковка“ се попълва броя на единичните дозови форми в окончателната вторична опаковка на реактива (мед. изделие).

В колона (12) „Цена с ДДС за мярка“ се попълва предлаганата цена за мярката определена в колона (6) - само с цифри, крайната доставна цена в лева, с включен ДДС, с точност до пети знак след десетична точка. Тази цена се използва при класиране на предложенията.

В колона (14) „Цена за търговска опаковка“ програмният продукт автоматично  изчислява цената за опаковка на база попълнена цена за мярка и брой в опаковка и следва да бъде с точност до втори десетичен знак.

В колона „Каталожен номер“ се попълва каталожният номер на производителя на  предлагания реактив/мед.изделие

В колона „Производител“ – се попълва производителя на предлагания реактив/медицинско изделие.

В посочените цени трябва да се включат: всички разходи по доставката и изпълнението на поръчката до Болнична аптека на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Ако участникът подава оферта за повече номенклатурни единици от съответната обособена позиция следва да ги постави в един общ плик който се отнася за цялата обособена позиция, като само описва номерата им върху плика.

За обособени позиции с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 и 31 се представя задължително оферта за всички номенклатури от съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица е основание за отстраняване на същия от участие в процедурата за тази обособена позиция.

4. 13. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в началото на офертата преди всички други документи в общата запечатана непрозрачна опаковка;

Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“.

5. УКАЗАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ЦЕНОВА ОФЕРТА

І. Към предоставената на сайта на лечебното заведение документация има папка „Програма Търг“ в която се съдържа програмен продукт за изготвяне на техническата и ценова оферта.

ІІ. Инструкция за инсталация на програмата:

Стартира се файлът SetUp.exe.

При приключване на инсталацията, ще се появи диалог с текст „Инсталацията премина успешно”. Ще се отвори черен прозорец, който изчезва при приключване на инсталацията. Инсталацията продължава около 2-5 минути.

Ще бъде създадена икона за стартиране на програмата с име „Firm Offer” върху Desktop на компютъра. Програмата се стартира от тази икона, или чрез стартиране на файла  C:\ FirmOffer.

ІІІ. Инструкция за работа на програмата:

Стартира се програмата от икона „Firm Offer” върху Desktop.

При пускане за първи път на програмата: От меню „Други” се избира „Данни за фирмата” и се въвеждат име и Булстат на фирмата. Те се използват при разпечатване на списъците. Натиска се бутон „Запис”.

След това се пристъпва към попълване на ценовата оферта. Ако данните в някое поле са по-дълги от ширината на полето, то те могат да се разгледат в жълт помощен прозорец, когато курсора на мишката се постави върху полето. В списъците може да се въвеждат данни само във по-светлите полета. Когато се приключи с въвеждането, списъкът се запазва с натискане на бутона „Запази промените”.

Може да се разглеждат само редовете, по които е въведена цена, като се маркира полето „Покажи само оферираните позиции”.

Прехвърляне на данни към и от Excel (.xls) файл:

- За удобство е предвидена възможност за прехвърляне на данните от отвореният в момента списък към Excel и връщането им обратно. Това става с двата малки бутона в горния десен ъгъл. При прехвърлянето към Excel се създава файл с подобна  на колоните в програмата структура. Данните могат да се обработват и да се върнат обратно в програмата, като е важно позициите на колоните, които са прехвърлени да останат същите и да не се изтриват. Също така не е добре да се добавят нови редове в таблицата. Не пречи, обаче да се добавят нови колони накрая на таблицата – те няма да се прехвърлят към програмата.

Внимание! При връщане на данните обратно към програмата, редовете, които са в .xls файла ще препокрият съдържането на полетата в програмата напълно!

Печат на списък:

За разпечатване на списък, той се отваря по описания по-горе начин и се натискат бутоните „Печат на техническата оферта” или „Печат на ценова оферта” (Препоръчва се при печат на списъка за предаване на търга, преди това да се избира „печат само на оферираните позиции”). На цял екран ще се отвори прозорец със списък във вида, в който той ще се отпечатва. За да се отпечатва се избира от горния десен ъгъл бутона с картинка на принтер. Отваря се диалог за избор на принтер и брой копия. Натиска се бутон „ОК”. (Ако данните в някоя от колоните не се събират добре при печат, може да разширите   колоната в екрана на въвеждане и тя ще излезе по широка и при печат.)

!!! Преди да се извърши „Печат на техническата оферта” или „Печат на ценова оферта” участниците следва да направят някои предварителни настройки, позволяващи отпечатването на всяка обособена позиция на отделен лист.

От меню „Други” избирате бутона „Данни за фирмите/настройки” и след което слагате отметка „Печат за позиция на отделна страница”.

Предаване на данните за търга

Натиснете бутона „Запис на дискетата и печат”, който се намира  долу вляво на екрана. Ще се отвори нова форма, от която се извършват всички стъпки по изготвяне на документацията.

Въвеждат се данните на фирмата, от бутона „Данни на фирмата”.

Автоматично програмата задава път за записване: А:\. Избирате място на което искате да запишете готовия файл /или директно на устройство А на дискета, или указвате друго място/. След което /при избор на друго място/ се записва, след което с помощта на програмен продукт се записва на празен  CD носител Ценовата оферта (бутон „Запис на дискетата  ценова оферта”.)- и се прилага в Плик „Предлагани ценови параметри“.

*При успешно приключване на записа ще се появи съобщение „Записът е успешен!”. Ако не е успешен ще се появи съобщение за грешка.

4. Чрез бутоните „Печат техническа оферта” и „Печат ценова оферта” се отпечатват всички списъци за конкурса, ако не са отпечатани списък по списък от основния екран. Отново се препоръчва да се маркира „Печат само на оферирани позиции” преди печат както и да се направят някои предварителни настройки, позволяващи отпечатването на всяка обособена позиция на отделен лист.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

- парична сума

- банкова гаранция

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Банка: Банка ДСК - Габрово,

Банков код (BIC):  STSABGSF

Банкова сметка (IBAN):  BG46STSA93000021423555

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

В случаите на удължаване на срока на договора при гаранция за изпълнение от типа банкова гаранция и застраховка, изпълнителят е длъжен в срок до един месец от продължаване на срока на договора да представи актуализирана гаранция за изпълнение със срок с продължителност, надвишаващ с 1 месец крайния срок на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалния профила на купувача на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово посочен и в обявлението за откриване на процедурата: http//mbalgabrovo.com – Профил на купувача –http://zop.mbalgabrovo.com/auction/221/, в едно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно  Закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

3. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура могат да бъдат подавани от лицата до 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят публикува разясненията на профила на купувача в срок до четири дни от получаването на искането и в тях не посочва лицето, направило запитването, но не по-късно от шест дни преди срока за получаване на офертите за участие.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на лицата, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Лицата могат да представя своите писма и уведомления в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово, адрес: Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

1. Комуникацията между Възложителя/оценителната комисия и участниците в настоящата процедура е в писмен или електронен вид.

2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с настоящата процедура само в писмен вид.

3. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- чрез имейл, посочен от участника;

- чрез комбинация от тези средства.

4. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.

5. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок от издаването им по един или няколко от следните начини:

1. на адрес, посочен от кандидата или участника:

2. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

3. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

4. по факс.

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия съгласно чл.103 от ЗОП. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове Срокът за приключване работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и часа, посочени в обявлението в административната сграда на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1.

В случай на  промяна на датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или офертите, кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на купувача.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация съгласно чл.103 ал.2 от ЗОП.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря офертите по реда подробно описан в чл.54 от ППЗОП.

Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците разяснения и допълнителна информация.

При оценката Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисия класира допуснатите до оценка на офертите участници съобразно предложените цени въз основа на критерия «най-ниска цена» като класираният от комисията на първо място участник се определя за изпълнител на обществената поръчка.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

2. Класиране и определяне на изпълнител

След изготвяне на оценката и класирането, Комисията представя протоколите и окончателния доклад от своята работа на изпълнителния директор на дружеството, който обявява с решение класирането и определя класирания на първо място за изпълнител на поръчката съгласно чл.106 ал. 6 и чл.108 от ЗОП.

3. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 110 от Закона за обществените поръчки.

# РАЗДЕЛ IX

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема също и:

- неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

- неявяването за уговаряне на датата за сключване на договор в срок до 30-дни от влизане в сила на решението за избор на изпълнител, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител и съгласно чл.112 от ЗОП.

2. Срокове за сключване на договора.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или участници за решението за определянето за изпълнител. Договор за обществена поръчка може да се сключи и преди изтичане на 14 дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или участници за решението за определянето на изпълнител при условията и редът на чл.112 ал.7 от ЗОП.

Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да:

- Изпълни задължението си по чл.67, ал.6 от ЗОП, като представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, както следва:

а) за обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 ат ЗОП – свидетелство за съдимост

б) за обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на Възложителя и на участника

в) за обстоятелства по чл.54, ал.1 т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“. Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл.54, ал.1 т.6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка;

г) за обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП – удостоверение ,издадено от Агенцията по вписванията

- Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

- Участникът представя и определената гаранция за изпълнение на договора.

3. Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение на основание чл.116 от ЗОП:

–  в случаите по чл.116 т.2-6 от ЗОП

- На основание чл.116, т.1 от ЗОП - При намаление на договорените единични цени и/или процент отстъпка в полза на възложителя.

РАЗДЕЛ Х

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Общи изисквания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Техническа спецификация;

4. Пълно описание на предмета на поръчката

5. Указанията за участие;

6. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

7. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;

8. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена в 32 обособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2  от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат  изпълнявани доставките на медицински изделия до болнична аптека на МБАЛ Габрово.

2. Техническа спецификация и базови изисквания

Съгласно : Приложение №1 Клинична лаборатория

Приложение №2 Микробиологична лаборатория

Приложение №3 Кръвен център

Приложение №4 Патохистологична и цитологична лаборатория

| П№ | Спецификация | м.е. | Количество за м.е. | Остатъчен срок на годност | Прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви за хемокоагулация. Апарат: Диагностика Стаго "Старт 4" |  |  |  | 9 435.67 |
| 1.1. | АРТТ Метод хронометрично определяне опаковки: от 60 до 100 мл | мл | 200 | 50% |  |
| 1.2. | Имидазолов буфер за изследване на фибриноген Опаковка: от 80 до 120 мл. | мл | 2400 | 50% |  |
| 1.3. | Калибратор за коагулация опаковка: флакони от 1 мл | мл | 20 | 50% |  |
| 1.4. | Калциев двухлорид 0.025 мол/л | мл | 2400 | 50% |  |
| 1.5. | Контроли за коагулация – нормална област. Oпаковка: флакони от 1 мл | мл | 10 | 50% |  |
| 1.6. | Контроли за коагулация – патологична област. Oпаковка: флакони от 1 мл | мл | 10 | 50% |  |
| 1.7. | Тромбиново време Метод: хронометричен. Oпаковка: флакони от 1 мл | мл | 100 | 50% |  |
| 1.8. | Тромбопластин ISI от 0.95 до 1.05 Метод: хронометрично. Опаковки от 15 до 20 мл | мл | 3500 | 50% |  |
| 1.9. | Фибриноген Метод: на Клаус. Опаковка от 30 до 50 мл. | мл | 1000 | 50% |  |
| 2 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви за хематологичен анализатор "Медоник" СА 620; СА 530 |  |  |  | 8 839.04 |
| 2.1. | Контролна кръв за Медоник СА 620 - висока област. Опаковка: флакони от 2.5мл | мл | 12.5 | 50% |  |
| 2.2. | Контролна кръв за Медоник СА 620 - нормална област. Опаковка: флакони от 2.5мл | мл | 12.5 | 50% |  |
| 2.3. | Контролна кръв за Медоник СА 620- ниска област. Опаковка: флакони от 2.5мл | мл | 12.5 | 50% |  |
| 2.4. | Микрокапилярки за вземане на периферна кръв, съвместима с хематолог анализатор Медоник СА 620, CA 530 третирани с ЕДТА, 20 мкл. енд ту енд | бр | 600 | 25% |  |
| 2.5. | Разреждащ рaзтвор за хематологичен анализатор Медоник СА 620; СА 530. Опаковка: от 10 до 20 л | л | 780 | 25% |  |
| 2.6. | Разтвор Лизирзащ за хематологичен анализатор Медоник СА 620; CA 530. Опаковка: от 5 до 10 л | л | 420 | 25% |  |
| 2.7. | Разтвор Миещ за хематологичен анализатор Медоник СА 620; СА 530. Опаковка: от 1 до 5 л | л | 5 | 50% |  |
| 2.8. | Термопринтерна хартия за хематологичен анализатор Медоник СА 620; CA 530 | ролки | 350 | 25% |  |
| 3 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Тест ленти и консумативи за уринен анализатор "Combi Scan 100" |  |  |  | 3 173.33 |
| 3.1. | Тест ленти за урина, съвместими с уринен анализатор "Combi Scan 100" за определяне на глюкоза, аскорбинова киселина, кетони, протеин, рН, кръв, нитрити, левкоцити, специфично тегло, билирубин, уробилиноген. Опаковка от 150 ленти. | ленти | 14000 | 50% |  |
| 4 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви и консумативи за Access 2 |  |  |  | 57 044.67 |
| 4.1. | Контрад-70 Опаковка: 1 л. | л | 1 | 25% |  |
| 4.2. | Контроли за имунологични определяния за Access система. Три нива. Опаковка: флакони 5 мл | мл | 45 | 50% |  |
| 4.3. | Почистващ буфер - 1950 мл (туба) | л | 300 | 50% |  |
| 4.4. | Реакционни кювети | бр | 25000 | 25% |  |
| 4.5. | Свободен Т4 реагент | бр | 400 | 50% |  |
| 4.6. | СЕА калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 мл | мл | 15 | 50% |  |
| 4.7. | СЕА реагент | бр | 600 | 50% |  |
| 4.8. | Сободен Т4 калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 мл | мл | 15 | 50% |  |
| 4.9. | Субстрат за Access. Опаковка: 120 мл | мл | 4680 | 50% |  |
| 4.10. | Сърдечни маркери контрол. Опаковка: флакони от 1 до 3 мл | мл | 9 | 50% |  |
| 4.11. | Торбички за отпадни продукти | бр | 60 | 25% |  |
| 4.12. | Тропонин И калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 мл | мл | 14 | 50% |  |
| 4.13. | Тропонин И реагент | бр | 4000 | 50% |  |
| 4.14. | ТСХ калибратор флакони от 1 до 5 мл | мл | 15 | 50% |  |
| 4.15. | ТСХ реагент | бр | 1500 | 50% |  |
| 4.16. | Цитранокс (разтвор за промиване) | л | 4 | 25% |  |
| 4.17. | BR монитор калибратор. Опаковка: флакони от 1 до 5 мл | мл | 18 | 50% |  |
| 4.18. | BR монитор реагент | бр | 800 | 50% |  |
| 4.19. | CK - МВ маса | бр | 2400 | 50% |  |
| 4.20. | Gl монитор калибратор флакони от 1 до 5 мл | мл | 15 | 50% |  |
| 4.21. | Gl монитор реагент | бр | 700 | 50% |  |
| 4.22. | OV монитор калибратор флакони от 1 до 5 мл | мл | 15 | 50% |  |
| 4.23. | OV монитор реагент | бр | 400 | 50% |  |
| 4.24. | PSA калибратор флакони от 1 до 5 мл | мл | 15 | 50% |  |
| 4.25. | PSA реагент | бр | 800 | 50% |  |
| 5 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Микролитрови пипети |  |  |  | 656.33 |
| 5.1. | Едноканални механични микролитрови пипети с променлив обем от 10 до 100 µL c inaccuracy+/-1% CE марка | бр | 1 | 25% |  |
| 5.2. | Едноканални механични микролитрови пипети с променлив обем от 50 до 200 µL c inaccuracy+/-1% CE марка | бр | 2 | 25% |  |
| 5.3. | Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 5µL c inaccuracy+/-1% CE марка | бр | 2 | 25% |  |
| 5.4 | Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 20µL c inaccuracy+/-1% CE марка | бр | 2 | 25% |  |
| 5.5 | Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 50µL c inaccuracy+/-1% CE марка | бр | 1 | 25% |  |
| 5.6 | Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 100µL c inaccuracy+/-1% CE марка | бр | 1 | 25% |  |
| 5.7 | Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 200µL c inaccuracy+/-1% CE марка | бр | 1 | 25% |  |
| 5.8 | Едноканални механични микролитрови пипети с фиксиран обем 500µL c inaccuracy+/-1% CE марка | бр | 1 | 25% |  |
| 5.9 | Поставка за едноканални механични микролитрови пипети | бр | 1 | 25% |  |
| 6 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Епруветки затворена система за вземане на кръв и урина. Вакуум епруветките да са на един проидводител. Същите да бъдат с дозиран вакуум. Всяка епруветка да е с етикет, съдържащ информация за обем и единичен маркер за количество кръв. Да бъдат представени каталози и инструкции за употреба, преведени на български |  |  |  | 31 978.00 |
| 6.1. | Автоматични ланцети за вземане на периферна кръв дълбочина на убождане 1.8 мм, игла със силиконов стерилен протектор 23G гама стерилизация, V образно тяло с анатомичен профил | бр | 4400 | 25% |  |
| 6.2. | Автоматични ланцети за вземане на периферна кръв, дълбочина на убождане 2 мм, игла със силиконов стерилен протектор 17G, гама стерилизация, V образно тяло с анатомичен профил | бр | 4000 | 25% |  |
| 6.3. | Вакутейнери за определяне концентрацията на алкохол в кръвта: вакутейнери за кръвна захар , материал - PET, обем - 4 мл., адитив - натриев флуорид, Калиев оксалат. | бр | 200 | 50% |  |
| 6.4. | Вакутейнери за определяне концентрацията на наркотични вещества в кръвта: вакутейнери за плазма - материал - PET, обем- 7-10 мл., адитив - LH /литиев хепарин/ или NH /натриев хепарин/ | бр | 100 | 50% |  |
| 6.5. | Вакуумна епруветка, конична обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на урина, до 10 мл | бр | 100 | 25% |  |
| 6.6. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за коагулация до 3 мл 13x75 мм, с единичен маркер за количество кръв; 3.2% Na 3 - citrate, с протекция моларността на цитрата | бр | 16000 | 25% |  |
| 6.7. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с гел сепаратор и клот активатор до 4 мл 13x75 мм, с единичен маркер за количеството кръв | бр | 22000 | 25% |  |
| 6.8. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот активатор, без сепариращ гел, до 4 мл | бр | 3000 | 25% |  |
| 6.9. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ с К2ЕДТА до 3 мл. | бр | 32000 | 25% |  |
| 6.10. | Вакуумна епруветка, обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв с LiH до 4 мл с единичен маркер за количество кръв | бр | 9000 | 25% |  |
| 6.11. | Епруветка затворена система СУЕ, /венозна кръв/. Обем до 1.6 мл и време на отчитане до 30 мин /при валидирана сравнимост на резултатите с референтен метод/, пластмасова | бр | 5000 | 25% |  |
| 6.12. | Игли за вземане на кръв 20G | бр | 500 | 25% |  |
| 6.13. | Игли за вземане на кръв 21G | бр | 6000 | 25% |  |
| 6.14. | Игли за вземане на кръв 22G | бр | 1500 | 25% |  |
| 6.15. | Игли за за вземане на кръв 21G, с камера визуализираща попадането на иглата във вената | бр | 40500 | 25% |  |
| 6.16. | Игли за за вземане на кръв 22G, с камера визуализираща попадането на иглата във вената | бр | 5700 | 25% |  |
| 6.17. | Игли тип Бътерфлай 21G за вземане на кръв с луер адаптор | бр | 1000 | 25% |  |
| 6.18. | Игли тип Бътерфлай 23G за вземане на кръв | бр | 700 | 25% |  |
| 6.19. | Игли тип Бътерфлай: за вземане на кръв със заключващо устройство за иглата след използване 21G | бр | 300 | 25% |  |
| 6.20. | Игли тип Бътерфлай: за вземане на кръв със заключващо устройство за иглата след използване 23G | бр | 500 | 25% |  |
| 6.21. | Комплект микроепруветка, дозираща капилярка и капачка за ретикулоцити | бр | 500 | 25% |  |
| 6.22. | Комплект микроепруветка, дозираща капилярка и пипета за отчитане на периферна СУЕ | бр | 300 | 25% |  |
| 6.23. | Комплект микроепруветка, дозираща капилярка с натриев флуорид за кръвна захар до 250 мкл | бр | 300 | 25% |  |
| 6.24. | Комплект микроепруветка, дозираща капилярка с LiH и сепариращ гел до 500 мкл мл | бр | 300 | 25% |  |
| 6.25. | Луер адаптор | бр | 200 | 25% |  |
| 6.26. | Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за коагулация до 300 мкл | бр | 200 | 25% |  |
| 6.27. | Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за серум до 300 мкл. | бр | 800 | 25% |  |
| 6.28. | Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за хематология с ЕДТА до 200 мкл | бр | 1000 | 25% |  |
| 6.29. | Острие за накапване на кръвна натривка | бр | 300 | 25% |  |
| 6.30. | Статив за СУЕ за периферна кръв | бр | 1 | 25% |  |
| 6.31. | Стативи за СУЕ за венозна кръв за съответните епруветки | бр | 15 | 25% |  |
| 6.32. | Стерилен комплект от холдер с вграден луер адаптер, еднократен комплект | бр | 500 | 25% |  |
| 6.33. | Холдер /държател/ Пластмасов за еднократна употреба, механично заключване на иглата след манипулация /превенция от биологичен риск/ | бр | 100 | 25% |  |
| 6.34. | Холдер /държател/ с автоматично изхвърляне на иглата | бр | 500 | 25% |  |
| 7 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор PENTRA 400 - затворени канали |  |  |  | 39 629.21 |
| 7.1. | Белтък в урина - касета x100 теста | касети | 6 | 50% |  |
| 7.2. | Гликиран хемоглобин - флакони x345 теста | мл | 446 | 50% |  |
| 7.3. | Годишен кит за Пентра 400 | бр | 1 | 25% |  |
| 7.4. | ГОТ/АСАТ/ - касета x250 теста | касети | 40 | 50% |  |
| 7.5. | ГПТ /ALAT/ - касета x125 теста | касети | 80 | 50% |  |
| 7.6. | Депротеинизиращ разтвор - касета | касети | 12 | 50% |  |
| 7.7. | Директен билирубин - касета x100 теста | касети | 20 | 50% |  |
| 7.8. | Директно определяне на HDL холестерол - касета x240 теста | касети | 15 | 50% |  |
| 7.9. | Калибратор за белтък в урина. Опаковка: флакони: 9 мл | флакон | 1 | 50% |  |
| 7.10. | Калибратор за биохим. изследвания на Пентра 400. Опаковка: 10 х 3 мл | мл | 200 | 50% |  |
| 7.11. | Калибратор за гликиран хемоглобин. Опаковка: 18 мл | мл | 45 | 50% |  |
| 7.12. | Калибратор за микроалбумин. Опаковка: 5мл | мл | 15 | 50% |  |
| 7.13. | Калибратор за СРП – пет нива. Опаковка: 5 х 1 мл | мл | 15 | 50% |  |
| 7.14. | Калций - касета x285 теста | касети | 12 | 50% |  |
| 7.15. | Кит Шестмесечен за Пентра 400 | бр | 2 | 25% |  |
| 7.16. | Контрол за биохим. изследвания на Пентра 400 нормална област. Опаковка: 10 х 5 мл | мл | 100 | 50% |  |
| 7.17. | Контрол за биохим. изследвания на Пентра 400 патологична област. Опаковка: 10 х 5 мл | мл | 100 | 50% |  |
| 7.18. | Контрол за кардиологични определяния. Опаковка:20 мл | мл | 20 | 50% |  |
| 7.19. | Креатинин Яффе /алкален пикрат/ - касета x120 теста | касети | 184 | 50% |  |
| 7.20. | Кюветни сегменти опаковки по 450 бр. | бр | 2000 | 25% |  |
| 7.21. | Микроалбумин - касета x150 теста | касети | 7 | 50% |  |
| 7.22. | Общ билирубин - касета x130 теста | касети | 33 | 50% |  |
| 7.23. | Ракове за пациенски проби за съдчета за проби за анализатор Pentra 400 | бр | 1 | 25% |  |
| 7.24. | С-реактивен протеин - касета x200 теста | касети | 15 | 50% |  |
| 7.25. | Серумно желязо - касета x282 теста | касети | 10 | 50% |  |
| 7.26. | Урея - касета x220 теста | касети | 23 | 50% |  |
| 7.27. | Фосфор - касета x100 теста | касети | 20 | 50% |  |
| 7.28. | ALP CP - касета x125 теста | касети | 16 | 50% |  |
| 7.29. | Amilase CP-EPSG7 - касета x125 теста | касети | 8 | 50% |  |
| 7.30. | CK - MB RTU имуноинхибиция флакони | мл | 2000 | 50% |  |
| 7.31. | CK NAC IFCC/DGKC - касети x125 теста | касети | 8 | 50% |  |
| 7.32. | Clean chem - Почистващ разтвор касета | касети | 25 | 50% |  |
| 7.33. | GGT SZAZ касета x125 теста | касети | 24 | 50% |  |
| 7.34. | Glukose PAP - касета x295 теста | касети | 34 | 50% |  |
| 7.35. | HDL Cal - 2 ml | мл | 4 | 50% |  |
| 7.36. | TPU Cal 3x3 | мл | 9 | 50% |  |
| 8 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Биохимични реактиви за апарат Nyco Card Reader II |  |  |  | 18 620.00 |
| 8.1. | Гликиран хемоглобин. За апарат NycoCard Reader II | тест | 200 | 50% |  |
| 8.2. | Микроалбуминурия. За апарат NycoCard Reader II | тест | 200 | 50% |  |
| 8.3. | C-реактивен протеин. За апарат NycoCard Reader II | тест | 624 | 50% |  |
| 8.4. | D – димер. За апарат Nyco Card Reader II | тест | 1440 | 50% |  |
| 9 | ПОЗИЦИЯ – Тестове за урина |  |  |  |  |
| 9.1. | Тестове за урина – белтък и глюкоза | ленти | 400 | 50% | 21.67 |
| 9.2. | Тестове за урина – билирубин, уробилиноген | ленти | 400 | 50% | 19.20 |
| 9.3. | Тестове за урина – глюкоза, кетони | ленти | 3000 | 50% | 144.00 |
| 9.4. | Тестове за урина – рН, белтък, глюкоза, кетони, нитрити, кръв, левкоцити, относително тегло, билирубин, уробилиноген | ленти | 1000 | 50% | 125.83 |
| 10 | ПОЗИЦИЯ – Субстанции и разтвори за клинична лаборатория |  |  |  |  |
| 10.1. | Анти ДНК антитела насочени срещу LE /Качествен латексов тест /. Опаковка: 50 до 100 теста | тест | 50 | 50% | 50.00 |
| 10.2. | Бидестилирана вода. Опаковка: ампули от 10 мл | мл | 4000 | 25% | 733.33 |
| 10.3. | Боя - фиксатор Май-Грюнвалд | л | 1 | 25% | 24.17 |
| 10.4. | Бромтимолблау | грам | 50 | 50% | 120.00 |
| 10.5. | Ледена оцетна киселина р.а. | л | 1 | 50% | 3.50 |
| 10.6. | Метилов алкохол | л | 10 | 50% | 44.00 |
| 10.7. | Окултна кръв - Без бяла диета | тест | 50 | 50% | 62.00 |
| 10.8. | Разтвор Гимза | л | 4 | 50% | 132.00 |
| 10.9. | Разтвор на Панди. Опаковка от 0.2 л | мл | 700 | 25% | 28.00 |
| 10.10. | Рандом - промиващ разтвор за апарат Техникон. Опаковка от 1 л | л | 3 | 25% | 1 320.00 |
| 10.11. | Реактив на Ерлих. Изследване на уробилиноген в урина | л | 1 | 25% | 25.00 |
| 10.12. | С-реактивен протеин. Метод латексаглутинация - кач.опред. Опаковка: от 50 до 100 теста | тест | 6000 | 50% | 810.00 |
| 10.13. | Тест латексов Фибриндеградационни продукти | тест | 50 | 50% | 329.17 |
| 10.14. | Течен парафин | л | 1 | 25% | 4.00 |
| 11 | ПОЗИЦИЯ – Консумативи за клинична лаборатория |  |  |  |  |
| 11.1. | Вани за оцветяване на кръвни натривки по Хелендал за 16 стъкла 76 х 26 мм | бр | 2 | 25% | 25.00 |
| 11.2. | Епруветка цилиндрична ф16 - 10 мл, нестерилни | бр | 6000 | 25% | 216.00 |
| 11.3. | Епруветки цилиндрична ф12 - 4 мл. С капаче, нестерилни | бр | 9000 | 25% | 480.00 |
| 11.4. | Камери на Фукс-Розентал, "CE" маркировка | бр | 1 | 25% | 48.00 |
| 11.5. | Конична епруветка с ф16/100, 10 мл, полистирол, нестерилна, неградуирана | бр | 2000 | 25% | 66.67 |
| 11.6. | Кръвни ланцети, стоманени, гарантиращи порезна рана с дълбочина на убождането 3 мм, стерилни, опаковани по единично | бр | 26000 | 25% | 585.00 |
| 11.7. | Кювети за коагулометър “Амелунг” КС 4А, "CE" маркировка + сачми | бр | 300 | 25% | 17.40 |
| 11.8. | Микроепруветка с капаче тип "BEKMAN", ф 6/27 0.25мл, нестерилна, полиетилен | бр | 2000 | 25% | 28.00 |
| 11.9. | Микроепруветки с капаче Епендорф, ф 12/37 1.5 мл, нестерилна от полипропилен | бр | 10000 | 25% | 133.33 |
| 11.10. | Наконечник за пипета тип "BEKMAN", бял, 10 µL, полипропилен | бр | 5000 | 25% | 85.00 |
| 11.11. | Реакциони дискове за биохимичен aнализатор RA 1000 | бр | 20 | 25% | 666.67 |
| 11.12. | Реакционни сегменти за коагулометър "Старт 4" | бр | 2000 | 25% | 1 000.00 |
| 11.13. | Сачми за коагулометър "Старт4" | бр | 1000 | 25% | 800.00 |
| 11.14. | Серологични пипети - 2 мл, за еднократна употреба, разграфени на 1/100 мл, стерилни | бр | 2000 | 25% | 340.00 |
| 11.15. | Серологични пипети - 5 мл, за еднократна употреба, разграфени на 1/ 10 мл, стерилни | бр | 5000 | 25% | 1 500.00 |
| 11.16. | Серологични пипети -10 мл, за еднократна употреба, разграфени на 1/ 10 мл, стерилни | бр | 5000 | 25% | 1 750.00 |
| 11.17. | Стъкла предметни за микроскопиране 76 x26 mm с шлифовани краища, без матирано поле | бр | 6000 | 25% | 210.00 |
| 11.18. | Съдчета за проби за анализатор Pentra 400 - бели | бр | 20000 | 25% | 380.00 |
| 11.19. | Съдчета за проби за анализатор Pentra 400 - жълти | бр | 500 | 25% | 29.17 |
| 11.20. | Съдчета за проби за анализатор Pentra 400 - зелени | бр | 500 | 25% | 29.17 |
| 11.21. | Съдчета за проби за апарат Техникон/RA , /0.5 мл/, полистирол | бр | 20000 | 25% | 666.67 |
| 11.22. | Табла за вземане на кръв | бр | 2 | 25% | 150.00 |
| 11.23. | Филтърна хартия - пакетна, синя лента | лист | 10 | 25% | 3.00 |
| 11.24. | ФУНИИ стъклени с ф 50 мм | бр | 10 | 25% | 15.00 |
| 11.25. | Eppendorf универсални наконечници, жълти, 200 µL , нестерилни | бр | 90000 | 25% | 476.25 |
| 11.26. | Eppendorf универсални наконечници, сини до 1000 µL , нестерилни | бр | 10000 | 25% | 85.00 |
| 11.27. | Gillson универсални наконечници, жълти, 200 µL, нестерилни | бр | 30000 | 25% | 158.75 |
| 12 | ПОЗИЦИЯ – Реактиви за биохимични изследвания |  |  |  |  |
| 12.1 | Амоняк - Кинетично определяне с глутаматдехидрогеназа. Опаковка: 0.2 л | мл | 200 | 50% | 82.83 |
| 12.2 | ЖСК - Железен хлорид (III) 0.12 mmol/L. 3.10 g. магнезиев хидрогенкарбонат. | мл | 1500 | 50% | 740.19 |
| 12.3 | Тропонин - бърз тест | тест | 60 | 50% | 156.00 |
| 13 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Биохимични реактиви за клинична лаборатория. |  |  |  | 5 211.41 |
| 13.1. | Албумин Бромкрезолгрюн. Опаковка: 1 л | мл | 1500 | 50% |  |
| 13.2. | Алкална фосфатаза /Съгласно предписанието на DGKC 37 °. Диетаноламинов буфер рН9.81 мол/л; Магнезиев сулфат 0.6 ммол/л; субстрат - паранитрофенилфосфат 2.0 ммол/л. Опаковка: 0.2 л | мл | 1500 | 50% |  |
| 13.3. | Алфа амилаза - СPNPG3. Опаковка: 0.2 л | мл | 400 | 50% |  |
| 13.4. | CK-MB Анти-човешка - CK-M, способна да инхибират 2000 U/L от CK-M, имидазол 125 mmol/L, EDTA 2 mmol/L, магнезиев ацетат 12.5 mmol/L, D-глюкоза 25 mmol/L, N-ацетилцистеин 25 mmol/L, хексокиназа 6800 U/L, НАДФ 2.4 mmol/L, pH 6.1, креатинфосфат 250 mmol/L, AДФ 15.2 mmol/L, AMФ 25 mmol/L, диаденозинпентафосфат, 103 µmol/L, Г6ФДН 8800 U/L | мл | 500 | 50% |  |
| 13.5. | Белтък в ликвор и урина /Пирогалолово червено/. Опаковка: от 0.3 л до 0.5 л | мл | 500 | 50% |  |
| 13.6. | ГГТ - Глицилглицин 206.25 mmol/L, натриева основа 130 mmol/L, pH 7.: γ-глутамилl-3-трикарбокси-4-нитроанилид 32.5 mmol/L. | мл | 1000 | 50% |  |
| 13.7. | Глюкоза GOD-PAP. Опаковка: 1 л | мл | 5000 | 50% |  |
| 13.8. | Глюкоза-Бекман /Кисл.консумация/. Опаковка: от 0.5 до 1 л | мл | 5000 | 50% |  |
| 13.9. | Директен билирубин - Спектрофотометричен метод с диазотирана сулфанилова к-на. Сулфанилова - 29 ммол/л и солна к-на 0.2 ммол/л, натриев нитрит - 58 ммол/л. Опаковка: 0.5 л | мл | 1000 | 50% |  |
| 13.10. | Желязо - Ферозинов метод. Опаковка: от 0.3 до 0.5 л | мл | 1000 | 50% |  |
| 13.11. | Калций - Ортокрезолфталейнкомплексонов метод. Опаковка: 0.5 л | мл | 500 | 50% |  |
| 13.12. | Контролни серуми - Разфасовка флакон от 5 мл човешки - патологична област. С включен С-реакт.протеин, феритин, трансферин, мед, ЖСК, МВ фракция на креатинкиназа, | мл | 200 | 50% |  |
| 13.13. | Контролни серуми - Разфасофка флакон от 5 мл човешки - нормална област. С включен С-реакивен протеин, феритин, трансферин, мед, ЖСК, МВ фракция на креатинкиназа | мл | 300 | 50% |  |
| 13.14. | Креатинин Яфе, кинетичен с концентрация на натриевата основа 0.32 мол/л, концентрация на пикриновата киселина 70 ммол/л , стабилност на работния разтвор 10 дни при температура от +4 до +8 градуса и 24 часа при температура от +20 до +25 градуса. Опаковка: 1 л | мл | 3000 | 50% |  |
| 13.15. | Креатинкиназа - IFCC 37 °. Опаковка: 0.2 л - двуреагентен. Концентрации на съставките - имидазолов буфер с рН 6.7-125 ммол/л; глюкоза 25 ммол/л; ADP-5 ммол/л, AMP-5ммол/л, и аденозин Р-5Р102мкмол/л, NADP-2ммол/л, Креатинфосфат-250 ммол/л, ХК6000U/l, G-6-P-DH 1500U/l, N-ацетилцистеин 25 ммол/л | мл | 1800 | 50% |  |
| 13.16. | Магнезий - Метод с ксилидил блау. Опаковка: 0.2 л | мл | 400 | 50% |  |
| 13.17. | Общ белтьк - Биуретов метод, едноточков. Опаковка: 1 л | мл | 2500 | 50% |  |
| 13.18. | Пикочна киселина - Метод: Uricase – PAP. Опаковка: 0.2 л | мл | 1500 | 50% |  |
| 13.19. | ГОТ (ASAT) - Реактив 1: Трис 121 mmol/L, Ласпартат 362 mmol/L, МДН > 460 U/L, ЛДХ > 660 U/L, натриева основа 255 mmol/L, pH 7.8. Реактив 2: НАДН 1.9 mmol/L, алфакетоглутарат 75 mmol/L, натриева основа 148 mmol/L, натриев азид 9.5 g/L | мл | 5000 | 50% |  |
| 13.20. | ГПТ (ALAT) Реактив 1: Трис 150 mmol/Л, L-alanin 750 mmol/L, Лактат дехидрогеназа повече от 1350 U/L, pH 7,3. Реактив2: NADH 1.9 mmol/L, Оксоглутарат 75mmol/L, Натриева основа 148 mmol/L, натриев азид 9.5 g/L. | мл | 5000 | 50% |  |
| 13.21. | Общ билирубин - Сулфанилова киселина 29 mmol/L, солна киселина 0.2 mol/L, цетримид 50 mmol/L. 11.6 mmol/L | мл | 1000 | 50% |  |
| 13.22. | Триглицериди - Метод: GPO – PAP. Опаковка: 0.5 л | мл | 3500 | 50% |  |
| 13.23. | УРЕЯ - Уреаза - глутаматдехидрогеназа | мл | 2500 | 50% |  |
| 13.24. | Фосфор - Метод: UV с амониев фосфомолибдат. Опаковка: 0.2 л | мл | 400 | 50% |  |
| 13.25. | Холестерол - Метод: СHOD-PAP. Опаковка: 1 л | мл | 5000 | 50% |  |
| 13.26. | Холинестераза - Метод: Колориметрия с ацетилтиохолинйодид. Опаковка: 0.2 л | мл | 200 | 50% |  |
| 13.27. | HBDH. Опаковка: 0.2 л | мл | 200 | 50% |  |
| 13.28. | HDL - Директен. Директно определяне с имуносепарация на VLDL и LDL и последващо определяне на HDL. Опаковка: 0.2 л | мл | 1000 | 50% |  |
| 13.29. | LDH / IFCC – превръщане на пируват в лактат NADH 0.8 ммол/л да е в отделен флакон. Опаковка: 0.2 л | мл | 200 | 50% |  |
| 14 | ПОЗИЦИЯ – Животински кръвни продукти |  |  |  |  |
| 14.1. | Нормална заешка плазма - Лиофилизирана опаковка: флакон до 10 мл с разредител | мл | 300 | 50% | 970.00 |
| 14.2. | Овнешка кръв дефибринирана опаковка: стъкло до 100 мл | мл | 3500 | 25% | 1 925.00 |
| 15 | ПОЗИЦИЯ – Шигелни групови наситени аглутиниращи серуми, 1 мл |  |  |  |  |
| 15.1. | Шигела бойдии поливалентен I опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 15.2. | Шигела бойдии поливалентен II опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 15.3. | Шигела бойдии поливалентен III опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 14.5. | Шигела дезинтерие 1, опаковка: 1мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 15.5. | Шигела дезинтерие 2, опаковка: 1мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 15.6. | Шигела дизентерие 3, опаковка: 1мл | мл | 1 | 50% | 48.00 |
| 15.7. | Шигела дизентерие 4, опаковка: 1мл | мл | 1 | 50% | 48.00 |
| 15.8. | Шигела дезинтерие 11, опаковка: 1мл | мл | 1 | 50% | 48.00 |
| 15.9. | Шигела зоней (S+R) опаковка: стъкло 1 мл | мл | 2 | 50% | 93.60 |
| 15.10. | Шигела флекснери (1-6, X, Y, Z) поливалентен опаковка: стъкло 1 мл | мл | 2 | 50% | 93.60 |
| 15.11. | Шигела флекснери 6 (Нюкасъл) опаковка: стъкло 1 мл | мл | 2 | 50% | 93.60 |
| 16 | ПОЗИЦИЯ – E. coli наситени ОК аглутиниращи серуми, 1 мл |  |  |  |  |
| 16.1. | О 6 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.2. | О 20 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.3. | О 25 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.4. | О 26 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.5. | O 44 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.6. | O 55 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.7. | O 78 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.8. | O 86 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.9. | O 111 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.10. | O 119 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.11. | O 124 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.12. | O 125 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.13. | O 126 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.14. | O 127 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 16.15. | O 128 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 42.00 |
| 17 | ПОЗИЦИЯ – E. coli групови наситени ОК аглутиниращи серуми, 1 мл |  |  |  |  |
| 17.1. | I поливалентен за серотипове О 25, О26, О 55, О 111, О 119 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 3 | 50% | 126.00 |
| 17.2. | II поливалентен за серотипове О 44, О 78, О 86, О 127, О 128 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 3 | 50% | 126.00 |
| 17.3. | III поливалентен за серотипове О 6, О 20, О 124, О 125, О 126 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 3 | 50% | 126.00 |
| 18 | ПОЗИЦИЯ – Салмонелни наситени аглутиниращи серуми, 1 мл |  |  |  |  |
| 18.1. | О 5 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.2. | О 7 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.3. | О 8 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.4. | О 10 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.5. | О 15 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.6. | О 19 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.7. | О 20 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.8. | О 27 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.9. | H-1,2 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.10. | H-2 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.11. | H-5 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.12. | H-6 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.13. | H-7 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.14. | Ha опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.15. | Hb опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.16. | Hc опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.17. | Hd опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.18. | Henx опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.19. | Hf опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.20. | Hgm опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.21. | Hh опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.22. | Hi опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.23. | Hk опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.24. | Hlv опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.25. | Hm опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.26. | Hr опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.27. | Hs опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.28. | Ht опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.29. | Hw опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.30. | Hy опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.31. | Hz- 6 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.32. | Hz-10 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.33. | Hz-15 опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 18.34. | Vi опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 19 | ПОЗИЦИЯ – Салмонелни групови наситени аглутиниращи серуми, 1 мл |  |  |  |  |
| 19.1. | Поливалентен ОА-ОЕ опаковка: стъкло 1 мл | мл | 4 | 50% | 187.20 |
| 19.2. | A (O2) опаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 46.80 |
| 19.3. | B (O4, 5) опаковка: стъкло 1 мл | мл | 3 | 50% | 140.40 |
| 19.4. | C (O6, 7, 8) опаковка: стъкло 1 мл | мл | 3 | 50% | 140.40 |
| 19.5. | D (O9, 12) опаковка: стъкло 1 мл | мл | 3 | 50% | 140.40 |
| 19.6. | E (O3, 10, 15) опаковка: стъкло 1 мл | мл | 3 | 50% | 140.40 |
| 20 | ПОЗИЦИЯ – Аглутиниращи наситени серуми за род Бордетела, 1 мл |  |  |  |  |
| 20.01. | Бордетела Пертусис. Oпаковка: стъкло 1 мл | мл | 1 | 50% | 41.67 |
| 21 | ПОЗИЦИЯ – Диагностичен серум за ООИ |  |  |  |  |
| 21.1. | Бърз имунохроматографски тест за директна идентификация на Антиген на Legionella pneumophila в човешка урина, без необходимост от допълнителни реагенти. | бр | 20 | 50% | 166.67 |
| 22 | ПОЗИЦИЯ – Дискове за определяне на микробна чувствителност |  |  |  |  |
| 22.2. | Хартиени стрип - тестове за определяне на МИК към Ceftazidime. Опаковани в един стрип до 10 бр | бр | 20 | 25% | 84.00 |
| 22.2. | Хартиени стрип - тестове за определяне на МИК към Vancomycin. Опаковани в един стрип до 10 бр | бр | 20 | 25% | 84.00 |
| 22.3. | Хартиени стрип-тестове за определяне на МИК към Colistin. Опаковани в един стрип до 10 бр | бр | 20 | 25% | 84.00 |
| 22.4. | Amikacin 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 1000 | 25% | 38.50 |
| 22.5. | Amoxicillin-clavulanic acid 30 µg /20+10/. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 1000 | 25% | 40.00 |
| 22.6. | Ampicillin 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 1000 | 25% | 38.50 |
| 22.7. | Ampicillin 2 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 20.00 |
| 22.8. | Ampicillin-sulbactam 20 (10+10) µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 400 | 25% | 15.40 |
| 22.9. | Azithromycin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 4.50 |
| 22.10. | Azlocillin 75 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 4.50 |
| 22.11. | Cefaclor 30 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 4.50 |
| 22.12. | Cefamandole. 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 50 | 25% | 2.25 |
| 22.13. | Cefazolin 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 3.85 |
| 22.14. | Cefepime. 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 19.25 |
| 22.15. | Cefoperazone 75 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 20.00 |
| 22.16. | Cefoperazone-sulbactam 100 (50+50) µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 8.00 |
| 22.17. | Cefotaxime 5 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 7.70 |
| 22.18. | Cefoxitin. 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 600 | 25% | 24.00 |
| 22.19. | Cefpodoxime 10 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 4.50 |
| 22.20. | Ceftazidime 10 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 800 | 25% | 30.80 |
| 22.21. | Ceftriaxone 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 600 | 25% | 23.10 |
| 22.22. | Cefuroxime 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 800 | 25% | 30.80 |
| 22.23. | Cephalothin 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 4.50 |
| 22.24. | Chloramphenicol 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 3.85 |
| 22.25. | Ciprofloxacin 5 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 1800 | 25% | 69.30 |
| 22.26. | Clarithromycin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 3.85 |
| 22.27. | Clindamicin 2 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 1000 | 25% | 40.00 |
| 22.28. | Clotrimazole 50 мкг. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 9.60 |
| 22.29. | Colistin 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 20.00 |
| 22.30. | Econazole 10 мкг. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 9.60 |
| 22.31. | Ertapenem 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 16.50 |
| 22.32. | Erythromycin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 800 | 25% | 30.80 |
| 22.33. | Fluconazole 25 мкг. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 9.60 |
| 22.34. | Fosfomycin 50 мкг. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 9.60 |
| 22.35. | Gentamicin 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 1200 | 25% | 48.00 |
| 22.36. | Gentamicin 30 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 1000 | 25% | 40.00 |
| 22.37. | Imipenem 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 600 | 25% | 27.00 |
| 22.38. | Itraconazole 50 мкг.Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 9.60 |
| 22.39. | Ketoconazole 10 мкг.Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 9.60 |
| 22.40. | Levofloxacin 5 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 1000 | 25% | 38.50 |
| 22.41. | Lincomycin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 7.70 |
| 22.42. | Linezolid 10 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 20.00 |
| 22.43. | Meropenem 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 800 | 25% | 30.80 |
| 22.44. | Miconazole 10 мкг. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 9.60 |
| 22.45. | Mupirocin 200 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 20.00 |
| 22.46. | Nalidixic acid 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 7.70 |
| 22.47. | Nistatin100 IU. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 9.60 |
| 22.48. | Nitrofurantoin 100 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 8.00 |
| 22.49. | Norfloxacin 10 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 7.70 |
| 22.50. | Ofloxacin 5 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 7.70 |
| 22.51. | Oxacillin 1 µg . Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 200 | 25% | 7.70 |
| 22.52. | Pefloxacin 5 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 4.00 |
| 22.53. | Penicillin G 1 IU. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 1000 | 25% | 38.50 |
| 22.54. | Piperacillin - tazobactam /30+6/ mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 19.25 |
| 22.55. | Piperacillin 30 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 250 | 25% | 10.00 |
| 22.56. | Rifampin 5 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 19.25 |
| 22.57. | Teicoplanin 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 20.00 |
| 22.58. | Tetracycline 30 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 300 | 25% | 11.55 |
| 22.59. | Ticarcillin 75 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 4.00 |
| 22.60. | Tigecyclin 15 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 300 | 25% | 12.00 |
| 22.61. | Tobramycin 10 µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 100 | 25% | 3.85 |
| 22.62. | Trimethoprim- sulfamethoxazole 25 (1.25+23.75) µg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 800 | 25% | 30.80 |
| 22.63. | Vancomycin 5 mcg. Опаковани в един стрип до 50 бр | бр | 500 | 25% | 19.25 |
| 23 | ПОЗИЦИЯ – Сухи хранителни среди |  |  |  |  |
| 23.1. | Бульон Глюкозов. Опаковка: 0.5 кг | грам | 1000 | 50% | 130.00 |
| 23.2. | Бульон Обикновен. Опаковка: 0.5 кг | грам | 1000 | 50% | 98.00 |
| 23.3. | Бульон Селенит цистин. Опаковка: 0.5 кг | грам | 1000 | 50% | 156.00 |
| 23.4. | Aгар Борде Жангу - база. Опаковка: 0.5 кг | грам | 500 | 50% | 49.08 |
| 23.5. | Aгар Клиглер. Опаковка: 0.5 кг | грам | 1000 | 50% | 98.17 |
| 23.6. | Aгар Кръвен - база. Опаковка: 0.5 кг | грам | 1000 | 50% | 99.00 |
| 23.7. | Aгар Левин. Опаковка: 0.5 кг | грам | 500 | 50% | 63.00 |
| 23.8. | Aгар Мак Конки. Опаковка: 0.5 кг | грам | 2000 | 50% | 212.00 |
| 23.9. | Aгар Мюлер-Хинтон. Опаковка: 0.5 кг | грам | 2000 | 50% | 252.00 |
| 23.10. | Aгар Сабуро с антибиотик. Опаковка: 0.5 кг | грам | 1000 | 50% | 160.00 |
| 23.11. | Aгар Симонс цитрат. Опаковка: 0.5 кг | грам | 1000 | 50% | 126.00 |
| 23.12. | Aгар SS. Опаковка: 0.5 кг | грам | 1000 | 50% | 126.00 |
| 23.13. | Aгар Yersinia селективен. Опаковка: 0.5 кг | грам | 500 | 50% | 830.00 |
| 24 | ПОЗИЦИЯ – Течни хранителни среди и реактиви |  |  |  |  |
| 24.1. | Агар Полусолиден 0.5%. Опаковка: Банка до 500 мл, течна хранителна среда за съхранение на щамове | мл | 500 | 50% | 23.33 |
| 24.2. | Агар Фенилаланил дезаминаза /ФАД/. Опаковка: банка 500 мл | мл | 500 | 50% | 16.45 |
| 24.3. | Бульон Кристензен с урея. Опаковка: Банка до 0.5 л | мл | 500 | 50% | 19.80 |
| 24.4. | Диск ONPG тест - Дискове напоени със 100 µg ONPG субстанция. Опаковка: 50 теста | тест | 50 | 50% | 15.00 |
| 24.5. | Диск V+K - Дискове за идентификация на N.meningitides. Опаковка: до 50 теста | тест | 50 | 50% | 12.50 |
| 24.6. | Ескулин 1%. Опаковка: Банка до 0.5 л | мл | 500 | 50% | 150.00 |
| 24.7. | Железен трихлорид FeCl3. Опаковка: Банка до 200 мл | мл | 200 | 50% | 120.00 |
| 24.8. | КИТ за оцветяване по Грам. Опаковка: 4 х 250 мл /или 4 х 500 мл/ | мл | 2000 | 50% | 115.83 |
| 24.9. | КИТ Bacillus identification - Набор за идентификация от твърда среда. Включващ реагенти и индекс | бр | 1 | 50% | 7.95 |
| 24.10. | КИТ Campylobacter latex Test - Идентификация от селективна среда. Опаковка до 50 бр. | бр | 50 | 50% | 250.00 |
| 24.11. | КИТ Clostridium difficile Test - Набор за бърза диагностика на инфекцията от течна култура или селективна твърда среда | тест | 50 | 50% | 220.00 |
| 24.12. | Комкова. Опаковка: епруветки от 13 мл до 20 бр | бр | 40 | 25% | 79.60 |
| 24.13. | Метиленблау по Льофлер. Опаковка: Стъкло 100 мл | мл | 250 | 50% | 15.00 |
| 24.14. | Реактив за индол по Ковач. Опаковка: до 100 мл | мл | 200 | 50% | 31.60 |
| 24.15. | Среда Анаеробна СМЕС за 1-4 петрита. Опаковка: до 20 бр. | бр | 80 | 50% | 720.00 |
| 24.16. | Среда Микроаерофилна СМЕС за 1-4 петрита. Опаковка до 20 бр. | бр | 80 | 50% | 680.00 |
| 24.17. | Среда Соево-казеинова за хемокултури /аеробна/. Опаковка: стъкла 25 мл | мл | 2100 | 25% | 285.60 |
| 24.18. | Среда Соево-казеиноваза хемокултури. Опаковка: Стъкла 50 мл | мл | 21900 | 25% | 1 226.40 |
| 24.19. | Среда Тиогликолатна за хемокултури. Опаковка: стъкла от до 80 мл | мл | 12000 | 25% | 1 000.00 |
| 24.20. | Тароци. Опаковка: епруветки от 13 мл до 20 бр | бр | 40 | 25% | 72.00 |
| 24.21. | Тест Бърз имунологичен - за определяне антиген на Ch. Trachomatis. Опаковка: до 20 теста | тест | 20 | 50% | 60.00 |
| 24.22. | Тест Бърз латекс - Аглутинационен тест за определяне на хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза. Опаковка: до 50 теста | тест | 50 | 25% | 59.95 |
| 24.23. | Тест Бърз латекс - Глутинационен тест за кампилобактер във фекални проби. Опаковка: до 50 теста | тест | 50 | 50% | 285.42 |
| 24.24. | Тест за детекция продукцията на каталаза от микроорганизми. Цветен сгъстен разтвор. Опаковка: флакон до 30 мл. | мл | 30 | 50% | 10.20 |
| 24.25. | Тест за установяване на Clostridium difficile Toxin A/B във фекална проба. Опаковка: до 50 бр. | тест | 50 | 25% | 437.50 |
| 24.26. | Тест Латекс - Аглутационен тест за S. Aureus. Опаковка: от 100 теста | тест | 100 | 25% | 210.00 |
| 24.27. | Тест Латекс - Бърза диагностика на бактериален менингит в ликвор. серум, урина, хемокултура и изолат от твърда хранителна среда с възможност за идентификация на най-малко 6 причинителя | тест | 50 | 50% | 2 666.67 |
| 24.28. | Тест Оксидазен - диск или ленти. Опаковка: до 50 теста | тест | 100 | 25% | 40.00 |
| 24.29. | Тест PYRA + реактив. Опаковка: до 50 теста + реактив | тест | 100 | 25% | 150.00 |
| 24.30. | Тест-бацитрацин B - 0.01 до 0.04 IU / диск. Опаковка:50 теста | тест | 1000 | 25% | 70.00 |
| 24.31. | Тест-новобиоцин. Опаковка: 50 теста | тест | 700 | 25% | 28.00 |
| 24.32. | Тест-оптохин. Опаковка: 50 теста | тест | 1000 | 25% | 160.00 |
| 24.33. | Тест-V факто. Опаковка: 50 теста | тест | 50 | 50% | 18.00 |
| 24.34. | Тест-X фактор. Опаковка: 50 теста | тест | 50 | 50% | 18.00 |
| 24.35. | Тест-X+V фактор. Опаковка: 50 теста | тест | 50 | 50% | 18.00 |
| 24.36. | Уилсън Блеер - епруветки от 13 мл. Опаковка: до 20 бр. | бр | 40 | 25% | 92.00 |
| 25 | ПОЗИЦИЯ – Готови среди, опаковка по 20 петри |  |  |  |  |
| 25.1. | Агар Борде жангу - Готова среда. Опаковка до 20 бр. Петри | бр | 20 | 25% | 86.00 |
| 25.2. | Агар за Yersinia селективен - Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри | бр | 40 | 25% | 83.33 |
| 25.3. | Агар Клостридиум дифициле - Готова среда. Опаковка: до 20 бр Петри | бр | 20 | 25% | 66.50 |
| 25.4. | Агар Кръвен база - Готова среда. Опаковка: до 20 бр Петри | бр | 4000 | 25% | 3 400.00 |
| 25.5. | Агар Мак Конки - Готова среда. Опаковка: до 20 бр Петри | бр | 200 | 25% | 140.00 |
| 25.6. | Агар Мюлер-Хинтон с 5% кръв. Отговарящи на CLSI - Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри | бр | 500 | 25% | 425.00 |
| 25.7. | Агар на Мюлер - Хинтон с 5 % конска кръв и 20 mg /I NAD. Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри | бр | 200 | 25% | 200.00 |
| 25.8. | Агар Селективен за кампилобактер-Campylobacter Preston Agar. Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри | бр | 20 | 25% | 23.33 |
| 25.9. | Агар Хромогенен за Enterobacteriaceae. Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри | бр | 1000 | 25% | 1 500.00 |
| 25.10. | Агар Шоколадов обикновен - Готова среда. Опаковка до 20 бр. Петри | бр | 40 | 25% | 44.00 |
| 25.11. | Агар Шоколадов със суплементи за Neisseria и Heamophilus. Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри | бр | 20 | 25% | 27.55 |
| 25.12. | Среда Транспортна за взискателни микроорганизми | бр | 50 | 25% | 67.50 |
| 25.13. | Среда Цветна хранителна за доказване на дрожди от р. Candida- мин. 4 вида. Готова среда. Опаковка: до 20 бр. Петри | бр | 1000 | 25% | 1 541.67 |
| 25.14. | Тест Латекс аглутинационен за стрептококи от култура-група А с реактив | бр | 50 | 50% | 170.00 |
| 25.15. | Тест Латекс аглутинационен за стрептококи от култура-група В с реактив | бр | 50 | 50% | 89.17 |
| 25.16. | Тест Латекс аглутинационен за стрептококи от култура-група Д с реактив | бр | 50 | 50% | 170.00 |
| 26 | ПОЗИЦИЯ – Референтни култури |  |  |  |  |
| 26.1. | Референтни култури/ Лиоф. Амп | бр | 2 | 50% | 278.00 |
| 27 | ПОЗИЦИЯ – Набори за серологична и вирусологична диагностика |  |  |  |  |
| 27.1. | Тест бърз /касета/ Anti HAV IgM - в серум. Опаковка: до 50 теста с включени консумативи и контроли | тест | 100 | 25% | 250.00 |
| 27.2. | Тест бърз /касета/ Anti HAV IgM във фецес. Опаковка до 50 теста с включени консумативи и контроли | тест | 40 | 25% | 339.60 |
| 27.3. | Тест бърз за диагностика на S.pyogenes гр. A Ag в гърлен /назофарингеален/секрет – опаковка до 50 теста | тест | 200 | 25% | 500.00 |
| 27.4. | Тест бърз HBsAg. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 1500 | 25% | 1 282.50 |
| 27.5. | Тест бърз HCV. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 1500 | 25% | 1 282.50 |
| 27.6. | Тест бърз Paul Bunel - инфекциозна мононуклеоза, с включени консуматив и контроли. Опаковка: до 50 теста | тест | 50 | 25% | 23.75 |
| 27.7. | Тест бърз Rota-Adeno във фацес. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 50 | 25% | 135.42 |
| 27.8. | Тест бърз/касета HIV 1/2. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 1000 | 25% | 855.00 |
| 27.9. | Тест за установяване на Ентеровируси във фецес – опаковка до 50 теста | тест | 25 | 25% | 166.67 |
| 27.10. | Тест за установяване на M.pneumoniae IgM в кръв – опаковка до 50 теста | тест | 50 | 50% | 333.33 |
| 27.11. | Тест касета Anti-Syphilis. Опаковка: до 50 бр. с включени консумативи и контроли | тест | 2000 | 25% | 1 290.00 |
| 27.12. | Тест касета Helicobacter pylori Ab. Cassette Test /венозна кръв/. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 100 | 25% | 83.30 |
| 27.13. | Тест касета Helicobacter pylori Ag. Cassette Test / фецес /. Опаковка: до 50 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 100 | 25% | 295.00 |
| 27.14. | Тест Anti Hbs Rapid Test. Опаковка: до 20 бр, с включени консумативи и контроли | тест | 20 | 25% | 35.83 |
| 27.15. | Тест ASO. Опаковка: до 200 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 800 | 25% | 108.00 |
| 27.16. | Тест ELISA за доказване на epstein barr Virus IgM; EBV VCA IgM. Опаковка: 96 теста | тест | 96 | 25% | 174.72 |
| 27.17. | Тест ELISA Морбили anti IgG. Опаковка: 96 теста включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 188.80 |
| 27.18. | Тест ELISA Морбили anti IgM. Опаковка: 96 теста, включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 229.60 |
| 27.19. | Тест ELISA Паротитен диагностикум IgG. Опаковка: 96 тест, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 200.00 |
| 27.20. | Тест ELISA Рубеола диагностикум IgG. Опаковка: 96 теста, включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 112.80 |
| 27.21. | Тест ELISA Рубеола диагностикум IgM. Опаковка: 96 теста, включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 174.40 |
| 27.22. | Тест ELISA Anti Chlamidia Trachomatis IgA. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 208.80 |
| 27.23. | Тест ELISA Anti Chlamidia Trachomatis IgG. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 208.80 |
| 27.24. | Тест ELISA Anti Chlamidia Trachomatis IgM. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 216.00 |
| 27.25. | Тест ELISA Anti Hbc- total -IgM et IgG. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 166.67 |
| 27.26. | Тест ELISA Anti Hbs. Опаковка: 96 теста, включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 183.20 |
| 27.27. | Тест ELISA Anti-HAV IgM. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 191.20 |
| 27.28. | Тест ELISA Hbe Ag/Аб. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 432.80 |
| 27.29. | Тест ELISA HBsAg. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 94.40 |
| 27.30. | Тест ELISA HCV. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 116.00 |
| 27.31. | Тест ELISA HEV Ag/Ab. Опаковка: 96 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 425.60 |
| 27.32. | Тест ELISA HIV 1/2. Опаковка: 96 теста с включени консумативи и контроли | тест | 96 | 25% | 124.80 |
| 27.33. | Тест HBcAb - IgM. Опаковка: лента/касета, до 50 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 50 | 50% | 33.33 |
| 27.34. | Тест Legionella pneumophilla Blood Test/serogroup 1,2,3, IgM detection. Опаковка: до 20 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 20 | 50% | 20.00 |
| 27.35. | Тест Nesseria Gonorrhoeae Antigen. Опаковка: Лента, до 50 бр, с включени консумативи и контроли | тест | 20 | 50% | 50.00 |
| 27.36. | Тест RF - Ревматоиден фактор. Опаковка: до 100 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 300 | 25% | 40.50 |
| 27.37. | Тест RPR - Опаковка: до 100 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 500 | 25% | 49.00 |
| 27.38. | Тест TPHA - Опаковка: до 200 теста, с включени консумативи и контроли | тест | 200 | 25% | 91.50 |
| 27.39. | Туберколоза антитела опаковка: лента/касета Опаковка до 50 бр, с включени консумативи и контроли | тест | 100 | 25% | 183.33 |
| 28 | ПОЗИЦИЯ – Консумативи за микробиологична лаборатория |  |  |  |  |
| 28.1. | Бехерови чаши - стъклени 200 ml. висока форма | бр | 5 | 50% | 8.00 |
| 28.2. | Блюда Петри Ф 55 стерилни пластмасови | бр | 200 | 50% | 23.00 |
| 28.3. | Блюда Петри Ф 90 стерилни пластмасови | бр | 5500 | 50% | 687.50 |
| 28.4. | Бримка за йозе - метални, многократни, нестерилни 2 мм. | бр | 20 | 50% | 24.00 |
| 28.5. | Дръжка за йозета с термоустойчиво захващане. Съвместими с различен размер на хром-никеловото ухо | бр | 5 | 50% | 50.00 |
| 28.6. | ЕПРУВЕТКА 4мл – стерилна, с тапа, индив. опакована | бр | 1200 | 50% | 144.00 |
| 28.7. | ЕПРУВЕТКА 10мл – стерилна, с тапа, индив. опакована | бр | 2000 | 25% | 300.00 |
| 28.8. | Имерсия за микроскопиране /стерилна/ | мл | 100 | 25% | 67.00 |
| 28.9. | Натриева основа (NaOH) – Суха субстанция | грам | 100 | 50% | 2.00 |
| 28.10. | Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани поединично с обем 2 ml. | бр | 100 | 50% | 17.00 |
| 28.11. | Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани поединично с обем 25 ml. | бр | 200 | 25% | 180.00 |
| 28.12. | Пипети за еднократна употреба. Стерилни, градуирани, опаковани поединично с обем 5 ml. | бр | 100 | 25% | 30.00 |
| 28.13. | Плаки U-образни с извити гнезда за TPHA с капак | бр | 100 | 50% | 142.50 |
| 28.14. | Спиртни лампи | бр | 5 | 50% | 50.00 |
| 28.15. | Стерилен контейнер за урина за скрининг на уроинфекции, съдържащ плака с хромогенни среди за детекция на Г/+/ и Г/-/ бактерии и коки | бр | 200 | 25% | 200.00 |
| 28.16. | Стерилни лъжички за проби. Индивидуално опаковани | бр | 100 | 50% | 60.00 |
| 28.17. | СТЪКЛА покривни с размери 20/20 мм. За микроскопиране | бр | 200 | 50% | 2.30 |
| 28.18. | Филтърна хартия пакет 50/50 см. | бр | 200 | 50% | 60.00 |
| 28.19. | Хром-никелово йозе с дръжка /несменяема/ и размер на ухото 2 мм. | бр | 5 | 50% | 17.50 |
| 29 | ПОЗИЦИЯ – Консумативи и карти съвместими за работа с апарат VITEK 2 компакт 15 |  |  |  |  |
| 29.1. | Буфер /разредител / специфичен и уникален за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковка: бутилки от 1 л. | бр | 20 | 25% | 850.96 |
| 29.2. | ДЕНЗИЧЕК Стандарт за калибрация | оп | 1 | 25% | 475.00 |
| 29.3. | Епреветки с размер 12.0/75 mm. Специфични и уникални за работа с апарат VITEK 2 компакт 15.Опаковка-2000 бр. в кашон. | бр | 2000 | 25% | 166.67 |
| 29.4. | Карти за идентификация на грам отрицателни аеробни бактерии. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 300 | 25% | 2 887.50 |
| 29.5. | Карти за идентификация на грам отрицателни анаеробни и Коринеформени бактерии. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15.Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 40 | 25% | 525.00 |
| 29.6. | Карти за идентификация на грам положителни бактерии и коки. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 200 | 25% | 1 925.00 |
| 29.7. | Карти за идентификация на дрожди. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 160 | 25% | 1 540.00 |
| 29.8. | Карти за идентификация на Neisseria и Haemofilus. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия. | бр | 40 | 25% | 420.00 |
| 29.9. | Карти за изпитване антимикотикочувствителност на дрожди. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 60 | 25% | 735.00 |
| 29.10. | Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам отрицателни аеробни бактерии. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 300 | 25% | 3 412.50 |
| 29.11. | Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам отрицателни аеробни неферментативни бактерии. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 600 | 25% | 6 825.00 |
| 29.12. | Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам положителни коки от вид Streptococcus pneumoniae. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 60 | 25% | 682.50 |
| 29.13. | Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам положителни коки от род Enterococcus и Streptococcus agalactiae. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 80 | 25% | 910.00 |
| 29.14. | Карти за изпитване на антибиотикочувствителност на грам положителни коки от род Staphilococcus. Специфични и уникални за работа на апарат VITEK 2 компакт 15. Опаковани по 20 бр. в кутия | бр | 100 | 25% | 1 137.50 |
| 29.15. | Наконечници за пипета 0,5-250 мкл опаковка 1x96 | бр | 96 | 50% | 10.92 |
| 29.16. | Наконечници за пипета 100-1000 мкл опаковка 1x96 | бр | 96 | 50% | 15.53 |
| 30 | ПОЗИЦИЯ – Патохистологична лаборатория |  |  |  |  |
| 30.1. | Декалцификатор | л | 1 | 25% | 17.90 |
| 30.2. | Заместител на ксилол - NEO CLEAR или друг аналогичен продукт за хистокинет | л | 90 | 25% | 792.90 |
| 30.3. | Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите -0,26 мм. отвори | бр | 6000 | 25% | 414.00 |
| 30.4. | Касети хистологични стандарти със странични прорези, за по-добра обмяна на реактивите, 45° наклон на повърхността за надписване. | бр | 3000 | 25% | 259.00 |
| 30.5. | КИТ за оцветяване за ретикулни влакна по Гомори | тест | 100 | 25% | 90.00 |
| 30.6. | КИТ за оцветяване за туберкулозни бактерии по Цил-Нилсен | тест | 100 | 25% | 39.17 |
| 30.7. | КИТ за оцветяване по Ли за исхемични промени в миокарда | тест | 100 | 50% | 75.00 |
| 30.8. | КИТ за оцветяване по Май-Грюнвалд-Гимза | мл | 1000 | 50% | 27.50 |
| 30.9. | Кит за оцветяване по Perls - за желязо | тест | 100 | 25% | 85.00 |
| 30.10. | КИТ за оцветяване с Конгорот | тест | 100 | 50% | 58.33 |
| 30.11. | КИТ за оцветяване Фон Косс /за 100 бр. стъкла/ | мл | 150 | 25% | 148.75 |
| 30.12. | КИТ за оцветяване Alcian Blue /PAS/ | тест | 100 | 25% | 115.00 |
| 30.13. | КИТ за оцветяване Masson Fontana | тест | 100 | 50% | 85.00 |
| 30.14. | КИТ за оцветяване Masson Trichromica | тест | 100 | 25% | 42.00 |
| 30.15. | КИТ за оцветяване Periodic acid Shiff /PAS/ | тест | 100 | 50% | 77.00 |
| 30.16. | КИТ за оцветяване Sudan III | мл | 500 | 50% | 25.00 |
| 30.17. | КИТ за оцветяване Vaighert | тест | 100 | 25% | 104.00 |
| 30.18. | КИТ за оцветяване Van Gieson /trichrome/ | тест | 100 | 50% | 58.33 |
| 30.19. | Парафин твърд гранулиран с т.т. 56-58°C /за хистологична лаборатория/ | кг | 60 | 25% | 485.00 |
| 30.20. | Среда Включваща за биопсии | мл | 1000 | 25% | 50.00 |
| 30.21. | Среда Включваща за криостат | мл | 100 | 25% | 10.00 |
| 30.22. | СТЪКЛА покривни 24x50mm | бр | 6000 | 25% | 165.00 |
| 30.23. | СТЪКЛА предметни26x76mm /матирани/ | бр | 6600 | 25% | 330.00 |
| 30.24. | ТЕСТ имунохроматографски за идентификация на човешка кръв | бр | 10 | 25% | 10.00 |
| 30.25. | ТЕСТ комбиниран имунохроматографски за доказване на 6-10 групи наркотични вещества | бр | 30 | 50% | 413.75 |
| 30.26. | ТЕСТ Р30 имунохроматографски за идентификация на сперма | бр | 10 | 25% | 10.00 |
| 30.27. | Формалин, 10% неутрален буфериран, опаковка до 10 л. | л | 120 | 25% | 240.00 |
| 30.28. | Хистоалкохол 99% /етилов алкохол, с добавка на изопропилов алкохол/ | л | 120 | 25% | 782.40 |
| 30.29. | Eosin Y 1% aqueus solution | мл | 6000 | 50% | 96.00 |
| 30.30. | Hematoxyline Mayer | мл | 6000 | 50% | 150.00 |
| 30.31. | NaF /натриев флуорид/ - лабораторен | кг | 1 | 25% | 30.00 |
| 30.32. | Papa Nikolau | мл | 750 | 25% | 20.63 |
| 31 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Реактиви за кръвен център |  |  |  | 31 728.63 |
| 31.1. | Анти А1 Лектин. Опаковка: Флакони от 1 до 5 мл | мл | 180 | 25% |  |
| 31.2. | Гел-карти за антигенен профил k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb. Опаковка: комплект х 12 бр. гел-карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S | бр | 12 | 25% |  |
| 31.3. | Гел-карти за антигенен профил M, N, S, s, Fya, Fyb. Опаковка: комплект х 12 бр. гел-карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S | бр | 12 | 25% |  |
| 31.4. | Гел-карти за антигенен профил P1, Lea, Leb, Lua, Lub. Опаковка: комплект х 12 бр. гел-карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S | бр | 12 | 25% |  |
| 31.5. | Гел-карти за откриване на антитела за съвместимост между донор и пациент - шест микроепруветки. Опаковка: комплекти с х12 бр. гел карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S | бр | 1400 | 25% |  |
| 31.6. | Гел-карти за откриване на антитела на новородени /ДАТ/ - шест микроепруветки. Опаковка: комплекти с х12 бр. гел карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S | бр | 144 | 25% |  |
| 31.7. | Гел-карти за скрининг на IgG, IgA, IgM, C3c, C3d. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S | бр | 12 | 25% |  |
| 31.8. | Гел-карти Комбинирана за откриване на антитела по Кумбс /индиректен и ензимен метод/ шест микроепруветки. Опаковка: комплекти с х12 бр. гел карти. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S | бр | 700 | 25% |  |
| 31.9. | Моноклонални кръвно-групови серуми анти А/флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 1600 | 25% |  |
| 31.10. | Моноклонални кръвно-групови серуми анти А+В /флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 1600 | 25% |  |
| 31.11. | Моноклонални кръвно-групови серуми анти В/флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 1600 | 25% |  |
| 31.12. | Моноклонални кръвно-групови серуми анти D (Rh)/флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 800 | 25% |  |
| 31.13. | Моноклонални серуми анти Е /флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 25 | 25% |  |
| 31.14. | Моноклонални серуми анти Н /флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 55 | 25% |  |
| 31.15. | Моноклонални серуми анти С /флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 25 | 25% |  |
| 31.16. | Разтвор Bromelin, с колонно - аглутинационен метод. Опаковка: Флакони от 50 до 100 мл. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S | мл | 300 | 25% |  |
| 31.17. | Разтвор LISS с ниска йонна сила за работа с колонно-аглутинационен метод. Опаковка: Флакони от 100 до 500 мл. Съвместими с центрофуга тип ID-CENTRIFUGE 6S | мл | 2500 | 25% |  |
| 31.18. | Тест за еритроцити 0 /флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 120 | 25% |  |
| 31.19. | Тест за еритроцити А /флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 120 | 25% |  |
| 31.20. | Тест за еритроцити А2 /флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 120 | 25% |  |
| 31.21. | Тест за еритроцити В /флакони от 1 до 5 мл/ | мл | 120 | 25% |  |
| 32 | ПОЗИЦИЯ – Други реактиви за кръвен център |  |  |  |  |
| 32.2. | Диаспект кювети, кутия от 500 бр., съвместими с Диаспект Хемоглобин анализатор | бр | 2400 | 25% | 2 400.00 |

3.Други специфични условия за изпълнение на поръчката:

3.1. Изисквания за качество – доставените стоки следва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия; задължително да бъдат придружени от сертификати за качество и явно означен срок на годност на продуктите, които към момента на доставката следва да имат остатъчен срок на годност не по-малко от 50 /петдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за обособени позиции с № 1; 3; 8; 13, необособени позиции с № 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26 и позиции с № 2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.21; 7.22; 7.24; 7.25; 7.26; 7.27; 7.28; 7.29; 7.30; 7.31; 7.32; 7.33; 7.34; 7.35; 7.36; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.12; 10.13; 14.1; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.13; 24.14; 24.15; 24.16; 24.21; 24.23; 24.24; 24.27; 24.33; 24.34; 24.35; 25.14; 25.15; 25.16; 27.10; 27.33; 27.34; 27.35; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.5; 28.6; 28.9; 28.10; 28.13; 28.14; 28.16; 28.17; 28.18; 28.19; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.6; 29.7; 29.8; 29.9; 29.10; 29.11; 29.12; 29.13; 29.14; 30.7; 30.8; 30.10; 30.13; 30.15; 30.16; 30.18; 30.25; 30.29; 30.30 и не по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за всички останали позиции.

3.2. Предлаганите от участниците  стоки трябва да са нови и неупотребявани.

3.3. Предлаганите от участниците стоки трябва да притежават декларации за съответствие на изделието.

4.  Условия на плащане – отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни, след представяне на следните документи :

- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и  1 /един/ брой заверено копие;

- Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните реквизити в него: каталожен номер, партиден номер и срок на годност

5. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 /дванадесет/ месеца считано от датата на подписване на договора.

6. Срок за изпълнение на доставката/ите:

Заявки за доставки се подават към изпълнителя, само от упълномощени от Възложителя лица.

Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена в срок съгласно офертата на кандидата, след получаване на заявката от Възложителя и за количествата, точно определени в заявката. Срокът за изпълнение на спешна доставка е до 12 часа. Срокът на изпълнение на регулярна доставка е до 72 часа /3 календарни дни/. Заявки се подават само от ръководител Болнична аптека или от упълномощен от него служител, по телефон /при спешност/, писмено, по факс, или от следните  електронни адреси:  apteka.mbal.gabrovo@gmail.com medcons.mbal.gabrovo@gmail.com

Доставките на медицинските изделия  се осъществява в склад Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД,  ул. „Д-р Илиев Детския‘‘ №1, всеки работен ден, във времето от 8:00 до 16:00 часа.

Възложителят си запазва правото да не заяви в пълен обем заложените прогнозни количества.

Минимален срок на годност: срокът на годност на реактивите, биопродуктите и консумативите следва да бъде не по-малко от 50 /петдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за обособени позиции с № 1; 3; 8; 13, необособени позиции с № 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26 и позиции с № 2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.21; 7.22; 7.24; 7.25; 7.26; 7.27; 7.28; 7.29; 7.30; 7.31; 7.32; 7.33; 7.34; 7.35; 7.36; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.12; 10.13; 14.1; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.13; 24.14; 24.15; 24.16; 24.21; 24.23; 24.24; 24.27; 24.33; 24.34; 24.35; 25.14; 25.15; 25.16; 27.10; 27.33; 27.34; 27.35; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.5; 28.6; 28.9; 28.10; 28.13; 28.14; 28.16; 28.17; 28.18; 28.19; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.6; 29.7; 29.8; 29.9; 29.10; 29.11; 29.12; 29.13; 29.14; 30.7; 30.8; 30.10; 30.13; 30.15; 30.16; 30.18; 30.25; 30.29; 30.30 и не по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за всички останали позиции. Размер на неустойката за неизпълнение на задълженията по договора: В случай на доставка на реактивите, биопродуктите и консумативите с по-кратък от договорения срок на годност Изпълнителят дължи неустойка, както следва:

от 49,99% до  35% - 1%  върху стойността на доставката;

от 34,99% до 25% -1,5 % върху стойността на доставката;

от 24,99% до 15% - 2 % върху стойността на доставката;

под 14,99% - 5 % върху стойността на доставката;

Доставката на реактивите, биопродуктите и консумативите с остатъчен срок на годност по-малък от 15% от обявения от производителя се извършва само с мотивирано писмено съгласие на Възложителя за конкретно количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на Възложителя стоките няма да бъдат заплащани. Искането на писмено съгласие следва да постъпи в болничната аптека  на Възложителя в срок до два часа от получаването на заявката.

При установени разлики във вида, количеството, качеството, единичните цени или стойността на доставените изделия, представител на Възложителя съставя едностранен констативен протокол, по силата на който Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка несъответствията в срок до 3 /три/ работни дни, считано от деня, следващ датата  на съставяне и подписване на протокола.

7. Начин на изготвяне и подаване на приемно-предавателните протоколи и фактури
 	Участниците избрани за изпълнители при възможност от тяхна страна могат да осигурят електронен обмен на данни с Възложителя по извършените доставки (фактури) в TSV формат.

TSV (Tab Separated Values) – стандартен текстов формат за обмен на данни. Във файла следва да фигурират като минимум следните полета:

      - Уникален код на материала (ID);

      - Наименование на материала;

      - Количество по фактура;

      - Мерна единица;

      - Единична цена за мерна единица без ДДС по фактура;

      - Партиден номер;

      - Срок на годност.

Файлът за електронен обмен на данни ще  бъде изпращан в деня на фактуриране на  следният електронен адрес: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com

ГЛАВА  ІІІ

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и условията на настоящата документация, назначената от възложителя комисия извършва оценка въз основа на КРИТЕРИЯ “НАЙ-НИСКА ЦЕНА” - за съответната обособена позиция/ номенклатурна единица.

Офертите на допуснатите участници се класират по възходящ ред, въз основа на предложените единични цени за мярка медицинско изделие.

В случай на офериране на еднакви крайни цени за обособена позиция/номенклатурна единица от двама или повече участници в процедурата, класирането се извършва чрез жребий, изтеглен в присъствието на участниците в процедурата и  членовете на комисията съгласно чл.58, ал.2 от ППЗОП.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

До: Изпълнителния директор

на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

гр. Габрово

О Ф Е Р Т А

от  ………………………………………………………………………………..……

/наименование на участника/

за участие в открита процедура по реда на ЗОП за  възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД – Гр. Габрово”

Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

- Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, като считаме, че отговаряме на предварително обявените условия.

- До подготвянето на договор, в случай, че бъдем определени за изпълнител, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Неразделна част от настоящата оферта са описаните, в приложения Опис, документи.

Дата: ….....................			.......................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

ОБРАЗЕЦ № 2

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## от подизпълнителя

## (в случай, че се предвижда участие на подизпълнител)

Подписаният ............................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….....….....

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………………………….........….

(длъжност)

на подизпълнител: .…………………………………………………………………………....

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Приемам да участвам като подизпълнител на участника ..................................................., ако същият бъде избран за изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще извършвам като подизпълнител, са съгласно посоченото от участника ..................................................... в подадената от него оферта.

3. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас  открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

1.Сроковете за изпълнение на поръчката са както следва:

- Срок за изпълнение на доставка на медицински изделия   12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. Срок и начин на доставка:

- Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена в срок:

- Регулярни ежемесечни  - до 3(три) календарни дни от получаване на заявката.

- Спешните заявки  - в срок до 12 часа от получаване на заявката

3. Минимален срок на годност: срокът на годност на медицинско изделие ще бъде не по-малко от 50 /петдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за обособени позиции с № 1; 3; 8; 13, необособени позиции с № 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26 и позиции с № 2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.21; 7.22; 7.24; 7.25; 7.26; 7.27; 7.28; 7.29; 7.30; 7.31; 7.32; 7.33; 7.34; 7.35; 7.36; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.12; 10.13; 14.1; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.13; 24.14; 24.15; 24.16; 24.21; 24.23; 24.24; 24.27; 24.33; 24.34; 24.35; 25.14; 25.15; 25.16; 27.10; 27.33; 27.34; 27.35; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.5; 28.6; 28.9; 28.10; 28.13; 28.14; 28.16; 28.17; 28.18; 28.19; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.6; 29.7; 29.8; 29.9; 29.10; 29.11; 29.12; 29.13; 29.14; 30.7; 30.8; 30.10; 30.13; 30.15; 30.16; 30.18; 30.25; 30.29; 30.30 и не по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за всички останали позиции.

4. Документи за плащане: заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок от  60 /шестдесет/ дни, след представяне на следните документи:

- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и  1 /един/ брой заверено копие;

- Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните реквизити в него : каталожен номер, партиден номер и срок на годност

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Към техническото предложение прилагам попълнено Техническо предложение за всяка позиция за която кандидатстваме съгласно образеца (Образец № 3А).

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ 3А

561. „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за 2018/2019 за нуждите на  МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение 01: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за 2018/2019 за нуждите на  МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

Фирма ЕИК

....................................................... лаборатория

| П№ | Спецификация | м.е. | Количество за м.е. | Мостра | Каталог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Реактиви за хемокоагулация. Апарат: Диагностика Стаго "Старт 4" |  |  |  |  |
| 1.1. | АРТТ Метод хронометрично определяне опаковки: от 60 до 100 мл | мл | 200 |  |  |
| 1.2. | Имидазолов буфер за изследване на фибриноген Опаковка: от 80 до 120 мл. | мл | 2400 |  |  |
| 1.3. | Калибратор за коагулация опаковка: флакони от 1 мл | мл | 20 |  |  |
| 1.4. | Калциев двухлорид 0.025 мол/л | мл | 2400 |  |  |
| 1.5. | Контроли за коагулация – нормална област. Oпаковка: флакони от 1 мл | мл | 10 |  |  |
| 1.6. | Контроли за коагулация – патологична област. Oпаковка: флакони от 1 мл | мл | 10 |  |  |
| 1.7. | Тромбиново време Метод: хронометричен. Oпаковка: флакони от 1 мл | мл | 100 |  |  |
| 1.8. | Тромбопластин ISI от 0.95 до 1.05 Метод: хронометрично. Опаковки от 15 до 20 мл | мл | 3500 |  |  |
| .... | ........... | ........... | ......... |  |  |

Срок на доставка: …………………….работни дни     Срок на отложено плащане: календарни дни.

ПОДПИС:		ДАТА:

/на Управителя или упълномощено лице и печат/

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на проекта на договора и предлаганите от участника срокове

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”, открита с Решение № ……………………………… на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

- Запознат съм със съдържанието на проекта на договора на настоящата обществена поръчка и приемам/ не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

2. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3.  Срок за изпълнение на обществената поръчката – 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

ОБРАЗЕЦ № 5

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

561. „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за 2018/2019- ЦЕНОВА ОФЕРТА

Приложение 01: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за 2018/2019 за нуждите на  МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

Фирма ЕИК

.................................................................. лаборатория

| П№ | Спецификация | м.е. | Количество за м.е. | Търговско наименование | Брой м.е. в опаковка | Производител | Цена за мярка от колона (4) | Цена за опаковка от колона (10) | Срок на годност от датата на производство (в месеци) | REF | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Реактиви за хемокоагулация. Апарат: Диагностика Стаго "Старт 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | АРТТ Метод хронометрично определяне опаковки: от 60 до 100 мл | мл | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Имидазолов буфер за изследване на фибриноген Опаковка: от 80 до 120 мл. | мл | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Калибратор за коагулация опаковка: флакони от 1 мл | мл | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Калциев двухлорид 0.025 мол/л | мл | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Контроли за коагулация – нормална област. Oпаковка: флакони от 1 мл | мл | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Контроли за коагулация – патологична област. Oпаковка: флакони от 1 мл | мл | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Тромбиново време Метод: хронометричен. Oпаковка: флакони от 1 мл | мл | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Тромбопластин ISI от 0.95 до 1.05 Метод: хронометрично. Опаковки от 15 до 20 мл | мл | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок на доставка: …………………….работни дни     Срок на отложено плащане: календарни дни.

/на Управителя или упълномощено лице и печат/

П Р О Е К ТО -  Д О Г О В О Р

Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория

Днес, ..................... 2018 г., в град Габрово, на основание чл.108 от ЗОП и резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”, открита с Решение № ……/……….г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, се сключи настоящият договор между:

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД, със седалище в град Габрово и адрес на управлението ул.”Д-р Илиев Детския” № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107507217, ИН по ЗДДС BG107507217, представлявано от изпълнителния директор д-р Нели Иванова Савчева, от една страна, наричано по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

......................................................................., със седалище в град ...................... и адрес на управлението ул. „..........................” № ...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК…………, представлявано от .............................................................., ИН по ЗДДС .............................., от друга страна, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”.

Страните се споразумяха както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Предмет на настоящия договор са доставки на реактиви, консумативи и биопродукти, наричани по-долу в договора „стоки”, за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово, съгласно Приложение № 1 неразделна част на настоящия договор, съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по видове и прогнозни количества срещу цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати, франко аптека на болницата.

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор, като условията и се считат по право условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2./1/. Настоящият договор е със срок 12  месеца.

/2/. Договорът влиза в сила от ............................. 2018г. и е валиден до …….......................... 2019г.

/3/. В случай, че към датата на изтичане срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до нейното приключване и сключването на нов договор.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3./1/. Единичната цена на стоките е съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер съгласно Приложение № 1 неразделна част от настоящия договор. Цената е определена при условията на доставка до краен получател, с включени ДДС и всички разходи по доставката.

/2/. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ТБ

BIC:

IBAN:

/3/. Заплащането е отложено в срок до 60/шестдесет/  календарни дни от датата на доставката и се осъществява след представяне на следните документи: фактура - оригинал за извършена доставка, отговаряща на изискванията на ЗДДС и ППЗДДС ; приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните реквизити в него : каталожен номер, партиден номер и срок на годност; копие от писмената заявка за доставка, подписани от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.

Чл.4./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на настоящия договор по цени съобразно посочените в офертата му, валидни за целия договорен срок.

/2/. Изменение на настоящият договор за обществена поръчка се допуска с допълнително споразумение към договора, по изключение, на основание чл.116 т.2-6 от ЗОП. Изменение е допустимо и на основание чл.116, т.1 от ЗОП, при намаление на договорените единични цени и/или процент отстъпка в полза на възложителя.

IV. ЗАЯВКИ И СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

Чл.5./1/. Приемането на заявките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва на адрес:

държава: .............................................. ;гр. ........................................................................ ;

ул. „ .......................................................................................................” № ...............;

във всички работни дни на телефон: .............................. ; факс:.......................................

и   e - mаil: ..................................................................

/2/. Обемът на доставките предмет на този договор, се определя със заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подадена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно нуждите му, без ограничения за броя на заявките във времето.

/3/. Заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подават само от ръководител Болнична аптека или от упълномощен от него служител, по телефон (при спешност), писмено или от следните електронни адреси: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com и medcons.mbal.gabrovo@gmail.com .

/4/. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до ............../...................../ часа за спешните и до ................. /......................../ календарни дни за регулярните заявки, считано от часа и датата на получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпълнението на доставките става в работен ден от 08.00 до 16.00 часа. В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката следва да се изпълни най-късно в първия работен ден, следващ неработния.

/5/. За всяка подадена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати потвърждение, че е получена на следните електронни адреси: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com и medcons.mbal.gabrovo@gmail.com . Часът и датата на потвърждението за получена заявка на посочения e-mail, по смисъла на чл. 34, ал. 4, предложение 4 от договора, ще се счита за годно доказателство при евентуални бъдещи спорове между страните.

/6/. При невъзможност за доставяне на стоките по вид,  количество или на договорената цена при подадена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми по e-mail, факс или писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-дълъг от 2 /два/ часа след получаване на заявката. Ако не достави стоките в договорения срок и не уведоми навреме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за невъзможността за извършване на доставката, това се счита за мълчалив отказ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер съгласно по чл.24, ал.3 от настоящия договор.

Чл.6. За количества, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън / без заявка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма задължение за плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да организира връщането им за своя сметка

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл.7./1/. За място на доставяне на стоките по този договор се определя Болничната аптека на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово.

/2/. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като стоките трябва да отговарят на заявените по обособени позиции и номенклатурни единици. Стоките се придружават от документ за качество, издаден от компетентен орган, когато е приложим.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в сроковете по чл. 5, ал. 4 и да ги предаде на оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния вид, количество и качество в Болничната аптека. Не доставяне на стоките в посочените срокове е основание за търсене на отговорност в размери съгласно чл.24, ал.1 от договора, за забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на правилата за Добра производствена и дистрибуторска практика.

/2/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на липси по вид и/или количество на заявените стоки, то може да откаже да ги приеме, което се счита за не доставяне на съответните стоки по вид и/или количество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка по чл.24, ал.2 от настоящия договор.

/3/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на остатъчен срок на годност, по-кратък от общия срок на годност на стоката, както следва: по-малък от 50 /петдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за обособени позиции с № 1; 3; 8; 13, необособени позиции с № 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26 и позиции с № 2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.21; 7.22; 7.24; 7.25; 7.26; 7.27; 7.28; 7.29; 7.30; 7.31; 7.32; 7.33; 7.34; 7.35; 7.36; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.12; 10.13; 14.1; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.13; 24.14; 24.15; 24.16; 24.21; 24.23; 24.24; 24.27; 24.33; 24.34; 24.35; 25.14; 25.15; 25.16; 27.10; 27.33; 27.34; 27.35; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.5; 28.6; 28.9; 28.10; 28.13; 28.14; 28.16; 28.17; 28.18; 28.19; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.6; 29.7; 29.8; 29.9; 29.10; 29.11; 29.12; 29.13; 29.14; 30.7; 30.8; 30.10; 30.13; 30.15; 30.16; 30.18; 30.25; 30.29; 30.30 и не по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за всички останали позиции, то може да откаже да ги приеме, което се счита за не доставяне на съответните стоки и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по чл.24, ал.2.

/4/. При констатиране от оторизирано лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на несъответствие на партидния номер на доставените реактиви, консумативи и биопродукти, то може да откаже да ги приеме, което се счита за не доставяне на съответните стоки и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по чл.24, ал.2 от договора.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен с доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл.3, ал.3 и чл.7, ал.2 от настоящия договор.

Чл.10. Ако оторизираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице констатира, че при приемане на доставените стоки има скъсване или увреждане на фабричната им опаковка, че са доставени стоки различни от заявените, че качеството на доставените реактиви, консумативи и биопродукти не отговаря на правилата за Добра производствена и дистрибуторска практика /когато има съществено основание да се направи такъв извод/, то може да откаже да приеме/ заприходи стоките, за което веднага уведомява упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да ги подмени, без да излиза от първоначалните срокове, така както са определени в чл.5, ал.4. За отказа се съставя протокол , в който се посочват конкретните констатации, като протоколът се връчва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и му се определя срок, в която да направи замяна  и достави стока, която отговаря на изискванията на договора. В случай, че не се спазят посочените срокове за подмяна на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка за забава съгласно чл.24, ал.1 настоящия договор.

Чл.11./1/. При невъзможност за доставяне на определени стоки по вид или количество по получената заявка да уведоми в срок до 2 /два/ часа по e-mail, факс и писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това се счита за писмен отказ за доставянето на тези стоки, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно раздел XI от настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действия съгласно чл. 24, ал.3 от настоящия договор.

/2/. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставка, в рамките на договорения срок по чл.5, ал.4, на определени стоки по вид или количество по получената заявка и не е представил писмен отказ за доставянето им, то това ще се счита за мълчалив отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни договорно задължение, а именно доставката на определените стоки, за които е сключил настоящият договор, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно раздел XI от настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действия съгласно чл. 24, ал.3 от настоящия договор.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за извършената доставка, в размер на общата сума от доставените стоки, всяка с цена посочена в Приложение № 1 от настоящия договор, освен в случаите на чл.4, ал.3 и 4 от договора.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права и задължения по настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.14./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща реализираните по този договор доставки на стоки в уговорените срокове.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, чрез упълномощения си представител, след като същият ги прегледа и оцени качеството им, в съответствие с нормативните актове.

Чл.15./1/. Ако извършената доставка не отговаря на изискванията за качество, по смисъла на приложимата нормативна уредба и този договор, или е установено несъответствие между заявеното и доставено количество или доставените стоки не са придружени от изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, оторизираното от него лице може да откаже да ги приеме. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действията по раздел ХІ от настоящия договор. За отказа се съставя протокол подписан от двете страни с посочване на причините.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупи заявените стоки от друг доставчик, в случаите на отказ от доставка или несъответствие на доставените стоки с техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Разликата в цените е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Възложителят може да предприеме действия по  удовлетворяване разликата от гаранцията за добро изпълнение.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.16./1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на …………. лева, представляваща 3% от стойността на договора без включен ДДС и се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора.

Банка: Банка ДСК - Габрово,

Банков код (BIC):  STSABGSF

Банкова сметка (IBAN):  BG46STSA93000021423555

/2/. Гаранцията по ал.1 на този член може да бъде дадена и под формата на банкова гаранция, валидна за целия срок на договора, но не по-малко от 13 /тринадесет/ месеца. Тя се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора. Банковата гаранция трябва да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/ Гаранцията по ал.1 на този член може да бъде дадена и под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността  на изпълнителя.

/4/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако не са налице условия за нейното задържане..

/5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, в който средствата по ал. 1 са престояли на законно основание  в него.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на задълженията си и с внесената от него гаранция за изпълнение на договора.

IX. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

Чл.18./1/ Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, ЗМИ  и всички правила на Добрата производствена и дистрибуторска практика.

/2/. Към датата на доставката остатъчния срок на годност на реактиви, консумативи и биопродукти не трябва да е по-малко от 50 /петдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за обособени позиции с № 1; 3; 8; 13, необособени позиции с № 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 26 и позиции с № 2.1; 2.2; 2.3; 2.7; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.17; 4.18; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13; 7.14; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.21; 7.22; 7.24; 7.25; 7.26; 7.27; 7.28; 7.29; 7.30; 7.31; 7.32; 7.33; 7.34; 7.35; 7.36; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8; 10.12; 10.13; 14.1; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.13; 24.14; 24.15; 24.16; 24.21; 24.23; 24.24; 24.27; 24.33; 24.34; 24.35; 25.14; 25.15; 25.16; 27.10; 27.33; 27.34; 27.35; 28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.5; 28.6; 28.9; 28.10; 28.13; 28.14; 28.16; 28.17; 28.18; 28.19; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.6; 29.7; 29.8; 29.9; 29.10; 29.11; 29.12; 29.13; 29.14; 30.7; 30.8; 30.10; 30.13; 30.15; 30.16; 30.18; 30.25; 30.29; 30.30 и не по-малък от 25/двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за всички останали позиции.

/3/ В случай на доставка на реактиви, консумативи и биопродукти с по–кратък от договорения срок на годност, се дължи неустойка, както следва:

от 49,99% до  35% - 1%  върху стойността на доставката;

от 34,99% до 25% -1,5 % върху стойността на доставката;

от 24,99% до 15% - 2 % върху стойността на доставката;

под 14,99% - 5 % върху стойността на доставката;

В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде фактура като данъчната основа посочи намалената с предвидената неустойка стойност на доставката. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е коригирал фактурата с предвидената неустойка Възложителят може да откаже приемането на стоките или да си удържи неустойките по Договора от гаранцията за изпълнение.

/4/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да откаже приемане/заприхождаване в склад на стоките, ако в деня на тяхното пристигане или приемане остатъчния срок на годност е по – малък от определения в чл.18, ал.2 минимален срок на годност.

/5/ Доставката на реактиви, консумативи и биопродукти с остатъчен срок на годност по-малък от 15 на сто от обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или упълномощено от него лице, за конкретно количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или упълномощено от него лице, стоките няма да бъдат заплащани

/6/ Искането за писмено съгласие, в случаите на ал.5, следва да постъпи при Възложителя в срок до 1/един/ работен ден от получаване на заявката, а при спешни доставки в срок до 1 час от получаване на заявката.

/7/ Посочените в ал.6 срокове за доставка на реактиви, консумативи и биопродукти с остатъчен срок на годност по малко от 15 на сто от обявения от производителя започват да текат от датата /часът в случаите на спешна доставка/ на получаване на съгласие за доставката.

/8/ Минималния срок на годност на всички останали реактиви, консумативи и биопродукти следва да бъде не по-малък от 25 /двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

/9/ В случай на доставка на реактиви, консумативи и биопродукти извън описаните по-горе в ал.2 с по-кратък от договорения срокна годност, изпълнителят дължи неустойка, както следва:

От 24,99% до 15% - 2% върху стойността на доставката.

под 14,99% - 5 % върху стойността на доставката;

/10/ Доставки на реактиви, консумативи и биопродукти с остатъчен срок под 15% обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или упълномощено от него лице, за конкретно количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или упълномощено от него лице, стоките няма да бъдат заплащани.

/11/ Искането за писмено съгласие, в случаите на ал.10, следва да постъпи при Възложителя в срок до 1/един/ работен ден от получаване на заявката, а при спешни доставки в срок до 1 час от получаване на заявката.

/12/ Посочените в ал.6 срокове за доставка на реактиви, консумативи и биопродукти с остатъчен срок на годност по малко от 15 на сто от обявения от производителя започват да текат от датата /часът в случаите на спешна доставка/ на получаване на съгласие за доставката.

X. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/;

б/ качество /скрити недостатъци/;

в/ при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложение № 1 на настоящия договор.

Чл.20. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят до 14 /четиринадесет/ дни от датата на доставяне, като за целта се съставя протокол от комисия определена от Възложителя.

Чл.21. Рекламации за скрити недостатъци на стоките се правят през целия срок на годност на доставените стоки, непосредствено след констатирането се съставя протокол от комисия определена от Възложителя..

Чл. 22./1/ В протоколите по чл. 20 и по чл. 21 се посочват договора, точното количество и качеството на получените стоки и партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/2/. В срок от 2 /два/ дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва конкретно да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма дали приема рекламацията или я отхвърля. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок следва да се счита, че той приема рекламацията.

/3/. Срокът по ал.2 на този член не се отнася за случаите уредени в  чл.10 от договора.

Чл.23./1/. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 2 /два/ дни от приемане на рекламацията, за своя сметка и риск да замени стоките, за които е направена рекламация и да достави заявените реактиви, консумативи и биопродукти, съгласно договореното, в Болничната аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово.

/2/. При рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 2 /два/ дни от приемане на рекламацията, за своя сметка и риск да замени стоките, за които е направена рекламация и да достави заявените медицинските изделия, съгласно договореното, в Болничната аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ

Чл.24./1/. При писмено уведомяване за забава на доставка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срок не по-дълъг от 12 /дванадесет/ часа, след изтичане на сроковете по чл.5, ал.4, същият дължи неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ на час от стойността на забавената стока. Нереализиране на доставката в рамките на посочените 12 /дванадесет/  часа, след изтичане на сроковете по чл.5, ал.4, се счита за не доставяне на стоката и се прилагат санкции, съгласно ал.2 на този член.

/2/. При не доставяне на стока по ал.1, изречение 2 на настоящия член, както и съгласно чл.8, ал.2,  ал.3, изречение1 и ал.4 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на считаната за не доставена стока.

/3/. При отказ / писмен или мълчалив/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите на чл. 11 ал.1 и 2, той дължи неустойка в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на не доставената стока.

Чл.25./1/. В случаите на чл.24, ал.3 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е свободен да закупи стоките, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил отказ за доставка, от друго място.

/2/ При закупуване на стоки по ал.1 на по-висока цена от тази в настоящия договор, за разликата в стойността ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от предоставената гаранция за изпълнение на договора.

Чл.26./1/. При неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото след като прихване стойността на неустойките, по реда посочен в ал.2 на този член.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора /както и за заплащане на неустойките/ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми; при липса на такива суми – от гаранцията за добро изпълнение по настоящия договор, след което по съответния законов ред.

/3/. Начисляването на неустойка не лишава изправната страна да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.

/4/. При системно неизпълнение на поетите задължения по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 10 % /десет на сто/ от стойността на целия договор и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като в този случай настъпват и последиците предвидени в чл.29. За системно неизпълнение се счита три или повече пъти нереализирани доставки.

Чл.27. При неизпълнение на задължението по чл. 5, ал. 5, изречение 1 от договора, за изпращане на потвърждение, че заявката е получена на следния електронен адрес: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com или medcons.mbal.gabrovo@gmail.com ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на заявката.

Чл.28. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01 % /нула цяло, нула едно на сто/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 1 % /едно на сто/ от стойността на дължимата сума.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.29. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, освен в случая изрично посочени в следващите членове.

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, едностранно и без предизвестие, при системно неизпълнение на доставките на стоки по количество и/или качество. Същият има право да задържи в своя полза пълния размер на гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.31. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неизпълнение на поетите по настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, начислява предвидените в раздел ХІ неустойки и задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от сключването на договора.

XIII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.33. /1/. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Писмената форма се смята спазена и когато съобщението е изпратено по факс или електронната поща на страните, като насрещната страна писмено по факс или  електронна поща отговори, че е получил съобщението.

/2/. Ако някоя от страните промени посочените адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

/3/. За целите на този договор адресите на страните са:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1; тел: 0035966 800 956; електронна поща: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: държава: .............................................. ; гр. ................................................. ; ул. ........................................................................................... ; телефон: .........................................; факс: .......................; електронна поща: .......................................................

/4/. За дата и час на съобщението се смятат датата и часа на:

- предаването - при ръчно предаване на съобщението;

- пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

- приемането - при изпращане по телефакс;

- обратния e-mail за потвърждаване - при изпращане по електронна поща.

Чл.35. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. При невъзможност от решаване на възникналите спорове по този начин, то същите ще се отнасят до разглеждане и решаване от компетентните съдилища на Република България. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се съгласяват, че  компетентен да разгледа  имуществен спор между страните, като първа инстанция, ще бъде Районен съд гр. Габрово, съответно Окръжен съд гр. Габрово.

Чл.36. Настоящият  договор  се  сключва  и изпълнява в съответствие със законодателството на Република България и представлява цялостно уреждане между страните по отношение предмета на договора.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………...			ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………..

/Изпълнителен директор/

Съгласувал: ...............................

/Гл. счетоводител/

..............................

/юрисконсулт/