МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО

Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com

ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р НЕЛИ САВЧЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ЗА УЧАСТИЕ В  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

# ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

# С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД ГР.ГАБРОВО, СТАЦИОНАР VIII ЕТАЖ – ГОЛЯМО КРИЛО”

Одобрена с Решение № …………………/……………….2017 г.

# СЪДЪРЖАНИЕ

# ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Гаранцията за изпълнение

Раздел VІ. Документация за участие

Раздел VІІ. Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на договор

Раздел Х. Общи изисквания и етични клаузи

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 70, АЛ.2, Т. 1 ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово - 5300,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, тел: 066 800253, факс: 066 804424, e-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, интернет адрес: http//mbalgabrovo.com – Профил на купувача –http://zop.mbalgabrovo.com/auction/181/

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово е Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2  т. 16 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.12, чл.18, ал. 2, във връзка с Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно изготвените от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово разчети по КСС, прогнозния бюджет на Възложителя за извършването на строително ремонтните работи, предмет на настоящата поръчка е 217203,02 лв.(двеста и седемнадесет хиляди, двеста и тли лева и 2 ст.) без вкл. ДДС или 260 643,62лв.(двеста и шестдесет хиляди, шестотин четирдесет и три лева и 62 ст.) с вкл. ДДС.

Предвид изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строително ремонтни дейности е по-висока от 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС, като сборът от всички планирани за възлагане през настоящата календарна година поръчки за строително ремонтни дейности и тези извършени през предходните 12 месеца, съобразно правилата на чл. 21 от ЗОП не надвишават сумата от 5 000 000(пет милиона) лв. без ДДС, Възложителят провежда предвидената в ЗОП процедура – публично състезание, като прилага предвидените  глава двадесет и пет от ЗОП правила.

Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства на лечебното заведение.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на лечебното заведение.

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Предмет на настоящата поръчка е: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”,  подробно описано в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Описание: След проведена процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените строително-ремонтни работи.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово се стреми да модернизира и обнови болничните стаи, операционни зали, кабинети и лаборатории, като осигури комфорт, удобства и високо качество на предлаганите услуги.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юредически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществена поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи една оферта. Не се допуска представянето на варианти.

1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Участникът следва да предостави информация за Липса на свързаност в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице, участник в процедурата, може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител на друг кандидат или  участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.

1.7. Офертата и заявлението за участие се изготвят на български език.

1.8. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в документацията, водещи до отстраняване на офертата.

Основанията по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 и чл.55 ал.1 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП се попълва в ЕЕДОП както следва:

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:

а) участие в престъпна органицазия – рпо чл.321 и 321а от НК;

б) Корупция – по чл.301-307 от НК;

в) Измама – по чл.209 -213 от НК;

г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности – по чл.108а, ал.1 от НК;

д)  детски труд или други форми на трафик на хора – по чл.19а или 159а -159г от НК.

В част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в чл.54,ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

Информация относно липсата или наличието на обствоятества по чл.54, ал.1, т.3 се попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.4 –т.7от ЗОП се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП за престъпления по чл.172 и чл.352 -353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле I от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването и;

- Срока на наложеното наказание;

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума по отделно. Когато се предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието.

1.9. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лицата, специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с пълномощно – оригинал или нотариално заверено.

1.10. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл.102 и чл.42, ал.5 от ЗОП.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума;

- Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението.

- Дейностите, които ще изпълнява всеки един член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

Възложителят съгласно  чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване  обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

1.11. Освен в посочените в т. 1.8 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.11.1 в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 39 от ППЗОП;

1.11.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.11.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 47 от ППЗОП

- МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖНОСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, ДОКАЗВАНЕ ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ /ЧЛ.56, АЛ.1 ОТ ЗОП/

2.1 При наличие на основане за отстраняване в процедурата на основание чл.54, ал.1 от ЗОП, съответния участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, като може да докаже съответното, че е:

а) погасил задълженията по чл.54, ал.1, т.3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени.

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение.

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТТА /ПРАВОСПОСОБНОСТТА/ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ.

3.1. Минимални изисквания за годноста /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност съгласно ЗОП:

3.1. Участниците в процедурата следва да са вписани в професионален регистър на строителя:

3.1.1. За български лица - Централен професионален регистър на строителя в Република България. Вписването следва да се отнася до строежи от V група – отделни видове СМР или  I група 3 категория или друга по-висока категория;

3.1.2. За чуждестранни лица - в аналогични регистри, издадени от органи, съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени. Възложителят приема и други еквивалентни доказателства.

За удостоверяване на това обстоятелство участниците по т. 3.1.1 или т. 3.1.2 се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, А: Годност,  т. 1.  В случай че документ е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен*.

*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.

Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1 освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

3.2. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово състояние:

3.2.1. Възложителят поставя изискване участника, определен за изпълнител, да представи застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, отговаряща на изискванията на Глава   десета „Застраховане в проектирането и строителството“ от ЗУТ, съобразно минималната застрахователна сума съгласно чл.5, ал.2 от наредба за услонията и реда за задължително застраховане в проектирането, строителството, валидна към датата на подаване на офертата, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 ЗОП.

Изискваната от възложителя информация по т. 3.2.1 се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5, без посочване на сума.

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска доказателства за наличието	 на застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, във вид на копие на съответната Застраховка.

3. 3. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:

3.3.1 Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата процедурата /в областта на строителството/

Доказва се със сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация  с посочванe на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството или еквивалентен, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаденна името на производителя в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП.

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска доказателства за наличието и прилагането на система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на настоящата процедура във вид на сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3.3.2. Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с:

3.3.2.1.  Технически ръководител на обекта - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а от ЗУТ;

3.3.2.2. Лице, отговорящо за контрола по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, притежаващо необходимата професионална компетентност по смисъла на § 2, т. 41  от ДР на ЗОП;

За чуждестранни лица изискването за квалификация на лицата е еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

За доказване на техническите и професионалните способности, във връзка с поставеното от възложителя изискване в т. 3.3.2, участникът представя списък на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка, в който се посочва информация за професионална компетентност на лицата.

Изискваната от възложителя информация по т. 3.3.2. се посочва от участника в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, т. 6, буква „б“.

- ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА

4.1. Участниците могат да използва капацитет на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност.

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

4.3. Когато участникът се позовава на капацитет на трети лица, посочва това в Част II Раздел от ЕЕДОП и приложимите полета на Част IV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ /ЕЕДОП при участие в процедурата и съответните документи при сключване на договор/ за поетите от трети лица задължения.

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря  на някое от условията по т.4.4.

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.4.2 -4.4.

4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в случай, че представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

5.1 Участниците посочват в ЕЕДОП подизпъчнителите и дела от поръчката, който ще им възложату ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част IV, Раздел В, т.10 от ЕЕДОП.

5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

5.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

6.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

6.1. В Част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентификационна информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника /обединението/консорциума/, като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително елестронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано участникът следва да извърши регистрация по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагането на настоящата обществена поръчка.

6.2. В част II, раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната  и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участник за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация за това обстоятелство.

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, документите, които са представени на чужд език се представят и в превод на български, а само в изрично посочените в документацията случаи, документите се представят в официален превод на български език.

Настоящата документация е изготвена с цел да помогне на участните да се запознаят с условията, да подготвят своите документи за участие в тази процедура съгласно ЗОП.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията не се закупува и не се предоставя на хартиен носител. На основание чл.32, ал.1 от ЗОП, от датата на публикуване на обявлението и решението за обществена поръчка в регистъра на АОП, на всички заинтересовани лица се предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на интернет страницата на Възложителя.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

2.1. Място и срок за подаване на оферти

2.1.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул.  „Д-р Илиев Детския” № 1, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

2.1.2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

2.1.3. Офертите се подават в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която трябва да бъде отбелязана следната информация:

До МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД

гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1

ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”

От: ……………………………………………………………………………………………..

/наименование на участника/

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………

Телефон: …………………………………………………………………………………….

Факс: ………………………………………………………………………………………….

Е-майл: ……………………………………………………………………………………….

2.1.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ регистрационен документ.

2.1.5. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

2.1.6. Когато към 16:00 часа на датата, определена като краен срок за получаване на оферти пред деловодството на МБАЛ Габрово все още има чакащи лица,  те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

2.1.7. До изтичането на срвока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.1.8. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение / Промяна на офертата, към вх. № …………………..“

2.1.9.  Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти съгласно чл.100, ал.7, ал.8 и ал.11 от ЗОП.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата  и съгласно чл.100, ал.12 от ЗОП.

2.3. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва да подготвят своята оферта/заявление в съответствие с изискванията на Възложителя.

3.2. Офертата/заявлението трябва да бъде представена на български език.

3.3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат.

3.4. Всички необходими документи, които участникът представя с офертата/заявлението, следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.

3.5. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно.

4.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

Офертата на участника представлява съвкупност от документи, доказващи съответствието на участника с изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация и с изискванията на ЗОП и ППЗОП.

Всеки участник трябда да представи:

4.1. Оферта за участие – Съгласно образец №1

4.2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

4.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

4.4.  При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; При участник обединение, което не е юридическо лице – документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

4.5.  Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка – Образец №2;

4.6. Техническо предложение съдържщо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето което подписва офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

б) предложение за изпълнение на поръчката в Съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – Съгласно образец № 3.

в ) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите от участника срокове – Съгласно образец № 4;

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- Образец №5

4. 7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - в приложимите случаи – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;

4. 8. «Ценово предложение» (изготвено по образец на хартиен носигел) – Образец № 6. Последното се поставя в ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”, който също се поставя в ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, придружено от Показатели на ценообразуване – Образец №7, КСС – на хартиен носител  Приложение 1 и КСС записано на магнитен или CD носител.

Цените, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая с включен ДДС. В тези цени трябва да се включат: всички разходи по изпълнението на поръчката

Забележка: Участниците следва да подават една и съща цена при еднакви дейности от посоченото КСС на Възложителя. В приложеното  към Образец № 6 КСС /Приложение 1/ участника следва да подаде цени за  всеки ред. Липсата на цена за някой ред от посочените дейности е основание за отстраняване на офертата.

Извън плика с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ ” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

4. 9. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в началото на офертата преди всички други документи в общата запечатана непрозрачна опаковка;

Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 4 % от (четири на сто) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми:

- парична сума

- банкова гаранция

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Банка: Банка ДСК - Габрово,

Банков код (BIC):  STSABGSF

Банкова сметка (IBAN):  BG46STSA93000021423555

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

В случаите на удължаване на 12-месечния срок на договора при гаранция за изпълнение от типа банкова гаранция и застраховка, изпълнителят е длъжен в срок до един месец от продължаване на срока на договора да представи актуализирана гаранция за изпълнение със срок с продължителност, надвишаващ с 1 месец крайния срок на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

Достъп до настоящата документация е предоставен и на официалния профил на купувача на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово посочен и в обявлението за откриване на процедурата: http//mbalgabrovo.com – Профил на купувача –http://zop.mbalgabrovo.com/auction/181/, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно  Закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

3. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в процедурата могат да бъдат подавани от лицата до 7дни преди крайния срок за подаване на оферти, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят публикува разясненията на профила на купувача в срок до три дни от получаването на искането и в тях не посочва лицето, направило запитването.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на лицата, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Лицата могат да представя своите писма и уведомления в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово, адрес: Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

1. Комуникацията между Възложителя/оценителната комисия и участниците в настоящата процедура е в писмен или електронен вид.

2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с настоящата процедура само в писмен вид.

3. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- чрез имейл, посочен от участника;

- чрез комбинация от тези средства.

4. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.

5. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок от издаването им по един или няколко от следните начини:

1. на адрес, посочен от кандидата или участника:

2. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

3. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

4. по факс.

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от начините, посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия съгласно чл.103 от ОП. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове Срокът за приключване работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и часа, посочени в обявлението в административната сграда на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1.

В случай на  промяна на датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или офертите, кандидатите или участниците се уведомяват чрез профила на купувача.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация съгласно чл.103 ал.2 от ЗОП.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря офертите по реда подробно описан в чл.54 от ППЗОП.

Възложителят може по всяко време да проверява достоверността на информацията и да изисква в подходящ срок от участниците разяснения и допълнителна информация.

При оценката Комисията се придържа към предварително определените условия и методиката за оценка на офертите. Комисия класира допуснатите до оценка на офертите участници съобразно предложените цени въз основа на критерия «най-ниска цена» като класираният от комисията на първо място участник се определя за изпълнител на обществената поръчка.

2. Класиране и определяне на изпълнител

След изготвяне на оценката и класирането, Комисията представя протоколите и окончателния доклад от своята работа на изпълнителния директор на дружеството, който обявява с решение класирането и определя класирания на първо място за изпълнител на поръчката съгласно чл.181 ал. 6 от ЗОП.

3. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 110 от Закона за обществените поръчки.

# РАЗДЕЛ IX

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема също и:

- неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

- неявяването за уговаряне на датата за сключване на договор в срок до 30-дни от влизане в сила на решението за избор на изпълнител, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител и съгласно чл.112 от ЗОП.

2. Срокове за сключване на договора.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или участници за решението за определянето за изпълнител. Договор за обществена поръчка може да се сключи и преди изтичане на 14 дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или участници за решението за определянето за изпълнител при условията и редът на чл.112 ал.7 от ЗОП.

Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да:

- Изпълни задължението си по чл.67, ал.6 от ЗОП, като представи актуални документи, удостовевряващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, както следва:

А) за обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 ат ЗОП – свидетелство за съдимост

б) за обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на Възложителя и на участника

в) за обстоятелства по чл.54, ал.1 т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“. Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл.54, ал.1 т.6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка;

г) за обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП – удостоверение ,издадено от Агенцията по вписванията

- Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

- Участникът представя и определената гаранция за изпълнение на договора.

3. Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение на основание чл.116 от ЗОП.

РАЗДЕЛ Х

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Общи изисквания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Техническа спецификация;

4. Пълно описание на предмета на поръчката

5. Указанията за участие;

6. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

7. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;

8. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

# 1. Предмет на настоящата поръчка е: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Описание: След проведена процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените строително-ремонтни работи.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово се стреми да модернизира и обнови болничните стаи, операционни зали, кабинети и лаборатории, като осигури комфорт, удобства и високо качество на предлаганите услуги.

2. Техническа спецификация и базови изисквания

| № | Наименование | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| І. СМР - Ремонт на "стационар голямо крило" |  |  |
| I.I | Извършване СРД "Детско отделение" |  |  |
| 1 | Демонтаж дървени прозорци 120/200 | бр | 38,00 |
| 2 | Демонтаж врати | бр | 52,00 |
| 3 | Демонтаж дървени витрини | м2 | 292,00 |
| 4 | Събаряне тухлена зидария | м3 | 54,00 |
| 5 | Къртене на мозайка | м2 | 50,00 |
| 6 | Къртене на теракот | м2 | 44,00 |
| 7 | Къртене на стоманобетон | м3 | 3,50 |
| 8 | Демонтиране на балатум | м2 | 244,00 |
| 9 | Стъргане на под | м2 | 244,00 |
| 10 | Стъргане стара боя по стени и тавани 70% | м2 | 635,00 |
| 11 | Сваляне строителни отпадъци до ниво терен, товарене, пренос, превоз /вкл.такса депониране на отпадъци/ | м3 | 127,60 |
| 12 | Направа на тухлена зидария | м2 | 4,00 |
| 13 | Направа на изравнителна замазка | м2 | 560,00 |
| 14 | Мазилка изкъртени стени | м2 | 185,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял - min 5 камерна 120/200 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 12,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял - min 5 камерна 120/200 см с двуплоскостно отваряне | м2 | 14,40 |
| 17 | Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял - min 5 камерна 130/300 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 4,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на РVС дограма. цвят бял - min 5 камерна 160/300 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 4,80 |
| 19 | Подпрозоречни дъски- ; | м | 19,20 |
| 20 | Обръщане стр. на прозорци с гипсокартон | м | 48,50 |
| 21 | Гипсова шпакловка по стени с мрежа и лепило | м2 | 1250,00 |
| 22 | Очукване на стара мазилка | м2 | 212,00 |
| 23 | Грундиране на подове. стени и тавани | м2 | 1400,00 |
| 24 | Демонтаж тоалетни мивки | бр. | 14,00 |
| 25 | Демонтаж фаянс | м2 | 206,00 |
| 26 | Очукване колони и трегери от бетон | м | 99,00 |
| 27 | Изрязване на стари щрангове | бр. | 20,00 |
| 28 | Разширяване отвори на врати /болнични стаи/ | бр. | 6,00 |
| 29 | Стени от влагоустойчив гипсокартон с d=15см /трислоен/ и вата | м2 | 72,00 |
| 30 | Стени от гипсокартон с d=12см и вата | м2 | 213,00 |
| 31 | Усилване конструкция врати WC / UA профил/ | м | 40,00 |
| 32 | Доставка и монтаж мет.врата1250/2150, прохово боядисана | бр. | 7,00 |
| 33 | Доставка и монтаж мет.врата1000/2125, прохово боядисана | бр. | 1,00 |
| 34 | Доставка и монтаж Ал.врата - 1600/2100 | бр. | 1,00 |
| 35 | Доставка и монтаж Ал.врата - 1300/2100 | бр. | 1,00 |
| 36 | Доставка и монтаж мет.врата - 900/2100, прохово боядисана | бр. | 5,00 |
| 37 | Доставка и монтаж мет.врата - 800/2100, прохово боядисана | бр. | 8,00 |
| 38 | Доставка и монтаж мет.врата - 750/2100, прохово боядисана | бр- | 10,00 |
| 39 | Доставка и монтаж мет.врата - 700/2100, прохово боядисана | бр- | 3,00 |
| 40 | Доставка и монтаж мет.врата - 1000/2010, прохово боядисана | бр. | 3,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на ал. Витрина 3000 мм/500 мм | м2 | 1,50 |
| 42 | Доставка и монтаж на ал. Витрина 4800 мм/2800 мм с врата в нея /еднокрилна/, остъкление орнаментно/матирано | м2 | 13,44 |
| 43 | Доставка и монтаж на Ал.врати за кух.асансьор | м2 | 2,00 |
| 44 | Доставка и монтаж метална конструкция за оформяне отвори врати | кг. | 55,80 |
| 45 | Обличане трегери с гипсокартон или xps | м | 56,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 530,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см | м2 | 254,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на теракот min 30/30 см, нехлъзгаща повърхност | м2 | 99,00 |
| 49 | Монтаж на первази от теракот | м | 62,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на РVС лайсни | м | 100,00 |
| 51 | Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 624,00 |
| 52 | Обръщане около входни врати с гипсокартон | м | 162,00 |
| 53 | Обличане тръби с гипсокартон, вкл.вата | м | 53,00 |
| 54 | Преходни лайсни | м | 36,00 |
| 55 | PVC покритие на под без фуги d min 2,0 мм | м2 | 561,50 |
| 56 | PVC покритие без фуги на стени зад легла d min 1,0мм | м2 | 65,00 |
| 57 | Саморазливна замазка d=10мм | м2 | 428,00 |
| 58 | Завършващ РVС профил /стаи | м | 379,00 |
| 59 | Направа холкер | м | 379,00 |
| 60 | Доставка и монтаж антипаник брава | бр. | 2,00 |
| 61 | Боядисване латекс (цвят) - трикратно | м2 | 1300,00 |
| 62 | Доставка и монтаж PVC тръби Ф110 за хоризонтали | м | 24 |
| 63 | Доставка и монтаж скоби за закрепване | бр | 12 |
| 64 | Доставка и монтаж гъвкави връзки (ал.) Ф125 | м | 14 |
| 65 | Обличане аусгуст с разпенена пластмаса | бр | 1 |
| 66 | Доставка и монтаж умивалник среден формат и сифон | бр | 16,00 |
| 67 | Доставка и монтаж моноблок | бр | 11,00 |
| 68 | Доставка и монтаж душ батерия | бр | 10,00 |
| 69 | Доставка и монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж | бр | 15,00 |
| 70 | Доставка и монтаж моноблок - инвалиден | бр | 1,00 |
| 71 | Доставка и монтаж ръкохватка за инвалидна WC- комплект | бр. | 1,00 |
| 72 | Доставка и монтаж едноръкохватона смесителна батерия за стенен монтаж - за инвалиди | бр | 1,00 |
| 73 | Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см | бр | 12,00 |
| 74 | Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало | бр. | 12,00 |
| 75 | Доставка и монтаж на капак за тоалетно седало | бр. | 12,00 |
| 76 | Доставка и монтаж СК 1/2" | бр | 12,00 |
| 77 | Доставка и монтаж ел. вентилатор за баня | бр | 10,00 |
| 78 | Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов | бр | 12,00 |
| 79 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30 | бр. | 12,00 |
| 80 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/20 | бр. | 5,00 |
| 81 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 15/20 | бр. | 1,00 |
| 82 | Преправяне капаци на ревизионни отвори | бр. | 12,00 |
| 83 | Направа на прагове на тоалетни | бр. | 6,00 |
| 84 | Къртене на канали в тух. Зидария | м. | 43,00 |
| 85 | Измазване на канали в тух.зидария | м. | 43,00 |
| 86 | Доставка и монтаж PP тапа | бр | 56,00 |
| 87 | Доставка и монтаж PP преход Ф 20 - 1/2" ж | бр | 20,00 |
| 88 | Доставка и монтаж PP разклонител Ф20 | бр | 38,00 |
| 89 | Доставка и монтаж PP коляно Ф20 | бр | 132,00 |
| 90 | Доставка и монтаж PP муфа Ф20 | бр | 44,00 |
| 91 | Доставка и монтаж PP УКБ Ф20 | бр | 20,00 |
| 92 | Доставка и монтаж PP стенно коляно Ф20 | бр | 15,00 |
| 93 | Доставка и монтаж PP тръба Ф20 студена | м | 60,00 |
| 94 | Доставка и монтаж PP тръба Ф20 топла | м | 60,00 |
| 95 | Доставка и монтаж PP СК Ф20 | бр | 22,00 |
| 96 | Доставка и монтаж СК ВРН | бр | 15,00 |
| 97 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45 | бр | 10,00 |
| 98 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45 | бр | 21,00 |
| 99 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45 | бр | 29,00 |
| 100 | Доставка и монтаж PVC коляно ф50 | бр | 41,00 |
| 101 | Доставка и монтаж PVC дъга ф50 | бр | 67,00 |
| 102 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110 | м | 40,00 |
| 103 | Доставка и монтаж PVC коляно Ф 110 | бр | 11,00 |
| 104 | Доставка и монтаж PVC дъга Ф 110 | бр | 32,00 |
| 105 | Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110 | бр | 7,00 |
| 106 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50 | м | 35,00 |
| 107 | Буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см | м | 80,00 |
| 108 | Предпазен ъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм | бр. | 60,00 |
| 109 | Доставка и монтаж стопери за врата с подов монтаж | бр. | 10,00 |
| 110 | Доставка и монтаж на метални решетки с размери 1200/700 мм | бр. | 15,00 |
|  | I.2. Отоплителна инсталация |  |  |
| 1 | Демонтаж съществуващи щрангове | бр . | 30,00 |
| 2 | Доставка и монтаж глидери / 500мм /алуминиеви/ | бр. | 399,00 |
| 3 | Доставка и монтаж глидери / 600мм /алуминиеви/ | бр. | 24,00 |
| 4 | Радиаторен вентил | бр. | 38,00 |
| 5 | Доставка и нанасяне на кит за алуминиев радиатор | бр. | 38,00 |
| 6 | Стойки за алуминиев радиатор | компл. | 76,00 |
| 7 | Доставка и монтаж адаптори | бр. | 38,00 |
| 8 | Доставка и монтаж обезвъздушители | бр. | 38,00 |
| 9 | Доставка и монтаж секретен холендър за радиатор на 1/2" | бр. | 38,00 |
| 10 | Доставка и монтаж тръба Ре 16х2 | м | 76,00 |
| 11 | Подвръзване на радиатор | бр. | 38,00 |
| 12 | Доставка и монтаж черна тръба 1'/1/4 | м | 32,00 |
| 13 | Доставка и монтаж черна тръба 1' | м | 122,00 |
| 14 | Доставка и монтаж стом.коляно 1' | бр. | 74,00 |
| 15 | Доставка и монтаж стом.коляно 1'/1/4 | бр. | 16,00 |
| 16 | Доставка и монтаж щуцер 1/2 | бр | 76,00 |
|  | I.3. ОВК Интензивен сектор |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод, тип "спиро-ф200 | м | 20,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод, тип "спиро ф100 | м | 9,00 |
| 3 | Коляно ф200 | бр. | 4,00 |
| 4 | Коляно ф200-45о | бр. | 4,00 |
| 5 | Коляно ф100 | бр. | 5,00 |
| 6 | Нипел за въздуховод до ф200 | бр. | 6,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на гъвкав въздухвод с изолация ф200 | м. | 4,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на гъвкав въздухвод с изолация ф100 | м. | 2,00 |
| 9 | Направа и монтаж на въздуховод от поц.ламарина, правоъгълен, вкл.изолация минерална вата,за кутии и преходи | м2 | 0,80 |
| 10 | Доставка и монтаж на нагнетателна решетка -таванен дифузор ф350, вкл.регулиране за 360 м3/ч | бр. | 1,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на смукателна решетка -таванен дифузор ф350, вкл.регулиране за 300 м3/ч | бр. | 1,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на фасадна решетка 300/300 /ф250/ | бр. | 1,00 |
| 13 | Демонтаж на стъклопакет от прозорец и монтаж на термоплътна страница,напр.лексан-за излаз на вентиалция-до 1м2 | бр. | 1,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на рекуперативен блок за хоризонтален монтаж нагнетяване/засмукване=360/300 м3/ч, св.напор наг./см=230/230 ра, филтри g5, рекуператор - 55% ЕФФ, табло автоматика | бр. | 1,00 |
| 15 | Доставка на канален климатик-касета за вграждане/инвертор/ дебит 600м3/ч, охл.=5,0kw, отопл.= 5,5kw, ел.= 1,8kw, | бр. | 1,00 |
| 16 | Монтаж на касета , вкл.външно и вътрешно тяло,връзки по фреон,управление | бр. | 1,00 |
| 17 | Метална конструкция за укрепване на вентилационни съоръжения | кг. | 58,00 |
| 18 | Монтаж на линия за конденз | бр. | 1,00 |
| 19 | Профил за укрепване/за един бр.климатик/ | бр. | 1,00 |
| 20 | Наладка и проби на вентилационна инсталация | бр. | 1,00 |
| 21 | Наладка и проби на климатична инсталация | бр. | 1,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на канален вентилатор ф100 - 36м3/ч - 110 ра - 0,1 kw,вкл.клапа | бр. | 1,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на таванен дифузор ф100 - 36м3/ч /dvs/ | бр. | 1,00 |
|  | I.4. Медицинска система за централизирано подаване на кислород,вакуум и сгъстен въздух |
| 1 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 15х1 | м | 5,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 12х1 | м | 30,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 10х1 | м | 60,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на носеща шина 500 мм | бр. | 3,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на етажно газово разпределително табло за три газа- EN ISO 7396-1 | бр. | 1,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на доза за кислород за вграждане в гипсокартон - DIN | бр. | 7,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на доза за вакуум за вграждане в гипсокартон - DIN | бр. | 3,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на доза за сгъстен въздух за вграждане в гипсокартон - DIN | бр. | 3,00 |
| 9 | Доставка на ротаметър с овлажнител с щекер за директен монтаж - 0-1 bar DIN / 0-15 л/мин. | бр. | 7,00 |
| 10 | Доставка на вакуум регулаторщекер с предпазен съд и щекер директен монтаж - 0-1 bar DIN | бр. | 3,00 |
| 11 | Доставка на съд за секрети 2 л. - поликарбонат | бр. | 3,00 |
| 12 | Доставка на накрайник аспирационен | бр. | 3,00 |
| 13 | Доставка на скоба замонтаж на носеща шина | бр. | 3,00 |
| 14 | Доставка на шлаух силиконов ф7х13 | м | 15,00 |
| 15 | Доставка на ъглов щекер за сгъстен въздух | бр. | 3,00 |
|  | I.5.Осветителна и силова ел.инсталация |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж ел табло етажно - окомплектовано | бр | 1 |
| 2 | Доставка и полагане проводник СВТ 5х25мм2 -основно захранване | м | 25 |
| 3 | Доставка и полагане проводник СВТ 5х25мм2 -резервно захранване | м | 25 |
| 4 | Доставка и полагане на кабелна скара 100/60 | м | 45 |
| 5 | Доставка и полагане на кабелна скара 200/60 | м | 10 |
| 6 | Доставка и полагане проводник СВТ 3x2. 5мм2 | м | 1346 |
| 7 | Доставка и полагане проводник СВТ 3x1.5мм2 | м | 1230 |
| 8 | Доставка и полагане проводник СВТ 4x1.0мм2 | м | 90 |
| 9 | Доставка и монтаж на осв тяло с лл 1x18W със защита IP44 на тераса | бр | 2 |
| 10 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 1x9 W със защита IP44 в мокри пощещения | бр | 8 |
| 11 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 2х9W със защита IP44 с електронно запалване в коридор | бр | 19 |
| 12 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 4х9Wсъс защита IP44 с електронно запалване за болнична стая | бр | 42 |
| 13 | Доставка и монтаж на осв тяло с клл 2х36Wсъс защита IP65 с електронно запалване за мокри помещения | бр | 4 |
| 14 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 6W с електронно запалване в болнична стая за легло | бр | 26 |
| 15 | Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление с лл 6 W акумулиращ блок със автомномност 30 мин. | бр | 6 |
| 16 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр | 2 |
| 17 | Доставка и монтаж на лампа тип за нощно осветление | бр | 8 |
| 18 | Доставка и монтаж на ел.вентилатор баня | бр | 8 |
| 19 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен | бр | 25 |
| 20 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен | бр | 28 |
| 21 | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен | бр | 4 |
| 22 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. еденична | бр | 65 |
| 23 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. двойна | бр | 8 |
| 24 | Доставка и монтаж на рамка двойна | бр | 8 |
| 25 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. тройна | бр | 49 |
| 26 | Доставка и монтаж на рамка тройна | бр | 49 |
| 27 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. четворна | бр | 5 |
| 28 | Доставка и монтаж на рамка четворна | бр | 5 |
| 29 | Доставка и монтаж на ел контакт | бр | 140 |
| 30 | Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКОМ | бр | 65 |
| 31 | Доставка ключ обикновен с цвят различен от останалите за нощно осветление | бр | 8 |
| 32 | Доставка и полагане на гофр тръба 16мм | м | 1100 |
| 33 | Пробиване отвори в стена ф20 мм | бр | 40 |
| 34 | Измерване якост на кабели НН | бр | 2 |
| 35 | Направа суха разделка на кабел НН до 25мм2 | бр | 4 |
| 36 | Пускане и нападка на монтирани ел. табла | бр | 1 |
| 37 | Доставка и монтаж на UPS 3 kVA - резервираност 1 час. | бр. | 1 |
| 38 | Измерване импеданс на линии от табло до всеки контакт | бр | 98 |
| 39 | Кабелни марки | бр | 44 |
|  | I.6. Слаботокови инсталации |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45 | бр | 16 |
| 2 | Доставка и монтаж на суич 12 порта | бр | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж абонатен контакт TV | бр | 9 |
| 4 | Доставка и монтаж кутия за TV сплитер | бр | 9 |
| 5 | Доставка и изтегляне кабел RG6 / РК-75ома | м | 185 |
| 6 | Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24 | м | 521 |
| 7 | Доставка и полагане гофр.тръба 16мм | м | 590 |
| 8 | Пробиване отвори в стена | бр | 12 |
| 9 | Прозвъняване линия | бр | 16 |
| 10 | Доставка и монтаж на слаботоково табло | бр | 1 |
| 11 | Пускане и нападка на слаботоково табло | бр | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на Рутер | бр. | 2 |
| 13 | Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3х2.5мм2 | м | 52 |
|  | I.7. Пожароизвестяване |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на Пожароизвестителна централа FS4000/8 | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на aкумулатор оловен 12VDC 4.5Ah | бр. | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F | бр. | 3 |
| 5 | Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31 | бр. | 16 |
| 6 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050 | бр. | 5 |
| 7 | Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030 | бр. | 19 |
| 8 | Доставка и монтаж на топлинен диференциален пожароизвестител FD3020 | бр. | 2 |
| 9 | Доставка и монтаж на основи серия 8000 D | бр. | 21 |
| 10 | Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm2 | м. | 585 |
| 11 | Доставка и монтаж на кабел ТЧП 2x0.75mm2 | м. | 98 |
| 12 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5mm2 | м. | 25 |
| 13 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч ф=16mm | м. | 465 |
| 14 | Доставка и монтаж на модул озвучаване | бр. | 1 |
| 15 | Доставка и монтаж на усилвател | бр. | 1 |
| 16 | Тонколони за озвучаване | бр. | 3 |
| 17 | Наладка на системата | к-кт | 1 |
|  | I.8. Оповестяване |  |  |
| 1 | Доставка на сестрински пулт ВГ | бр. | 1 |
| 2 | Mонтаж на сестрински пулт ВГ | бр. | 1 |
| 3 | Доставка на захранващ модул | бр. | 1 |
| 4 | Mонтаж на захранващ модул | бр. | 1 |
| 5 | Доставка на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 27 |
| 6 | Mонтаж на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 27 |
| 7 | Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 6 |
| 8 | Mонтаж на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 6 |
| 9 | Доставка на лампа стая | бр. | 8 |
| 10 | Mонтаж на лампа стая | бр. | 8 |
| 11 | Доставка на бутон ресет | бр. | 8 |
| 12 | Mонтаж на бутон ресет | бр. | 8 |
| 13 | Доставка на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 |
| 14 | Mонтаж на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 |
| 15 | Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG | м. | 775 |
| 16 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм | м. | 20 |
| 17 | Доставка и монтаж на ПКОМ разкл. Кутия | бр. | 23 |
| 18 | Доставка и монтаж на UPS 200VA | бр. | 1 |
| 19 | Пуско-наладъчни работи | бр. | 1 |
| 20 | Комплексни изпитания и 72 часови проби | бр. | 1 |

3.Други специфични условия за изпълнение на поръчката:

3.1. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

- Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

- В строежa трябва да бъдат вложени материали, определени в КС, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

- Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строително-ремонтните дейности материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

- Всички материали, които ще бъдат вложени трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

- Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

3.2.  Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на СРД в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на СРД Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Строителните отпадъци следва да бъдат свалени до ниво терен чрез използване на улук за строителни отпадъци монтиран по външната фасада.

3.4. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

3.5. Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството.

1. Закон за устройство на територията

2. Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.)

3.  Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.)

4. Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.)

5. Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

6. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи.

7. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

8. Закон за техническите изисквания към продуктите.

9. НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.(ДВ, бр. 14 от 2015 г. – в сила от 1 март 2015 г.)

10. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

4. Срок за изпълнение на поръчката и начин на плащане:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е  не повече от 90 календарни дни, считано от датата на подписване от Възложителя и Изпълнителя на Възлагателното писмо.

Възложителят ще извърши плащания в полза на Изпълнителя, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 30%/тридесет процента/ в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване от Възложителя и Изпълнителя на Възлагателното писмо и след издаване и представяне от Изпълнителя на данъчна фактура.

2. Окончателното плащане до пълния размер на договореното възнаграждение се извършва в срок до 60 (шестдесет) работни дни от датата на съставяне на Протокол за приемане извършените СМР и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя и Протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи.

Възложителят си запазва правото да не възложи целия предвиден от него обем деиности заложени в КС, в случай че отпадне необходимостта от изпълнението и извършването на отделни видове СРД. При отпадане на необходимоста от изпълнението на на част от заложените СРД Възложителят се задължава писмено да уведоми изпълнителя, преди започване извършването на тези дейности. Изпълнението на целия обем строително–ремонтни работи от изпълнителя не го освобождава от участие във всички дейности по строежа до въвеждането му в експлоатация.

5. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.

В процеса на изпълнение на строителните и  монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.)

6. Дейности по приемане на строежa.

Изпълнените строителни и ремонтни работи ще се приемат с Протокол за приемане извършените СРД и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя.

- Гаранционен срок

Минималните гаранционни срокове на отделните видове СРД, които участникът ще изпълни, не могат да бъдат по-кратки от посочените в НАРЕДБА № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм., ДВ, бр. 49/14.06.2005 г. ,изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.)

8. Оглед на обекта

Възложителят организира оглед на обекта всеки работен ден до датата на подаване на офертите от 10:00 часа до 15:00 часа, след предварителна заявка.

Огледът може да бъде извършен  при желание от страна на участниците след предварително направена уговорка с Зам. Директор ОАД д-р Николина Генева на тел: 0889 393 223.

Всички разходи на участниците (включително неговите служители и/или консултанти) свързани с посещението и огледа на обекта, са за тяхна сметка.

ГЛАВА  ІІІ

Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и условията на настоящата документация, назначената от възложителя комисия извършва оценка въз основа на КРИТЕРИЯ “НАЙ-НИСКА ЦЕНА” за предмета на поръчката.

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Комисията класира участниците в низходящ ред, като на първо място се класира участника, чиято  ценова оферта е най-ниска.

В случай на офериране на еднакви крайни цени за предмета на поръчката от двама или повече участници в процедурата, класирането се извършва чрез жребий, изтеглен в присъствието на участниците в процедурата и  членовете на комисията съгласно чл.58, ал.3 от ППЗОП.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

До: Изпълнителния директор

на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

гр. Габрово

О Ф Е Р Т А

от  ………………………………………………………………………………..……

/наименование на участника/

за участие в публично състезание по реда на ЗОП

за  възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”

- Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

- Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, като считаме, че отговаряме на предварително обявените условия.

- До подготвянето на договор, в случай, че бъдем определени за изпълнител, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Неразделна част от настоящата оферта са описаните, в приложения Опис, документи.

Дата: ….....................			.......................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

ОБРАЗЕЦ № 2

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## от подизпълнителя

## (в случай, че се предвижда участие на подизпълнител)

Подписаният ............................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….....….....

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………………………….........….

(длъжност)

на подизпълнител: .…………………………………………………………………………....

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Приемам да участвам като подизпълнител на участника ..................................................., ако същият бъде избран за изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”

2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще извършвам като подизпълнител, са съгласно посоченото от участника ..................................................... в подадената от него оферта.

3. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас  процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

- Срокът за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка, е ........................ кал. дни (максимум  90календарни дни, но не по-малко от 45 календарни дни), считано от датата на подписване на Възлагателно писмо от Възложителя и Изпълнителя.

- Декларираме, че по време на изпълнението на СМР по договора няма да бъде нарушена нормалната работа на лечебното заведение. Строителните отпадъци ще бъдат свалени до ниво терен чрез използване на улук за строителни отпадъци монтиран по външната фасада.

- Гаранционният срок за изпълнените от нас видове СМР по предмета на поръчката е, както следва:

| Гаранция за СМР, но не по-малко от фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти3 | по т.4 - ______ години |
| --- | --- |

- Гарационен срок на основните съоръжения, както следва:

| № по ред | Основни съоръжения | Ед.мярка | Количество | Гаранционен срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Основни съоръжения с гаранционен срок |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на рекуперативен блок за хоризонтален монтаж нагнетяване/ засмукване =360/300 м3/ч, св.напор наг./см=230/230 ра, филтри g5, рекуператор - 55% ЕФФ, табло автоматика | Бр | 1 | ……………. месеца |
| 2 | Доставка на канален климатик-касета за вграждане/инвертор/ дебит 600м3/ч, охл.=5,0kw, отопл.= 5,5kw, ел.= 1,8kw, | бр | 1 |  |
| 3 | Доставка и монтаж ел табло етажно - окомплектовано | бр | 1 |  |
| 4 | Доставка и монтаж на UPS 3 kVA - резервираност 1 час. | бр. | 1 |  |

Забележка: Гаранционните срокове за основните съоръжения от приложения списък в техническата оферта на участника не може да бъде по-кратък от двадесет и четири месеца. Гаранционният срок на изброените по-горе съоръжения важи за всички тях.

3. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на проекта на договора и предлаганите от участника срокове

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”, открита с Решение № ……………………………… на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

- Запознат съм със съдържанието на проекта на договора на настоящата обществена поръчка и приемам/ не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

2. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

(чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ …………….................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg

Национален осигурителен институт (НОИ)

Контактен център: 0700 14 802

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64

Интернет адрес: www.noi.bg

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ;

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон:02 8119 443

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

ОБРАЗЕЦ № 6

| Наименование на частника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК / Булстат: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронен адрес: |  |
| Лице за контакти: |  |

До

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД

гр. Габрово

ул. „Д-р Илиев - Детския” № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило” |
| --- | --- |

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка  с предмет: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата документация.

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

________________________________________________________без ДДС

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

или

________________________________________________________ с ДДС

посочва се цифром и словом стойността в лева с  ДДС

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Предложената стойност е съгласно попълнена и приложена подробна Количествено – стойностна сметка с включени в нея единични цени с точност до втория знак след десетичната запетая и общи стойности (Приложение № 1 към Предлагана цена).

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

- Количествено – стойностна сметка на хартиен носител;

- Количествено – стойностна сметка на електронен носител (CD ROM) във формат Excel;

3.   Показатели за ценообразуване –Образец №7

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ и приложенията към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри» и наименованието на участника и се поставя в плика с офертата.

ОБРАЗЕЦ № 7

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

| Часова ставка | - .................. лв./ч |
| --- | --- |
| Доставно–складови разходи | - .................. % |
| Допълнителни разходи: върху труд; върху механизация; | - .................. % - .................. % |
| Печалба* | - .................. % |
| Материали | по текущи пазарни цени |

* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР и СРР.

Когато в дадена подпозиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж”, при условие, че няма друга подобна такава подпозиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ ………………………………………….

Днес, …….......…... г., в гр. Габрово, между:

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, с адрес: гр. Габрово,  ул. „Д-р Илиев - Детския” № 1, БУЛСТАТ/ЕИК 107507217, представлявано от д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

“…………..…………….” ………….…, със седалище и адрес на управление: ……………….., Район “………..…….”, ж.к.”…………………………….”, ул.”………………….” №…., БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., представлявано от ………………… - Управител/Изпълнителен директор, от друга страна, наричана по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл.181, ал.6 от ЗОП и Решение № ……/………. 2017г. на д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет„Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”, се сключи настоящият договор за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с наименование: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”,  в т.ч.

  - демонтажни работи;

  - доставка на необходимите материали;

  - строителни и монтажни работи;

  - фактическо завършване на строежа;

  - всички дейности, свързани с удостоверяване на действително извършени СМР в т.ч. съставяне на необходимите актове и протоколи, в т.ч. и за скрити работи, за успешно проведени приемни изпитвания за извършени СМР, предаване на строежа от Строителя на Възложителя с Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа;

  - гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.

1.2. Работите по т. 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни в съответствие с настоящия договор и приложенията, които са неразделна част от него:

Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката (от документацията за участие);

Приложение № 2 - Техническа спецификация (от документацията за участие);

Приложение № 3 –Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение №5 - Показателите за ценообразуване от Офертата на Изпълнителя.

1.3. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно посоченото в Техническата спецификация (Приложение № 2).

П. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА.

2.1. Срокък за изпълнение на настоящият договор е до ……………../но не повече от 90 календани дни/ съгласно Предложение за изпълнение на поръчката – приложение №3 от офертата, неразделна част от настоящият договор. За началната  дата се счита датата на подписване на възлагателно писмо от Възложителя и Изпълнителя.

2.2. Договорът влиза в сила от датата на негово подписване.

2.3. Срокът по предхоните членове спира да тече:

а/ при настъпване на „непреодолима сила“. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила строителят е длъжен в три дневен срок, считано от настъпване на събитието, писмено да уведоми възложителя.

б/ при липса на осигурено финансиране, след изпращане на уведомително писмо, от страна на възложителя и оформен двустранен протокол.

  - Спирането на срока се установява с двустранен протокол от възложителя и изпълнителя и/или с предвидените от нормативните документи актове, като същите се съставят в деня след настъпване на събитието.

2.4.Срокът за изпълнение продължава да тече, когато отпаднат причините за спирането му, което се констатира със съставянето на двустранен протокол между възложителя и Изпълнителя или с предвидените от нормативните документи актове.

III. ЦЕНА.

3.1. Общата стойност на договора, съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта - Приложение № 4, е в общ размер на ___________ лева (______________ словом), без ДДС.

3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реализацията му.

3.3. Общата цена на предмета на договора по т. 3.1. е сумата от стойностите на всички възложени дейности, доказани с „Протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи”.

3.4. Стойността на всички възложени дейности е посочена в Протокола по т. 3.3. – действително замерените количества на видовете работи, посочени във възлагателното писмо за всеки подобект се умножават по Цени на отделни видове работи, съгласно Приложение № 3, което е неразделна част от настоящия договор.

3.5. Цените на отделните видовете работи, необхванати в Приложение № 3 се определят на база анализни цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, което е неразделна част от договора.

3.6. Цените на отделните видовете работи, съгласно Приложение № 3, и анализните цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, са фиксирани за времето на действие на договора и не могат да бъдат променяни, освен в случаите предвидени в ЗОП.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените работи.

4.2. Заплащанията по настоящия договор се извършва в български лева, по банков път, по следната схема:

- Авансово плащане в размер на 30% /тридесе процента/ в срок до 20/двадесет/ работни дни от датата на подписване на  Възлагателното писмо от Възложителя и Изпълнителя и представяне от Изпълнителя на данъчна фактура.

- Окончателно плащане  до пълния размер на договореното възнаграждение се извършва в срок до 60/шестдесет/ работни дни  от датата на съставяне на Протокол за приемане на извършените СМР и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя и протокол за установяване на извърените и заплащане на натуралните видове рабати.

4.3. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка:

IBAN:

BIC:

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.5. Изменения в количеството на отделните видове строително – монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена по договора и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи посочени в количествено - стойностната сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага в рамките на договорената стойност, допустими работи по обекта и в срока на договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор. Същите се остойностяват с показателите за ценообразуване от Офертата на Изпълнителя (Приложение №5).

4.6. Промяна във видовете и количества на строително – монтажните работи, допустими като работи по обекта, се извършва само при следните условия и ред:

4.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя протокол за корекция на количествено – стойностна сметка, заменителна таблица и други необходими доказателствени документи (фотоматериали, анализи на единични цени, фактури за материали, копие от заповеди и др.), които се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.6.2. При искане за разплащане на видовете работи по т. 4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и фактури за материалите, които са вложени.

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT няма право да изпълнява възложени му видове строителни и монтажни работи, когато тяхната стойност би довела до превишаване на определената стойност по т. 3.1. от договора, и незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.8. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховка по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изпълнение на задължението.

V. Изпълнение обекта на поръчката.

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строително-ремонтните работи само след подписване от двете страни на Възлагателно писмо.

5.2. ИзпълнителяТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага извършването на съответните видове строителни и монтажни работи и техните количества с писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочва в нея мястото на изпълнение и определя срока за започване и за завършването им.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка с ремонта в съответствие с представените от Възложителя изисквания, при точно спазване на указаното в договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да влага в ремонта висококачествени материали и строителни изделия. Същите трябва да отговарят на изискванията на съответните български и европейски стандарти, както и да са придружени със съответните сертификати, декларации за съответствие и др. документи съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да съгласува предварително писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ влаганите материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ каталози, спецификации и др. информационни материали на фирмата – производител (доставчик), сертификат за качество и декларация за съответствие от производителя/упълномощен негов представител.

5.7. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (устно или писмено), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва материалите, годни за вторична употреба, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или други материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както е длъжен и да закупи необходимите материали от места, посочени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост.

5.8. По време на изграждане на строежа ИзпълнителяТ трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

5.9. За извършването на отделните строително-ремонти работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, определени със съответните приложения към договора и изискванията на съответните нормативни актове.

5.10. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.

5.11. При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им.

5.12. Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка.

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работите за възстановяване на нормалната дейност в обекта, нарушена поради непредвидени обстоятелства.

5.14. При завършване на работите по ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разчисти обекта от всички отпадъци, както и да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да възстанови обекта в първоначалния му вид.

5.15. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на документа по т. 4.2.3.

#### VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. Да получи цената уговорена в т 3.1. при спазване на реда, условията и сроковете, предвидени в договора;

6.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

6.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в сроковете и при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащата нормативна уредба;

6.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора;

6.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението предмета на договора;

6.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред Възложителя във връзка с изпълнението на договора;

6.2.5. Да осигурява винаги достъп до обекта на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6.2.6. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него ремонтни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.2.7. Да отстрани всички забележки по изпълнение предмета на договора, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписването на документа по т. 4.2.3.;

6.2.8. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171 от ЗУТ;

6.2.9. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

6.2.10. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

6.2.11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал при или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

6.2.12. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи за обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на документа по т. 4.2.3.

6.2.13. В случай на спиране на строителството по реда на т. 2.3., поради настъпване на неблагоприятни условия за неговото изпълнение, задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е след тяхното приключване незабавно да уведоми Възложителя и да изисква продължване на строителството.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

7.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнение на предмета на договора;

7.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случаите на неточно изпълнение;

7.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

7.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1. в сроковете, по реда и при условията, определени с договора;

7.2.2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, като предаде обекта с протокол за даване фронт за работа.

7.2.3. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора;

7.2.4. Да организира и насрочи приемателна комисия за съставяне на документа по т. 4.2.3., след писменото поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 6.2.13.;

7.2.5. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се през гаранционните срокове недостатъци (дефекти) във връзка с извършените строително-монтажни работи по предмета на договора.

7.3. Възложителят си запазва правото да не възложи целия предведен от него обем деиности заложени в КСС, в случай че отпадне необходимостта от изпълнението и извършването на отделни видове СМР. При отпадане на необходимоста от изпълнението на извършване на част от заложените СМР Възложителя се задължава писменно да уведоми изпълнителя, преди започването извършването на тези дейности.

##### VІІІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

8.1. Гаранционниите срокове във връзка с извършените по предмета на договора ремонтни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, са както следва: (съобразно техническото предложение на Изпълнителя)

8.2. Фирмената гаранция на отделни материали е съгласно Приложение № 3 към настоящия договор.

8.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен протокол за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените ремонтни работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо.

8.4. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

8.5. При проявени дефекти преди края на гаранционният му срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени строителни и монтажни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез наемане на трето лице, като направените разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежа е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уреди удължаване срока на валидност на застрахователната полица за гаранционния срок на строежа със съответния срок.

ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя документ за гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното, в една от следните форми:

- Депозит на парична сума в лева в размер на 4 % от общата стойност по т. 3.1. по следната банкова сметка:

Банка: Банка ДСК - Габрово,

Банков код (BIC):  STSABGSF

Банкова сметка (IBAN):  BG46STSA93000021423555

- банкова гаранция за сума в лева в размер на 4 % от стойността по т. 3.1. със срок на валидност 1 (един) месец след датата на подписване на документа по т. 4.2.3. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

- под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността  на изпълнителя.

9.2. Разходите по откриване на депозита, застраховката или на банковата гаранция, както и тези по евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в едномесечен срок, който започва да тече тридесет календарни дни след  датата на подписване на двустранен протокол за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените възстановителни работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо и постъпване на писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил/задържал същата преди приключване на договора по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с предвиденото в него.

9.4. При удължаване срока на договора Изпълнителят е длъжен да осигури удължаване на срока на гаранцията за изпълнение на договора с период на действие: от датата на изтичане на първоначалната гаранция до един месец след очакваната дата на документа по т. 4.2.3. При неизпълнение на горното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спира плащанията по договора до представяне на новата гаранция.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

X. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

10.2. Изпълнителят ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на Изпълнителя по договора.

10.3. Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

XІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди и за пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване изискванията на действащите в страната нормативни актове за строителство.

11.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил съществено от поръчката или работата е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

11.3.1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;

11.3.2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, съответно недостатъците;

11.3.3. Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността на изпълненото;

11.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни ремонта от предмета на договора в срока по възлагателното писмо, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от стойността по т. 3.1., за всеки ден закъснение. Наложена неустойката се заплаща по следният начин:

11.4.1. чрез прихващане от стойността на дължимото възнаграждениетопо договора, за което се съставя двустранен протокол за прихващане;

11.4.2. чрез  задържане на част или цялата сума дадена, като  гаранцията за изпълнение на договора, чрез съставяне на двустранен протокол за задържане на гаранция;

11.4.3. Възложителят си запазва правото да претендира заплащане на неустойки по правилата  на ЗЗД и ГПК, ако сумите посочени в т.11.4.1. и т.11.4.2. не са достатъчни да  обезщетят нанесените вреди.

11.5. При забава в плащането на дължима сума с повече от 30 (тридесет) календарни дни след срока по т.4.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение.

11.6. В случай на некачествено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възложените ремонтни работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може иска:

11.6.1. поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;

11.6.2. заплащане на разходите, необходими за поправката, или

11.6.3. съответно намаление на възнаграждението.

11.7. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

ХІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

12.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението.

12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от един календарен ден от настъпването на съответното събитие уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В петдневен срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган – Българска търговско-промишлена палата. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. Уведомление следва да бъде изпратено от Изпълнителя и при преустановяване действието на непреодолимата сила в еднодневен срок.

12.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, всяка една от страните има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно писмено уведомление до другата страна.

XІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

13.1. С изпълнение на задълженията на страните по договора.

13.2. Освен в случая по т. 13.1., договорът може да бъде прекратен:

13.2.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

13.2.2. ако някоя от страните по договора не изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на съответното задължение, насрещната по договора страна може да отправи писмена покана за изпълнение, с предупреждение, че с изтичане на посочения в нея срок и при липса на изпълнение ще счита договора за развален.

13.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

13.2.4. При прекратяване на договора по т.13.2.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на извършените видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, доказани със съответните двустранно подписани протоколи по обекти и оригинал на фактура.

XIV. ПОДСЪДНОСТ.

14.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

14.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред, като на основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се договарят, че компетентен да разгледа споровете ще бъде съответният съд   по седалище на дружеството - възложител МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово.

ХV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

15.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, електронна поща с обратно потвърждение за получаване на съобщението, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

15.1.1. Адреси за кореспонденция с ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………вкл. Ел. поща.

15.1.2.Адреси за кореспонденция с ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………..вкл. ел. поща.

15.2. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата страна в писмен вид;

15.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни;

15.4. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

15.5. Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и два за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения, неразделна част от настоящия договор:

Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката;

Приложение № 2 - Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 3 –Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Предлагана цена, в т.ч. количествено – стойностна сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 – Показатели за ценообразуване;

Приложение № 6 - Банкова гаранция за изпълнение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

______________________				____________________

Д-р Нели Савчева

Изпълнителен директор 				Управител/Изпълнителен директор

Гл.счетоводител.:.......................

Ив.Ганчева/

Съгласувал:	...............................

/юрид. консултант/