ОБРАЗЕЦ №1

До: Изпълнителния директор

на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

гр. Габрово

О Ф Е Р Т А

от  ………………………………………………………………………………..……

/наименование на участника/

за участие в процедура по реда на ЗОП договаряне безпредварително обявление за  възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово".

- Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

- Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, като считаме, че отговаряме на предварително обявените условия.

- До подготвянето на договор, в случай, че бъдем определени за изпълнител, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Неразделна част от настоящата оферта са описаните, в приложения Опис, документи.

Дата: ….....................			.......................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

ОБРАЗЕЦ № 2

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## от подизпълнителя

## (в случай, че се предвижда участие на подизпълнител)

Подписаният ............................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….....….....

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………………………….........….

(длъжност)

на подизпълнител: .…………………………………………………………………………....

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Приемам да участвам като подизпълнител на участника ..................................................., ако същият бъде избран за изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

2. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще извършвам като подизпълнител, са съгласно посоченото от участника ..................................................... в подадената от него оферта.

3. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас  процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

1. Сроковете за изпълнение на поръчката са както следва:

- Срок за изпълнение на доставка на медицински изделия заплащани от пациента/  ....................... месеца, считано от датата на подписване на договора (не повече от 11(единадесет) месеца).

2. Срок и начин на доставка:

- Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена в срок:

- Регулярни ежемесечни  - до 5 (пет) календарни дни от получаване на заявката.

- Спешните заявки  - в срок до 24 часа от получаване на заявката

3. Минимален срок на годност: срокът на годност на медицинско изделие ще бъде не по-малък от 70/седемдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

4. Документи за плащане: заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок от  60 /шестдесет/ дни, след представяне на следните документи:

-Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и  1 /един/ брой заверено копие;

- Приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните реквизити в него : каталожен номер, партиден номер и срок на годност

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 30 (тридесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Към техническото предложение прилагам попълнено Техническо предложение за всяка позиция за която кандидадстваме съгласно образеца (Образец № 3А).

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ 3А

Доставка на медицински изделия заплащани от пациентите 2017 г - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение 01: Доставка на медицински изделия заплащани от пациентите 2017 г

Фирма ЕИК

| Пози ция № | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Бр. в опак. | Търг. име | Производител | Катал. № | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Позиция № 3: ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 3.25. | 4.5 Кловърлийф плака, за кортикални винтове 3.5мм и спонгиозни винтове 4.0мм - дебелина 1.2мм, широчина 15.2мм, от 3 до 14 отвора. | бр | 2 |  |  |  |  |
| 3.43. | Плаки за метакарпални кости (комплект - сет) титаний за винтове с диаметър 2.3мм и с дебелина 1.0мм. | бр | 2 |  |  |  |  |
| 3.47. | Титаниева заключваща плака за дистален радиус. Полиаксиални отвори за 2.4мм заключващи винтове с девиация + - 15° Анатомично оформен контур на плаката с 3, 5, 8 отвора на диафизарното рамо. | бр | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Позиция № 4:ОРТОПЕДИЧНИ ВИНТОВЕ И ПИРОНИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 4.04. | Канюлирани винтове 2.5, 2.7, 3.5, 4.5, 5.0 мм - къса резба | бр | 2 |  |  |  |  |
| 4.05. | Конюлиран винт 4.0мм, къса резба, титан/ комплект + шайба/ | бр | 2 |  |  |  |  |
| 4.07. | Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка и телескопичен динамичен винт Нано кристал диамантено покритие. | бр | 2 |  |  |  |  |
| 4.08. | Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка с антиротационни пинове и телескопичен динамичен винт /Титаний/ - 11мм и пинове 4мм | бр | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Позиция № 6:СИСТЕМА ЗА ТАЗОБЕДРЕНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Индивидуална система за тотално тазобедрено ендопротезиране с профилни стебла с възможност за индивидуален подход Приложение № 18 | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Позиция № 7:КОСТНО ЗАМЕСТВАЩО ВЕЩЕСТВО /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 7.01. | Костно заместващо вещество - гранули от 5 сс , 10 сс, 16 сс, 32 сс | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7.02. | Костно заместващо вещество - клин, различни размери | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7.03. | Костно заместващо вещество - паста | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7.04. | Костно заместващо вещество - таблети | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7.05. | Костно заместващо вещество - цилиндър, различни размери | бр | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Позиция № 8:ДРУГИ КОНСИМАТИВИ ЗА ОТРОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 8.02. | Серклажни холдери за фиксация на серклажните ленти към плаките за перипротезни фрактури. | бр | 1 |  |  |  |  |
| 8.06. | Динамичен външен фиксатор за горен крайник | бр | 5 |  |  |  |  |
| 8.07. | Динамичен външен фиксатор за долен крайник | бр | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Позиция № 9 : ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 9.01. | Бримка за ТУ ТУР с топче - еднократна монополярна съвместима с инструмент Storz | бр | 20 |  |  |  |  |
| 9.02. | Бримка за ТУР - еднократна монополярна съвместима с инструмент Storz | бр | 20 |  |  |  |  |
| 10 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: МЕДИЦИНКИ ИЗДЕЛИЯ ЗАЛИГИРАНЕ НА КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ ЗА ОТВОРЕНА И ЛАПОРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. | Полимерни клипси заключващи се P клипси - 3мм-10мм M/L | бр | 10 |  |  |  |  |
| 10.02. | Полимерни клипси заключващи се P клипси - 5мм-13мм L | бр | 10 |  |  |  |  |
| 10.03. | Полимерни клипси заключващи се P клипси - 7мм-16мм XL | бр | 30 |  |  |  |  |
| 10.04. | V-shaped хемостатични титаниеви лигиращи клипси размер М/L /зелени/ J клипси 6 клипса в стекчета | бр | 30 |  |  |  |  |
| 12 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12: МЕДИЦИНКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХЕРНИОПЛАСТИКА /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/включваюа в нея протези с различна характеристика и показания за използване отворена хиругия |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен; размер 6Х11; средно тегло 127г/м2, средна пропускливост 65% | бр | 25 |  |  |  |  |
| 12.02. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен, размер 15Х15; средно тегло 127г/м2, средна пропускливост 65% | бр | 15 |  |  |  |  |
| 12.03. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен, размер 30Х30; средно тегло 127г/м2, средна пропускливост 65% | бр | 10 |  |  |  |  |
| 12.04. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен; размер 6Х11; средно тегло 48г/м2, средна пропускливост 88% | бр | 10 |  |  |  |  |
| 12.05. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен, размер 15Х15; средно тегло 48г/м2, средна пропускливост 88% | бр | 10 |  |  |  |  |
| 12.06. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен, размер 30Х30; средно тегло 48г/м2, средна пропускливост 88% | бр | 5 |  |  |  |  |
| 12.07. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба, размер 10Х15, овална, средно тегло 48г/м2 | бр | 5 |  |  |  |  |
| 12.08. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба, размер 15Х20, овално, средно тегло 48г/м2 | бр | 3 |  |  |  |  |
| 12.09. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба, размер 26х34, овално, средно тегло 48г/м2 | бр | 3 |  |  |  |  |
| 12.10. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба размер фи 15 кръгло; средно тегло 48г/м2 | бр | 3 |  |  |  |  |
| 12.11. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба, размер фи 20, кръгло; средно тегло 48г/м2 | бр | 2 |  |  |  |  |
| 12.12. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест макропорест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба със система за фиксация при пъпна херния, размер фи 15; средно тегло 48г/м2 | бр | 15 |  |  |  |  |
| 12.13. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест макропорест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба със система за фиксация при пъпна херния, размер фи 7; средно тегло 48г/м2 | бр | 15 |  |  |  |  |
| 15 | Позиция № 15: УШИВАТЕЛИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/ - Еднократен кожен съшивател |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. | Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 х 3.5мм, брой на скобите 15 | бр | 10 |  |  |  |  |
| 15.02. | Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 х 3.5мм, брой на скобите 25 | бр | 10 |  |  |  |  |
| 15.03. | Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 х 3.5мм, брой на скобите 35 | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18: Същиватели за лапороскопска и отворена хирургия отличаващи се със специфичен размер и начин на действие |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. | Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 45мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.02. | Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.03. | Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.04. | Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 90мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.05. | Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 45мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.06. | Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.07. | Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.08. | Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 90мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.09. | Линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани 60мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.10. | Линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани 80мм,титаниеви скоби с височина 3.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.11. | Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.12. | Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани, 80мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.13. | Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани, 80мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.14. | Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 30см къса подходяща за всички видове пълнители | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.15. | Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 45см стандартна подходяща за всички видове пълнители | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.16. | Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 60см дълга подходяща за всички видове пълнители | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.17. | Пълнител за Ендо Линеарен режещ инструмент 45мм с титаниеви скоби с височина 2.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.18. | Пълнител за Ендо линеарен режещ инструмент 45мм с титаниеви скоби с височина 3.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.19. | Пълнител за Ендо Линеарен режещ инструмент 60мм с титаниеви скоби с височина 3.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.20. | Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса и височина на скобите/титаниеви/ 4.5мм, диаметър 24мм | бр | 5 |  |  |  |  |
| 18.21. | Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса височина на скобите /титаниеви/ 4.8мм, диаметър 26мм | бр | 5 |  |  |  |  |
| 18.22. | Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса и височина на скобите /титаниеви/ 4.8мм, диаметър 29мм | бр | 5 |  |  |  |  |
| 18.23. | Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса и височина на скобите /титаниеви/ 5.0мм, диаметър 32мм | бр | 2 |  |  |  |  |
| 18.24. | Хемороридален ушивател, двойно подсигурен, диаметър 32мм, височина на скобите 3.8мм, прозрачен пълнител | бр | 2 |  |  |  |  |
| 18.25. | Хемороидален ушивтаел, двойно подсигурен, диаметър 34мм, височина на скобите 3.8мм, прозрачен пълнител | бр | 2 |  |  |  |  |

Срок на доставка: …………………….работни дни     Срок на отложено плащане: календарни дни.

ПОДПИС:		ДАТА:

/на Управителя или упълномощено лице и печат/

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на проекта на договора и предлаганите от участника срокове

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово", открита с Решение № ……………………………… на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

- Запознат съм със съдържанието на проекта на договора на настоящата обществена поръчка и приемам/ не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

2. Срокът на валидност на офертата е 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3.   Срок за изпълнение на обществената поръчката - до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Дата…………………..г.                           ДЕКЛАРАТОР: ……….………………

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

ОБРАЗЕЦ № 5

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Доставка на медицински изделия заплащани от пациенти 2017 г – ЦЕНОВА ОФЕРТА

Приложение 01: Доставка на медицински изделия заплащани от пациенти 2017 г

Фирма ЕИК

| Пози ция № | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Бр. в опак. | Цена с ДДС за мярка | Сума | Бр. в опак | Цена за опак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Позиция № 3: ОРТОПЕДИЧНИ ПЛАКИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 3.25. | 4.5 Кловърлийф плака, за кортикални винтове 3.5мм и спонгиозни винтове 4.0мм - дебелина 1.2мм, широчина 15.2мм, от 3 до 14 отвора. | бр | 2 |  |  |  |  |
| 3.43. | Плаки за метакарпални кости (комплект - сет) титаний за винтове с диаметър 2.3мм и с дебелина 1.0мм. | бр | 2 |  |  |  |  |
| 3.47. | Титаниева заключваща плака за дистален радиус. Полиаксиални отвори за 2.4мм заключващи винтове с девиация + - 15° Анатомично оформен контур на плаката с 3, 5, 8 отвора на диафизарното рамо. | бр | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Позиция № 4:ОРТОПЕДИЧНИ ВИНТОВЕ И ПИРОНИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 4.04. | Канюлирани винтове 2.5, 2.7, 3.5, 4.5, 5.0 мм - къса резба | бр | 2 |  |  |  |  |
| 4.05. | Конюлиран винт 4.0мм, къса резба, титан/ комплект + шайба/ | бр | 2 |  |  |  |  |
| 4.07. | Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка и телескопичен динамичен винт Нано кристал диамантено покритие. | бр | 2 |  |  |  |  |
| 4.08. | Къс бедрен пирон с тройно заключване към бедрената шийка с антиротационни пинове и телескопичен динамичен винт /Титаний/ - 11мм и пинове 4мм | бр | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Позиция № 6:СИСТЕМА ЗА ТАЗОБЕДРЕНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Индивидуална система за тотално тазобедрено ендопротезиране с профилни стебла с възможност за индивидуален подход Приложение № 18 | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Позиция № 7:КОСТНО ЗАМЕСТВАЩО ВЕЩЕСТВО /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 7.01. | Костно заместващо вещество - гранули от 5 сс , 10 сс, 16 сс, 32 сс | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7.02. | Костно заместващо вещество - клин, различни размери | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7.03. | Костно заместващо вещество - паста | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7.04. | Костно заместващо вещество - таблети | бр | 2 |  |  |  |  |
| 7.05. | Костно заместващо вещество - цилиндър, различни размери | бр | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Позиция № 8:ДРУГИ КОНСИМАТИВИ ЗА ОТРОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 8.02. | Серклажни холдери за фиксация на серклажните ленти към плаките за перипротезни фрактури. | бр | 1 |  |  |  |  |
| 8.06. | Динамичен външен фиксатор за горен крайник | бр | 5 |  |  |  |  |
| 8.07. | Динамичен външен фиксатор за долен крайник | бр | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Позиция № 9 : ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 9.01. | Бримка за ТУ ТУР с топче - еднократна монополярна съвместима с инструмент Storz | бр | 20 |  |  |  |  |
| 9.02. | Бримка за ТУР - еднократна монополярна съвместима с инструмент Storz | бр | 20 |  |  |  |  |
| 10 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: МЕДИЦИНКИ ИЗДЕЛИЯ ЗАЛИГИРАНЕ НА КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ ЗА ОТВОРЕНА И ЛАПОРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/ |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. | Полимерни клипси заключващи се P клипси - 3мм-10мм M/L | бр | 10 |  |  |  |  |
| 10.02. | Полимерни клипси заключващи се P клипси - 5мм-13мм L | бр | 10 |  |  |  |  |
| 10.03. | Полимерни клипси заключващи се P клипси - 7мм-16мм XL | бр | 30 |  |  |  |  |
| 10.04. | V-shaped хемостатични титаниеви лигиращи клипси размер М/L /зелени/ J клипси 6 клипса в стекчета | бр | 30 |  |  |  |  |
| 12 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12: МЕДИЦИНКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ХЕРНИОПЛАСТИКА /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/включваюа в нея протези с различна характеристика и показания за използване отворена хиругия |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен; размер 6Х11; средно тегло 127г/м2, средна пропускливост 65% | бр | 25 |  |  |  |  |
| 12.02. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен, размер 15Х15; средно тегло 127г/м2, средна пропускливост 65% | бр | 15 |  |  |  |  |
| 12.03. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен, размер 30Х30; средно тегло 127г/м2, средна пропускливост 65% | бр | 10 |  |  |  |  |
| 12.04. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен; размер 6Х11; средно тегло 48г/м2, средна пропускливост 88% | бр | 10 |  |  |  |  |
| 12.05. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен, размер 15Х15; средно тегло 48г/м2, средна пропускливост 88% | бр | 10 |  |  |  |  |
| 12.06. | Нерезорбируемо хирургично платно от монофиламентен полипропилен, размер 30Х30; средно тегло 48г/м2, средна пропускливост 88% | бр | 5 |  |  |  |  |
| 12.07. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба, размер 10Х15, овална, средно тегло 48г/м2 | бр | 5 |  |  |  |  |
| 12.08. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба, размер 15Х20, овално, средно тегло 48г/м2 | бр | 3 |  |  |  |  |
| 12.09. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба, размер 26х34, овално, средно тегло 48г/м2 | бр | 3 |  |  |  |  |
| 12.10. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба размер фи 15 кръгло; средно тегло 48г/м2 | бр | 3 |  |  |  |  |
| 12.11. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба, размер фи 20, кръгло; средно тегло 48г/м2 | бр | 2 |  |  |  |  |
| 12.12. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест макропорест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба със система за фиксация при пъпна херния, размер фи 15; средно тегло 48г/м2 | бр | 15 |  |  |  |  |
| 12.13. | Двукомпонентно платно от полипропилен с мрежест макропорест и антиадхезивен слой за интраабдоминална употреба със система за фиксация при пъпна херния, размер фи 7; средно тегло 48г/м2 | бр | 15 |  |  |  |  |
| 15 | Позиция № 15: УШИВАТЕЛИ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ/ - Еднократен кожен съшивател |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. | Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 х 3.5мм, брой на скобите 15 | бр | 10 |  |  |  |  |
| 15.02. | Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 х 3.5мм, брой на скобите 25 | бр | 10 |  |  |  |  |
| 15.03. | Еднократен кожен съшивател, размер на скобите 5.5 х 3.5мм, брой на скобите 35 | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18 | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18: Същиватели за лапороскопска и отворена хирургия отличаващи се със специфичен размер и начин на действие |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. | Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 45мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.02. | Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.03. | Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.04. | Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 90мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.05. | Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 45мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.06. | Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.07. | Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 60мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.08. | Пълнител за Линеарен ушивател за съшиване на тъкани с цветови индикатор, 90мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.09. | Линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани 60мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.10. | Линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани 80мм,титаниеви скоби с височина 3.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.11. | Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани, 60мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.12. | Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани, 80мм, титаниеви скоби с височина 3.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.13. | Пълнител за линеарен режещ ушивател за съшиване и разрязване на тъкани, 80мм, титаниеви скоби с височина 4.8мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.14. | Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 30см къса подходяща за всички видове пълнители | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.15. | Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 45см стандартна подходяща за всички видове пълнители | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.16. | Ендо Линеарен режещ инструмент / дръжка/ 60см дълга подходяща за всички видове пълнители | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.17. | Пълнител за Ендо Линеарен режещ инструмент 45мм с титаниеви скоби с височина 2.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.18. | Пълнител за Ендо линеарен режещ инструмент 45мм с титаниеви скоби с височина 3.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.19. | Пълнител за Ендо Линеарен режещ инструмент 60мм с титаниеви скоби с височина 3.5мм | бр | 10 |  |  |  |  |
| 18.20. | Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса и височина на скобите/титаниеви/ 4.5мм, диаметър 24мм | бр | 5 |  |  |  |  |
| 18.21. | Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса височина на скобите /титаниеви/ 4.8мм, диаметър 26мм | бр | 5 |  |  |  |  |
| 18.22. | Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса и височина на скобите /титаниеви/ 4.8мм, диаметър 29мм | бр | 5 |  |  |  |  |
| 18.23. | Циркулярен ушивател, двойно подсигурен с чупеща се глава 90 градуса и височина на скобите /титаниеви/ 5.0мм, диаметър 32мм | бр | 2 |  |  |  |  |
| 18.24. | Хемороридален ушивател, двойно подсигурен, диаметър 32мм, височина на скобите 3.8мм, прозрачен пълнител | бр | 2 |  |  |  |  |
| 18.25. | Хемороидален ушивтаел, двойно подсигурен, диаметър 34мм, височина на скобите 3.8мм, прозрачен пълнител | бр | 2 |  |  |  |  |

Срок на доставка: …………………….работни дни     Срок на отложено плащане: календарни дни.

ПОДПИС:		ДАТА:

/на Управителя или упълномощено лице и печат/

П Р О Е К ТО -  Д О Г О В О Р

„Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД, гр. Габрово”

Днес, ..................... 2017 г., в град Габрово, на основание чл.108 от ЗОП и резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово", открита с Решение № ……/……….г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, се сключи настоящият договор между:

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД, със седалище в град Габрово и адрес на управлението ул.”Д-р Илиев Детския” № 1, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107507217, ИН по ЗДДС BG107507217, представлявано от изпълнителния директор д-р Нели Иванова Савчева, от една страна, наричано по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

......................................................................., със седалище в град ...................... и адрес на управлението ул. „..........................” № ...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК…………, представлявано от .............................................................., Данъчен номер .............................., от друга страна, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”.

Страните се споразумяха както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Предмет на настоящия договор са периодични доставки на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти , наричани по-долу в договора „стоки”, за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово, съгласно Приложение № 1 неразделна част на настоящия договор, съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по видове и прогнозни количества срещу цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати, франко аптека на болницата. При възможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, част от стоките могат да бъдат предоставяни при консигнационни условия съгласно условията посочени в Раздел ІІ Консигнационни условия.

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор, като условията и се считат по право условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено.

ІІ. КОНСИГНАЦИОННИ УСЛОВИЯ:

Чл.2. КОНСИГНАНТЪТ възлага на КОНСИГНАТОРА да продава от свое име и за сметка на КОНСИГНАНТА стоки, подробно описани в Приложение №2, което представлява неразделна част от настоящия договор, срещу възнаграждение платимо в размера, сроковете и по начина, уточнени в настоящия договор.

Чл.3. /1/.Правата, придобити спрямо трети лица, и задълженията, поети към трети лица в резултат на изпълнение на поръчката по чл. 1, възникват за КОНСИГНАТОРА, който е длъжен да ги прехвърли на КОНСИГНАНТА.

/2/.КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да приеме тези права и задължения да му бъдат прехвърлени, ако поръчката по чл. 1 е изпълнена точно.

Чл. 4. (1). КОНСИГНАТОРЪТ се задължава да получава стоките от Приложение №2 от договора, чрез упълномощено от него лице.

(2).Предаването на доставените стоки се удостоверява с приемно-предавателен протокол, който се подписва от страните. Констатациите в същия обвързват страните относно количеството получени стоки, вида.

Чл. 5. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да вземе всички възможни мерки за безопасното съхранение на стоката. КОНСИГНАТОРЪТ трябва да продава стоката при максимално благоприятни за КОНСИГНАНТА условия.

Чл. 6. Ако в стоките настъпи промяна, която би ги обезценила, КОНСИГНАТОРЪТ уведомява незабавно КОНСИГНАНТА за това в рамките на един работен ден. Ако няма време да се изчакат нарежданията на КОНСИГНАНТА или последният не даде нарежданията си в рамките на един работен ден, считано от деня на уведомяване, КОНСИГНАТОРЪТ може да продаде стоките и по цена, по-ниска от установената в настоящия договор, ако с това ще предпази КОНСИГНАНТА от по-големи вреди.

Чл. 7. В случай, че КОНСИГНАТОРЪТ се отклони от поръчката, КОНСИГНАНТЪТ не е длъжен

да приеме резултата от осъществените правни действия, освен ако отклонението не е било в негов интерес, при положение че КОНСИГНАТОРЪТ не е могъл предварително да иска нови нареждания или не е получил навреме отговор на запитването си. КОНСИГНАТОРЪТ, който продаде  на цена по- ниска от определената от КОНСИГНАНТА, трябва веднага да го уведоми за това. Ако КОНСИГНАНТЪТ не се откаже незабавно от сделката, счита се, че я е одобрил. Когато КОНСИГНАТОРЪТ съобщи, че поема за своя сметка разликата в цените, КОНСИГНАНТЪТ няма право да се откаже от сделката. КОНСИГНАНТЪТ няма право да се откаже от сделката и ако КОНСИГНАТОРЪТ установи, че не е било възможно да се извърши сделка по установената от КОНСИГНАНТА цена и че по този начин е предпазил последния от по-големи вреди.

Чл. 8. КОНСИГНАТОРЪТ се задължава до прехвърлянето на резултата от правните действия на КОНСИГНАНТА да изпълнява точно задълженията и да упражнява правата, породени от сделки с трети лица в изпълнение на настоящия договор.

Чл. 9. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да уведоми незабавно КОНСИГНАНТА, като осигури и необходимите доказателства, ако третото лице не изпълни задълженията си или ако бъде причинена вреда на имущество, държано от КОНСИГНАТОРА за сметка на КОНСИГНАНТА. КОНСИГНАНТЪТ има правото да изиска незабавно да му бъдат прехвърлени правата спрямо лице, което е нарушило задълженията си по сключената от КОНСИГНАТОРА за сметка на КОНСИГНАНТА сделка.

Чл. 10. Всеки месец КОНСИГНАТОРЪТ се отчита на КОНСИГНАНТА, като му превежда натрупаните от продажбите суми. Заплащането на доставените стоки е отложено в срок до 60 /шестдесет/  календарни дни от датата на издадения отчет и фактура след края на отчетния  период. Плащането се извършва по банковата сметка на КОНСИГНАНТА.

Чл. 11 В срок от 10/ десет/ работни дни след получаване на отчета по предходния член КОНСИГНАНТЪТ е длъжен да получи обратно стоката, останала непродадена през изтеклия отчетен период, освен ако КОНСИГНАТОРЪТ не поиска изрично тя да му бъде оставена за продажба през следващия период.

IIІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.12./1/. Настоящият договор е със срок до 11 месеца.

/2/. Договорът влиза в сила от ...................... 2017г. и е валиден до ............................ 2018г.

/3/. В случай, че към датата на изтичане срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до нейното приключване и сключването на нов договор.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.13./1/. Единичната цена на стоките е съобразно класираната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер съгласно Приложение № 1 неразделна част от настоящия договор. Цената е определена при условията на доставка до краен получател, с включени ДДС и всички разходи по доставката.

/2/. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ТБ	  BIC: 	  IBAN:

/3/. Заплащането на доставените стоки, извън РазделІІ, е отложено в срок до 60 /шестдесет/  календарни дни от датата на доставката и се осъществява след представяне на следните документи: фактура - оригинал за извършена доставка, отговаряща на изискванията на ЗДДС и ППЗДДС ; приемателно-предавателен протокол със съдържащи се задължително следните реквизити в него : каталожен номер, партиден номер, дата на производство и срок на годност; копие от писмената заявка за доставка, подписани от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.

Чл.14./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на настоящия договор по цени съобразно посочените в офертата му, валидни за целия договорен срок.

/2/. Изменение на цените се допуска по изключение при условията на чл.116 от ЗОП и приложимата относно обекта на поръчката нормативна база

/3/В случай,  че  през времето на действие на договора НЗОК изготви и приеме Списък на медицински изделия с цени по-ниски от договорените, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща медицинските изделия на по-ниската цена, от датата на влизане в сила на Списъка на медицински изделия

V. ЗАЯВКИ И СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

Чл.15./1/. Приемането на заявките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва на адрес:

държава: .............................................. ;гр. ........................................................................ ;

ул. „ .......................................................................................................” № ...............;

във всички работни дни на телефон: .............................. ; факс:.......................................

и   e - mail: ..................................................................

/2/. Обемът на доставките предмет на този договор, се определя със заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подадена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно нуждите му, без ограничения за броя на заявките във времето.

/3/. Заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подават само от управителя на Болнична аптека или упълномощено от него лице, по телефон (при спешност), писмено, по факс (00359884 600 604) или от следните електронни адреси: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com и medcons.mbal.gabrovo@gmail.com

/4/. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 24/двадесет и четири/ часа считано от часа и датата на получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпълнението на доставките става в работен ден от 08.00 до 16.30 часа. В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката следва да се изпълни най-късно в първия работен ден, следващ неработния.

/5/. За всяка подадена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати потвърждение, че е получена на следните електронни адреси: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com или medcons.mbal.gabrovo@gmail.com  Часът и датата на потвърждението за получена заявка на посочения e-mail, по смисъла на чл. 34, ал. 4, предложение 4 от договора, ще се счита за годно доказателство при евентуални бъдещи спорове между страните.

/6/. При невъзможност за доставяне на стоките по вид,  количество или на договорената цена при подадена заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми по e-mail, факс или писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок не по-дълъг от 2 /два/ часа след получаване на заявката. Ако не достави стоките в договорения срок и не уведоми навреме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за невъзможността за извършване на доставката, това се счита за мълчалив отказ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер съгласно по чл.24, ал.3 от настоящия договор.

Чл.16. За количества, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън / без заявка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма задължение за плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да организира връщането им за своя сметка.

VІ. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл.17./1/. За място на доставяне на стоките по този договор се определя Болничната аптека на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово.

/2/. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като стоките трябва да отговарят на заявените по обособени позиции и номенклатурни единици. Стоките се придружават от:

- фактура - оригинал за извършена доставка, отговаряща на изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;

- приемателно-предавателен протокол съдържащ задължително следните реквизити за всяка партида: каталожен номер, партиден номер, дата на производство и срок на годност

- документ за качество, издаден от компетентен орган, когато е приложим.

VIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.18./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в сроковете по чл. 15, ал. 4 и да ги предаде на оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния вид, количество и качество в Болничната аптека. Недоставяне на стоките в посочените срокове е основание за търсене на отговорност в размери съгласно чл.34, ал.1 от договора, за забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на правилата за Добра производствена и дистрибуторска практика.

/2/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на липси по вид и/или количество на заявените стоки, то може да откаже да ги приеме, което се счита за недоставяне на съответните стоки по вид и/или количество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка по чл.34, ал.2 от настоящия договор.

/3/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на остатъчен срок на годност, по-кратък от 70 % /седемдесет  на сто/ от общия срок на годност на стоката, то може да откаже да ги приеме, което се счита за недоставяне на съответните стоки и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по чл.34, ал.2.

/4/. При констатиране от оторизирано лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на несъответствие на партидния номер на доставените стоки, то може да откаже да ги приеме, което се счита за недоставяне на съответните стоки и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по чл.34, ал.2 от договора.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен с доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл.13, ал.3 и чл.17, ал.2 от настоящия договор.

Чл.20. Ако оторизираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице констатира, че при приемане на доставените стоки има скъсване или увреждане на фабричната им опаковка, че са доставени стоки различни от заявените, че качеството на доставените стоки не отговаря на правилата за Добра производствена и дистрибуторска практика /когато има съществено основание да се направи такъв извод/, то може да откаже да приеме стоките, за което веднага уведомява упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да ги подмени, без да излиза от първоначалните срокове, така както са определени в чл.15, ал.4. За отказа се съставя протокол подписан от двете страни с посочване на причините. В случай, че не се спазят посочените срокове за подмяна на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка за забава съгласно чл.34, ал.1 настоящия договор.

Чл.21./1/. При невъзможност за доставяне на определени стоки по вид или количество по получената заявка да уведоми в срок до 2 /два/ часа по e-mail, факс и писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това се счита за писмен отказ за доставянето на тези стоки, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно раздел XI от настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действия съгласно чл. 34, ал.3 от настоящия договор.

/2/. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставка, в рамките на договорения срок по чл.15, ал.4, на определени стоки по вид или количество по получената заявка и не е представил писмен отказ за доставянето им, то това ще се счита за мълчалив отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни договорно задължение, а именно доставката на определените стоки, за които е сключил настоящият договор, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно раздел XI от настоящия договор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действия съгласно чл. 34, ал.3 от настоящия договор.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за извършената доставка, в размер на общата сума от доставените стоки, всяка с цена посочена в Приложение № 1 от настоящия договор, освен в случаите на чл.14, ал.3 от настоящия договор.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права и задължения по настоящия договор.

VIIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.24./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща реализираните по този договор доставки на стоки в уговорените срокове.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, чрез упълномощения си представител, след като същият ги прегледа и оцени качеството им, в съответствие с нормативните актове.

Чл.25./1/. Ако извършената доставка не отговаря на изискванията за качество, по смисъла на приложимата нормативна уредба и този договор, или е установено несъответствие между заявеното и доставено количество или доставените стоки не са придружени от изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, оторизираното от него лице може да откаже да ги приеме. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действията по раздел ХІ от настоящия договор. За отказа се съставя протокол подписан от двете страни с посочване на причините.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупи заявените стоки от друг доставчик, в случаите на отказ от доставка или несъответствие на доставените стоки с техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Разликата в цените е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Възложителят може да предприеме действия по  удовлетворяване разликата от гаранцията за добро изпълнение .

/3/ Възложителят си запазва правото да не възложи целия предведен от него обем медицински изделия, в случай че отпадне необходимостта от използването им.

ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.26./1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на …………. лева, представляваща 2% от стойността на договора без включен ДДС и се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора.

Банка: Банка ДСК - Габрово,

Банков код (BIC):  STSABGSF

Банкова сметка (IBAN):  BG46STSA93000021423555

/2/. Гаранцията по ал.1 на този член може да бъде дадена и под формата на банкова гаранция, валидна за целия срок на договора, но не по-малко от 13/тринадесет/ месеца. Тя се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора. Банковата гаранция трябва да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/ Гаранцията по ал.1 на този член може да бъде дадена и под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността  на изпълнителя.

/4/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако не са налице условия за нейното задържане.

/5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, в който средствата по ал. 1 са престояли на законно основание  в него.

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на задълженията си и с внесената от него гаранция за изпълнение на договора.

X. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

Чл.28./1/ Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя и всички правила на Добрата производствена и дистрибуторска практика.

XІ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация /явни недостатъци/;

б/ качество /скрити недостатъци/;

в/ при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложение № 1 на настоящия договор.

Чл.30. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят до 14 /четиринадесет/ дни от датата на доставяне,	като за целта се съставя протокол от комисия определена от Възложителя.

Чл.31. Рекламации за скрити недостатъци на стоките се правят през целия срок на годност на доставените стоки, непосредствено след констатирането се съставя протокол от комисия определена от Възложителя..

Чл. 32./1/ В протоколите по чл. 30 и по чл. 31 се посочват договора, точното количество и качеството на получените стоки и партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/2/. В срок от 2 /два/ дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва конкретно да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма дали приема рекламацията или я отхвърля. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок следва да се счита, че той приема рекламацията.

/3/. Срокът по ал.2 на този член не се отнася за случаите уредени в  чл.10 от договора.

Чл.33./1/. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 2 /два/ дни от приемане на рекламацията, за своя сметка и риск да замени стоките, за които е направена рекламация и да достави заявените медицински изделия, съгласно договореното, в Болничната аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово.

/2/. При рекламации за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 2 /два/ дни от приемане на рекламацията, за своя сметка и риск да замени стоките, за които е направена рекламация и да достави заявените стоки, съгласно договореното, в Болничната аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

XIІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ

Чл.34./1/. При писмено уведомяване за забава на доставка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срок не по-дълъг от 12 /дванадесет/ часа, след изтичане на сроковете по чл.15, ал.4, същият дължи неустойка в размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ на час от стойността на забавената стока. Нереализиране на доставката в рамките на посочените 12 /дванадесет/  часа, след изтичане на сроковете по чл.15, ал.4, се счита за недоставяне на стоката и се прилагат санкции, съгласно ал.2 на този член.

/2/. При недоставяне на стока по ал.1, изречение 2 на настоящия член, както и съгласно чл.18, ал.2,  ал.3, изречение1 и ал.4 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на считаната за недоставена стока.

/3/. При отказ / писмен или мълчалив/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите на чл. 12 ал.1 и 2, той дължи неустойка в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на недоставената стока.

Чл.35./1/. В случаите на чл.34, ал.3 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е свободен да закупи стоките, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил отказ за доставка, от друго място.

/2/ При закупуване на стоки по ал.1 на по-висока цена от тази в настоящия договор, за разликата в стойността ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от предоставената гаранция за изпълнение на договора.

Чл.36./1/. При неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото след като прихване стойността на неустойките, по реда посочен в ал.2 на този член.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора /както и за заплащане на неустойките/ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми; при липса на такива суми – от гаранцията за добро изпълнение по настоящия договор, след което по съответния законов ред.

/3/. Начисляването на неустойка не лишава изправната страна да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.

/4/. При системно неизпълнение на поетите задължения по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 10 % /десет на сто/ от стойността на целия договор и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като в този случай настъпват и последиците предвидени в чл.39. За системно неизпълнение се счита три или повече пъти нереализирани доставки.

Чл.37. При неизпълнение на задължението по чл.15, ал. 5, изречение 1 от договора, за изпращане на потвърждение, че заявката е получена на следния електронен адрес: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com или medcons.mbal.gabrovo@gmail.com ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на заявката.

Чл.38. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01 % /нула цяло, нула едно на сто/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 1 % /едно на сто/ от стойността на дължимата сума.

XIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, едностранно и без предизвестие, при системно неизпълнение на доставките на стоки по количество и/или качество. Същият има право да задържи в своя полза пълния размер на гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.40. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неизпълнение на поетите по настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, начислява предвидените в раздел ХІ неустойки и задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от сключването на договора.

Чл.42. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

XIV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.43. /1/. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Писмената форма се смята спазена и когато съобщението е изпратено по факс или електронната поща на страните, като насрещната страна писмено по факс или  електронна поща отговори, че е получил съобщението.

/2/. Ако някоя от страните промени посочените адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

/3/. За целите на този договор адресите на страните са:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1; тел/факс: 0035966 800 956; електронна поща: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: държава: .............................................. ; гр. ................................................. ; ул. ..................................................................... ; телефон: .........................................; факс: .......................; електронна поща: .......................................................

/4/. За дата и час на съобщението се смятат датата и часа на:

- предаването - при ръчно предаване на съобщението;

- пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

- приемането - при изпращане по телефакс;

- обратния e-mail за потвърждаване - при изпращане по електронна поща.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.44. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. При невъзможност от решаване на възникналите спорове по този начин, то същите ще се отнасят до разглеждане и решаване от компетентните съдилища на Република България. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се съгласяват, че  компетентен да разгледа  имуществен спор между страните, като първа инстанция, ще бъде Районен съд гр.Габрово, съответно Окръжен съд гр.Габрово.

Чл.45. Настоящият  договор  се  сключва  и изпълнява в съответствие със законодателството на Република България и представлява цялостно уреждане между страните по отношение предмета на договора.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………...			ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………..

/Изпълнителен директор/

Съгласувал: ...............................

/Гл. счетоводител/

..............................

/юрисконсулт/